## Sheet1
昆明市盘龙区人民医院医疗设备咨询公告
一、咨询内容
序号 | 设备名称 | 数量（台） | 预算单价 | 备注
1 | CT | 1 | 1200万 | 1、≥64排，＜128排；球管阳极热容量(提供%)≥7.5MHU；机架转速≤0.35s /360°；最薄扫描层厚≤0.6mm；单次螺旋连续最大打描时间≤100秒；单次螺旋扫描最大范围≥150cm；高压发生器功率≥100KW；2、可以独立完成利的 MPR、VR、SSD,MIP,CTA三维容积重建等三维后处理功能；伪影消除软件、线束硬化伪影校正软件、CT灌注软件、计算机辅助肺小结节诊断软件、心脏扫描成像软件包、脑出血辅助分析系统、智能骨伤鉴定系统、天眼AI智能采集系统；3、低剂量肺CT扫描；4、工作站与其他影像设备(DSA. MR,Xray等)联网的功能；与现有的HIS,RIS设备的连接可与现有的HIS、RIS系统连接；原始数据能传输到现有工作站上进行处理
2 | 彩超 | 1 | 150万 | 偏向妇产机，满足腹部、妇产、心血管、小器官、盆底超声检查及诊断；具备宽景成像、弹力成像、组织多普勒成像等超声检查技术；腹部、心脏、小器官、腔内4把探头
3 | 彩超 | 2 | 130万 | 偏向体检机，满足腹部、妇产、心血管、小器官超声检查及诊断；具备宽景成像、弹力成像等超声检查技术；一台腹部、小器官、腔内3把探头，另一台腹部、小器官、心脏3把探头
二、报名资料（一份）
（一）报名单位相关资质（营业执照、税务登记证、组织机构代码证、医疗器械经营许可证）；
（二）报名单位法人身份证、报名人身份证复印件。
三、现场咨询资料（纸质一式伍份）
（一）咨询资料应有封面、目录，目录标明所对应内容的页码；
（二）推荐产品报价表（报价表必须包含产品品牌、型号、单价和总金额等内容）；
（三）质保及售后服务内容；
（四）报名单位相关资质（报名资料里所要求内容）；
（五）推荐产品及厂家资质（营业执照、医疗器械生产许可证、医疗器械注册证或备案凭证等）；
（六）推荐产品招标技术参数；
（七）推荐产品技术资料、宣传彩页、产品说明书等。
四、其他要求
（一）报名可任意选择推荐序号1-3的一项或多项设备；
（二）证件类资料需提供原件扫描件，所有资料均盖公章 ，并按上述顺序装订成册，标注页码，现场递交。（推荐多个产品时报名单位资质只需附一份）
五、报名时间、地点，咨询时间、地点
（一）报名时间：2021年04月12日至2021年04月16日（工作日）9：00-16：00
（二）报名地点：昆明市盘龙区人民医院设备科
（三）咨询时间、地点待设备科通知。
地址：昆明市园博路13号
邮政编码：650000
联系人：设备科梁老师 联系电话：0871-63165331
昆明市盘龙区人民医院
2021/04/12