昆明市主城区集中式生活饮用水 水源水质状况 （2021年3月）
发布时间：2021-03-25 16:03 浏览次数：121 
字号：[ 大中小]
一、监测情况
2021年3月，昆明市主城区共监测6个在用供水的集中式生活饮用水水源，均为湖库型地表水水源。监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），共61项。
二、评价标准及方法
根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。
三、评价结果
6个在用供水的集中式生活饮用水水源监测结果，6个集中式生活饮用水水源均达到或优于Ⅲ类水标准，达标率为100%。各水源地水质状况的详细情况见附表。
                                     昆明市生态环境局
2021年3月24日
附表
2021年3月昆明市城市集中式饮用水水源水质状况
	序号
	水源名称
（监测点位）
	水源类型
	达标情况
	超标指标及超标倍数

	1
	松华坝水库
	地表水
	达Ⅲ类
	—

	2
	大河水库
	地表水
	达Ⅲ类
	—

	3
	柴河水库
	地表水
	—
	未供水

	4
	自卫村水库
	地表水
	达Ⅲ类
	—

	5
	宝象河水库
	地表水
	达Ⅲ类
	—

	6
	云龙水库
	地表水
	达Ⅲ类
	—

	7
	清水海
	地表水
	达Ⅲ类
	—


