昆明市盘龙区人民政府办公室文件

盘政办通〔2020〕120号

昆明市盘龙区人民政府办公室

关于印发《盘龙区农村饮水安全工程运行

管理办法（试行）》的通知

相关各街道办事处，区级各相关部门：

《盘龙区农村饮水安全工程运行管理办法（试行）》已经区政府研究同意，现印发给你们，请严格贯彻执行。

昆明市盘龙区人民政府办公室

2020年12月23日

盘龙区农村饮水工程运行管理办法

（试行）

为保障盘龙区农村饮水工程安全运行，全面提高相关设施营运管理水平，充分发挥其应有的经济和社会效益，根据《中华人民共和国水法》、《水利部关于进一步加强农村饮水安全工程运行管护工作的指导意见》（水农〔2015〕306号）、《水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知》(水农〔2019〕2号)、《云南省水利工程管理条例》、《昆明市水利工程管理条例》以《昆明市人民政府关于进一步加强农村饮水安全保障工作的实施意见》（昆政发〔2020〕8号）、《盘龙区关于进一步加强农村饮水安全保障工作的实施方案》（盘政办通〔2020〕34号）等相关法律法规、文件，结合盘龙区实际，落实农村饮水安全管理地方人民政府的主体责任、水行政主管部门的监管责任、供水单位的运行管理责任，制定本办法。

第一章  总则

第一条 本办法适用于区政府投资建设并交付使用的农村饮水工程的日常管理和维护。

第二条 本办法所称农村饮水安全工程包括“千吨万人”水厂、集中联通供水工程、单村(组)集中供水工程、分散式供水工程及其供水水源、取水口(含取水井)、加压泵站、公共输水管网及相关附属设施(不包括城区供水)。

第三条 农村饮水安全工程的管理维护以“保障民生、安全第一、服务至上”为工作目标，科学计划，精心组织，调动一切可以调动的资源做好农村饮水安全保障工作。

第四条 农村饮水安全工程采取“区政府统筹，水务局主导，相关部门参与，街道办事处主抓，村组（社区）主办”的工作方式，上下联动，齐抓共管，共同做好农村饮用水安全工作落实。

第二章  职责

第五条 在区委、区政府统一领导下，各相关职能部门、街道办事处对农村饮水安全工程管理维护的职责是：

区水务局是全区农村饮水安全工程管理维护工作的行政主管部门，负责农村饮水安全工程的计划、组织、协调、监督和指导，协助相关部门和街道办事处对饮用水源地进行划分保护。组织开展供水水价成本测算和水费收缴检查监督指导等工作，配合开展供水水价确定或者调整有关工作。

区财政局负责农村饮水工程安全运行管理维修养护资金的筹集和监管，负责落实全区农村饮水工程安全运行管护资金(含年度水质检测经费)纳入年度财政预算，专款专用，集中管理；指导区水务局开展资金绩效管理等工作。

区卫健局负责农村饮水卫生监督和水质检测监管工作。

区发改局负责组织制定农村供水工程水价政策，开展供水工程水价成本监审和水价制定等工作。

区生态环境分局负责指导农村饮用水水源地环境状况调查评估和环境监管工作，负责饮用水水源地的环境保护和污染防治。

区审计局负责对农村饮水工程安全项目资金和水费管理、使用情况进行监督审计。

农村饮水安全工程所在地街道办事处是农村饮水安全工作的维护管理的主体责任单位，负责统筹抓好本辖区农村饮水安全工程相关工作落实。

农村饮水安全工程受益的村（社区）、小组等集体经济组织为农村饮水安全工程的具体责任单位，负责抓好本辖区内的农村饮水安全工程工作落实。

第三章  产权区分及管护责任

第六条 以政府投资为主建设并交付投入的农村饮水安全工程所有权划分为：以政府投入为主建设的规模化供水工程，其所有权归国家所有；以政府投入为主建设的小型集中供水工程，其所有权归农村集体经济组织所有。农村饮水工程覆盖多个集体经济组织的，归所属街道办事处所有。

第七条 农村饮水工程项目所在地街道办事处对农村饮水工程维护管理工作负总责，统筹管理当地的饮水安全工程。街道办事处要明确供水管理单位和管理人员，建立供水工程运行管理长效机制，落实管理责任，提高工程运行管理水平，保障工程良性运行。

第八条 农村供水工程产权所有者是工程的管护主体，管护主体应建立健全工程管护制度，落实管护责任，确保工程正常运行。

第九条  供水管理单位应当加强对农村饮水安全工程供水设施的管理和保护，定期进行检测、养护和维修，保障供水设施安全运行。要建立规范的供水档案管理制度。水源变化记录、水质监测记录、设备检修记录、生产运行报表和运行日志等资料应当真实完整，并有专人管理。供水管理单位应建立水源水、出厂水、管网末梢水水质定期检测制度，定期向区卫健局和区水务局报告检测结果。

第十条 供水管理单位应当保持安全、连续、稳定供水，不得擅自停水。因工程施工、设备维修等原因确需停止供水的，供水管理单位应当提前24小时通知用户；供水设施发生故障造成停水的，供水管理单位应当及时组织抢修，抢修超过24小时仍不能恢复供水的，应当采取应急供水措施。因自然灾害或农村饮水安全工程发生不可预测事故导致不能提前通知用水户的，供水单位在及时抢修的同时尽快通知用水户。

第十一条 各街道办事处要成立农村饮水安全工程维修服务队，负责本街道辖区内农村饮水安全工程的供水水源、取水口（含取水井）、加压泵站、公共输水管网及相关附属设施的维修和养护。维修服务队设置报修专用电话，值班人员在接到报修电话后，做好电话记录，及时安排维修人员。一般损坏的维修由街道督促行政村实施。

第四章  水费征收使用

第十二条　按照“补偿成本、合理收益、优质优价、公平负担”的原则，农村饮用水供水实行有偿使用、多种形式收费制度。水价向社会公示，接受社会和群众监督。

第十三条 街道办事处负责统筹辖区农村供水工程的水费收缴及使用管理工作，水费的收取由供水管理单位负责。集镇及“千吨万人”供水工程由所在街道办事处确定的管理单位收取水费。其他农村饮水安全工程由村（居）委会收取水费。各街道可根据实际制定相关管理办法。

第十四条 农村供水工程水价实行政府定价，由所在街道合理核算成本，并结合统筹污水处理工作提出定价建议区发改部门批准后执行。水价可执行“基本水价＋计量水价”的两部制水价和阶梯式水价。对自然地理条件复杂、水资源禀赋较差、经济欠发达的“特殊地区”，远距离引调水、高扬程输配水、净化处理工艺复杂的“特殊工程”给予财政补助，发挥好财政补助资金的“济困”和激励双重作用。

第十五条 供水管理单位应建立水费账户，建立健全财务制度，加强财务管理，统一管理所收缴水费。水费使用主要用于与农村供水工程有关的运行管理、维修养护、人员薪金等，不得乱支乱用。要定期对水价、水量、水费收支管理和使用情况进行公示，接受用水户和社会监督。水费征收、使用和管理应接受发改、财政、审计和水务等部门的监督检查。

第五章  水质管理

第十六条 街道集镇片区供水工程的水质由供水管理单位负责；各受益村（居）委会、农村集体经济组织或农民用水合作组织对未纳入统一管理的小型集中供水工程、分散供水工程的水质负责；二次供水管理单位对二次供水的水质负责。

第十七条  街道集镇片区供水工程应当设立水质检验室，配备仪器设备及专业检验人员，具备日检9项指标的检测能力，负责水源水、出厂水、管网末梢水水质的日常检验工作，同时接受各级卫生健康部门的监督和抽验，保证供水质量符合国家规定的饮用水标准，并将水质信息定期向社会公布；其他小型集中供水工程、分散供水工程及二次供水，由区卫生健康部门组织开展水质检测，抽检供水水质每年不少于2次，抽检比例不少于集中供水工程总数的50%和二次供水设施总数的50%。

第十八条 供水管理单位所用的净水剂及制水、供水有关的设备、管网材料等,应当符合国家标准和饮用水水质安全的要求。

第六章 管理、维修资金的筹集使用

第十九条 农村饮水安全工程运行管护资金采取申请上级专项资金、区级财政补助、水费收取等方式筹集，主要用于工程的运行、维护、管理、保护、水质检测、水管员补助、管理人员培训和先进技术推广等等，资金滚动使用，使用情况接受用水户和社会监督。

第二十条 农村饮水安全工程运行管理经费由区水务局与街道办事共同测算，报区政府研究确定后，纳入部门预算。

第七章 保护

第二十一条 农村饮用水安全工程的保护实行职能部门与街道办事处、供水单位分工负责的方式进行。

第二十二条 保护范围区分。市生态环境局盘龙分局会同相关部门共同提出依法划定农村饮用水水源保护区和保护范围，对水源保护区环境污染进行监管。松华坝水源保护区内的由区松华坝水库水源保护区管理局牵头监管，水源保护区外由区水务局牵头监管。针对供水工程水源地的不同，依法划定水源保护区或水源保护范围，设置保护标志，明确保护措施，加强污染防治，稳步改善水源地水质状况。

第二十三条 突发情情况处置。区水务局制定全区农村饮水安全保障应急预案，报区政府批准后实施。供水管理单位分别制定本单位供水安全运行应急预案，报区水务局备案。因恶意投毒或其他突发性事件造成水源、供水水质污染的，供水单位立即停止供水，并及时报告，立即启动相关应急预案，及时有效地进行先期处置。各相关部门应快速做出反应，及时组织会商并启动应急预案，控制事态蔓延，将突发危害降至最低。

第二十四条 工程所在地街道办事处及工程受益村（社区）全面负责本区域水源保护工作，按照规范和标准要求，完善并保护饮用水水源保护的界碑、界桩、警示牌、围网等环境保护设施，对保护区内的排污口、污染源进行全面清理。清理整治情况及时向市生态环境局盘龙分局备案。实现工程建设和水源保护“两同时”，做到“建一处工程，保护一处水源”；加强宣传教育，积极引导和鼓励公众参与水源保护工作；确保水源地管理和保护落实到人，责任落实到位。

第二十五条 供水管理单位要加强管理，禁止出现在农村饮水安全工程水源保护区从事可能破坏水源或者影响水源水质的活动。

在农村饮水安全工程设施安全保护范围内，禁止出现取土、采砂、建造建筑物和构筑物、倾倒垃圾、堆放杂物等危害农村集中供水设施和水质安全的行为。禁止任何单位和个人擅自改装、迁移、拆除农村饮水安全工程供水设施，严禁任何单位和个人从事影响农村饮水安全工程供水设施运行安全的活动。确需改装、迁移、拆除农村饮水安全工程供水设施的，应当在施工前15日与供水单位协商一致，落实相应措施，涉及供水主体工程的，应当征得街道办事处主管部门书面同意。造成供水设施损坏的，责任单位或者个人应当依法赔偿。若发生在农村饮水安全工程设施的管理范围和保护范围内存在违反《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《昆明市水利工程管理条例》的行为，应及时报告相关行政主管部门，由行政主管部门进行处罚。

第八章  检查考核

第二十六条 将盘龙区农村饮水安全工程维护管理工作纳入相关单位年度目标管理考核体系，由区水务局制定管理考核办法，建立经常性的自查、检查制度。采取平时检查和年终考核相结合的方式对农村饮水安全工程管理工作进行考核。各相关职能部门、街道办事处结合工作实际加强对农村饮水安全工程维护管理工作的检查考核。

第二十七条 农村饮水安全工程维护管理工作的相关单位和个人不履行职责或履行职责不到位，造成农村饮水安全一般事故或较小经济损失的，将按相关机构和人员管理权限启动问责和行政处分；若造成重大事故或重大经济损失的，将按有关法律法规移送司法机关处理。

第九章  附则

第二十八条 本办法实施过程中，若因国家、云南省、昆明市的相关法律法规及规定变更导致本实施方案与国家、云南省、昆明市的相关法律法规及规定不一致的，以相关法律法规及规定执行。

第二十九条 本办法由区水务局负责解释。

第三十条 本办法自印发之日起实施。

昆明市盘龙区人民政府办公室               2020年12月23日印发