**昆明市盘龙区人民医院NO分析系统、快速床旁检测仪（POCT）、心电图机采购项目招标公告**

为了进一步规范医疗设备的采购行为，使具体操作有章可循，促进医疗卫生事业持续健康发展。本着“公开、公正、公平、择优”的原则，昆明市盘龙区人民医院就本次医疗设备采购项目进行院内公开招标。特邀请具有供货能力的合格供应商（或厂家）参加本次投标活动。

一、招标项目名称: NO分析系统、快速床旁检测仪（POCT）、心电图机采购项目

1、招标项目明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1招标设备明细表 | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算金额（元） | 投标金额（元） | 采购需求 | 分包 |
| 1 | NO分析系统 | 1 | 2000 |  | 1、电化学检测，用于呼吸疾病患者的检查；  2、呼出气一氧化碳测定：FeCO在线口呼气测量，SCO离线样品气测量；  3、检测时间≤70秒；  4、内置锂电池，电池可使用时间≥3h,电容触摸屏，可直接连接打印机打印A4报告；  5、采用分离式单向阀气道设计，无公用气道回路，有效克服交叉感染风险；  6、终身质保，提供备用机，软件免费升级，手柄免费换新，维修配件免费 | 1 |
| 2 | 快速床旁检测仪（POCT） | 1 | 4500 |  | 1、检查方法：化学发光法  2、样本类型：全血/血浆/血清/末梢血  3、检测时间：＜15分钟  4、可检查项目包括：超敏肌钙蛋白I（hs-cTnI)；肌酸激酶同工酶（CK-MB)；肌红蛋白（Myo）；N-端脑利钠肽前体（NT-proBNP)；D-二聚体（D-Dimer）；降钙素原（PCT）；白介素6（IL-6）；全量程C反应蛋白（CRP）；血清淀粉样蛋白A（SAA）  5、设备报价时同时提供配套检测试剂报价  6、可与和HIS系统连接,操作简便  7、终身质保，故障2h响应，12h到场，72h内无法修复提供备用机 | 2 |
| 3 | 心电图机 | 1 | 12000 |  | 1、显示屏≥5寸，支持手动、条码枪等录入方式；  2、≥3导，热敏打印功能，可存储病例≥1000例；  3、经久耐用，质保≥2年，设备使用年限5年以上，质保外免人工费，配件费用按成本价收取；2小时响应，24h内到场并解决故障，可提供备用机 | 3 |

1.2 招标配套耗材明细表（分包1、分包2）

NO分析系统耗材招标明细表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 单位 | 预算单价（元） | 投标单价（元） |
| 1 | 一氧化氮检测器 | 套 | 75 |  |
| 注:1、一氧化氮检测器报价含一氧化氮传感器、呼吸过滤器、潮气气袋、鼻呼套件、潮气面罩；2、耗材供应将由医院集配商集中供应到医院。 | | | | |

快速床旁检测仪（POCT）耗材招标明细表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称（化学发光） | 单位 | 预算单价（元） | 投标单价（元） |
| 1 | 超敏肌钙蛋白I（hs-cTnI)检测试剂盒 | 人份 | 46 |  |
| 2 | 肌红蛋白（Myo）)检测试剂盒 | 人份 | 16 |  |
| 3 | 肌酸激酶同工酶（CK-MB))检测试剂盒 | 人份 | 23 |  |
| 4 | N-端脑利钠肽前体（NT-proBNP))检测试剂盒 | 人份 | 68 |  |
| 5 | B-型利钠肽（BNP）)检测试剂盒 | 人份 | 68 |  |
| 6 | D-二聚体（D-Dimer）)检测试剂盒 | 人份 | 11 |  |
| 7 | 降钙素原（PCT）)检测试剂盒 | 人份 | 68 |  |
| 8 | 白介素6（IL-6）)检测试剂盒 | 人份 | 23 |  |
| 9 | 全量程C反应蛋白（CRP）)检测试剂盒 | 人份 | 18 |  |
| 10 | 血清淀粉样蛋白A（SAA）)检测试剂盒 | 人份 | 9 |  |
| 注：耗材供应将由医院集配商集中供应到医院 | | | | |

2、报名时间：2023年5月18日至5月24日

8：00-11:30,13:00-17:00（工作日）

3、报名资料：**营业执照、医疗器械经营许可证**

4、接受报名人员：梁老师

5、投标文件：确保密封现场递交

6、报名地点：门诊五楼设备科

7、招标时间：待设备科另行通知

8、招标地点：医院门诊六楼小会议室（更换地点另行通知）

9、联 系 人：郭老师、梁老师 联系电话：0871-63165331

1. 招标要求

1、投标产品一览表（包括：产品名称、制造商名称和国籍、规格型号、投标价、简述质保及售后），包1、包2的一览表设备列为表1耗材列为表2；

2、提供供应商资质**。（包括：营业执照、医疗器械经营许可证、开户许可证、法人证明书、授权委托书）**；

3、近两年的财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、提供参与采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明，提供供应商“信用中国”查询结果截图；

5、提供生产企业和产品的相关资质（**包括：营业执照、医疗器械生产许可证、医疗器械注册证或备案凭证等）；**

6、投标产品的材质、性能等说明和招标技术参数；

7、产品的质保、售后详细说明，质量承诺书；

8、类似业绩证明材料（评标加分项，如果本公司有三年内类似的合作项目，可提供相关证明，如合同、发货单、中标通知书等证明材料的复印件，提供一个有效的证明可得到相应的分值，上限为五个。**注意：必须是本公司的中标项目，提供其他供应商同品牌的中标项目，不予加分**）；

9、中标产品均由投标方负责配送到指定地点并提供售后服务；

10、中标产品如果是计量设备，在完成安装、培训后，供应商需委托中国检验认证集团云南分公司、云南省计量院等有资质的单位进行检测，出具检验合格证书给设备科，方能进行验收；

11、特别要求：谈判时携带公司公章到现场。

1. 其他要求

1、供应商可投标一个分包或多个分包；

2、供应商应具有独立承担民事责任能力；

3、供应商应具有良好的商业信誉和履行合同所必需的条件，具有售后服务所必需的专业技术能力。

1. 投标书的编写

1、本次招标为院内招标，医院不提供标书，需由投标公司完成投标文件的编写，所提供资质必须在有效期内；

2、投标商应按**招标要求**详细编写标书，标注页码、编写目录，目录写明相关内容的页码范围。注意招标要求内容，如有遗漏将影响到投标文件的完整性和有效性；（投标文件编写顺序：封面、目录、招标要求里第1-8条内容）；

3、投标商应准备四份投标文件，其中一份正本，三份副本。并注明“正本”和“副本”字样；

4、投标文件需打印并由授权投标人签字后有效，所有投标资料和文件需加盖“单位公章”。

请各投标方认真审阅本公告，尤其是招标要求的各项内容，进行必要的谈判准备，详细编制投标文件，并按医院通知的时间、地点，携带公司公章准时参加谈判。

昆明市盘龙区人民医院 2023年05月18日