昆明市生态环境局盘龙分局

行政处罚决定书

盘环罚字〔2021〕16号

云南穆之康餐具清洁服务有限公司：

法定代表人：马存才

统一社会信用代码：91530103MA6PYE549F

地址：云南昆明市盘龙区茨坝街道办事处小哨村109号-2号

云南穆之康餐具清洁服务有限公司（以下简称“单位”）环境违法一案，经我局调查，现已审查终结。

一、环境违法事实和证据

2021年1月5日，昆明市生态环境局盘龙分局执法人员到你单位进行现场检查，发现你单位生产的污水经隔油池简单处理后，经PVC管排入一个约3m³容积的水池，大部分污水经环保公司外运处理，少量污水进入外环境，经排查，该单位附近无自然水体，少量污水经沉淀池流入你单位东北侧租用的菜地，未形成径流外流；沉淀池水体呈白色浑浊状，进入外环境污水呈白色浑浊状，对周围环境造成影响。

以上事实有《云南省环境监察现场监察记录》、《云南省环境监察调查询问笔录》、现场照片等证据为凭。

你单位上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条之规定，构成环境违法。

我局于2021年1月22日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并明确告知你单位有权进行陈述、申辩及申请听证。你单位逾期未提出陈述、申辩及申请听证，视为自动放弃陈述、申辩及申请听证的权利。

以上事实，有我局2021年1月22日《行政处罚听证告知书》（盘环听告字〔2021〕16号）、2021年1月22日《送达回证》为证。

二、行政处罚的依据、种类

经我局行政处罚小组和议，依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条：违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（三）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的；

依据《昆明市环境保护局行政处罚自由裁量权细化标准（2017年修订）》六十三、（二）规范的具体处罚标准：1.有下列轻微违法行为的，责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上二十万元以下的罚款：列入环境影响登记表类的建设项目，不正常运行水污染防治设施排放水污染物的。”之规定，经我局行政处罚小组和议，对你（单位）作出如下行政处罚：

1、立即停止环境违法行为；

2、做好环保设施的维护和管理，建立完善设施设备运行台账；

3、处罚款人民币壹拾万元整（¥100000.00）。

三、责令改正和行政处罚的履行方式和期限

（一）关于责令改正的履行方式和期限

立即对混泥土废料堆放场地进行清理，并采取防护措施。

（二）关于罚款的履行方式和期限

以上罚款总计人民币壹拾万元整（¥100000.00），根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你单位应于接到本处罚决定书之日起15日内，持我局出具的“昆明市罚款上缴通知书”将罚款缴至昆明市国库。

你单位缴款完毕后，应将缴款凭证复印件报送我局备案。

你单位如逾期不缴纳罚款，我局将依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第（一）项之规定，每日按罚款数额的3%加处罚款。

收款银行：富滇银行

银行电话：0871-63130528

（三）履行情况的报告和后督察

你单位应于接到本决定书之日起15日内将履行处罚决定的情况书面报告我局、昆明市盘龙区环境监察大队。我局将委托昆明市盘龙区环境监察大队对你单位履行处罚决定的情况实施环境行政执法后督察。

四、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起六十日内向昆明市生态环境局或盘龙区人民政府申请复议，也可在接到本处罚决定书之日起六个月内直接向昆明市盘龙区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

昆明市生态环境局盘龙分局（印章）

2021年3月2日