盘环评〔2025〕4号

关于云南唯佳宠物医院迁建项目环境影响 报告表的批复

云南唯佳宠物医院有限公司：

你单位报送的委托云南凯风安全环保技术工程有限公司编制的《云南唯佳宠物医院迁建项目环境影响报告表》收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，经研究，批复如下：

- 一、该项目的建设地点位于昆明市盘龙区金辰街道颐华路葵花公社商业广场，地理坐标为东经：102°43′11.526″，北纬：25°4′36.067″。项目占地面积93.8m2，总建筑面积187.6m2，共二层，主要进行颅腔、胸腔、腹腔、绝育手术业务，常规宠物诊疗、宠物美容、宠物疫病预防以及宠物用品、食品销售。年接诊宠物1080病例（日接诊动物3例），美容区年接待动物1800只（日接待宠物5只），接诊宠物主要为猫和狗。项目主要建设内容包括：销售区、活动区、候诊区、诊室、药房、B超室、化验室、手术室、处置室、住院室、消毒室、DR室、隔离室、寄养室、休息室等功能区，配套建设废水收集处理设施、医疗废物暂存间等环保工程。总投资20万元，其中环保投资2.1万元。

- 二、施工期废水主要为施工人员如厕、洗手污水，依托医院已设置的卫生间处理；营运期美容洗澡废水、清洁废水、医疗废水、洗涤废水一起进入一体化污水处理设备进行消毒处理后，达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A级标准，即：PH6.5～9.5（无量纲）、COD≤500mg/L、氨氮≤45mg/L、BOD5≤350 mg/L、总磷≤8mg/L、总氮≤70mg/L、悬浮物≤400mg/L、阴离子表面活性剂≤20mg/L、总余氯≤8mg/L）以及GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准（即粪大肠菌群数≤5000个/L）和生活污水一并排入葵花公社化粪池，再经市政污水管网最终排入昆明市第五水质净化厂处理。

三、施工期产生的粉尘执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2限值，即：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点≤1.0mg/m3；营运期产生的异味应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新改扩建标准限值，即：无组织排放周界臭气浓度≤20（无量纲）。

四、施工期产生噪声的设施要合理布局，并作相应的隔声降噪处理，项目施工期禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业，项目施工噪声应执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》即：

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

- 营运期外排噪声应符合GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准的规定，即：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。

五、项目的污染物排放实行总量控制，排污总量控制指标暂定为废水排放量：324.54m3/a,其中COD0.06498t/a，氨氮0.006529t/a，总磷0.000410367t/a。项目废水最终进入昆明市第五水质净化厂处理，本项目不设水污染物总量控制指标。

六、生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效管理措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散、避免土壤和地下水受到污染。

七、固体废弃物应建立分类收集制度，生活垃圾委托环卫部门清运处置；动物粪便、尿垫、猫砂、美容废物经喷洒消毒剂消毒并袋装收集后委托环卫部门清运处置；医疗废物、化验废液、收集池滤渣暂存于医疗废物暂存间，定期委托有资质单位清运处置；动物尸体委托有资质单位按照农业部规定《病死及病害动物无害化处理技术规范》进行无害化处置。

八、加强管理，设置环保专兼职人员，负责执行和落实环保管理措施，对工作人员进行监督管理，提高环保工作质量，最大限度减少污染物的产生和排放。严格落实对次氯酸钠的环境影响风险控制。

九、设计阶段应开展环境保护设计，落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资，严格执行环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。

十、项目建设期间，严格遵守《建设项目环境保护管理条例》的有关规定并自觉接受环境监察人员的监督检查。项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的程序和标准自主开展对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。未验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的，我局将按照《建设项目环境保护管理条例》予以处罚。

十一、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。严格遵守政府其他部门的相关规定，项目在生产、经营过程中，若遇城市规划、环境功能区划调整或拆迁等情况，将无条件服从。

自本批复下达之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 十二、依法到其他部门办理相关手续。

2025年3月3日

昆明市生态环境局盘龙分局 2025年3月3日印发