盘环评〔2025〕5号

关于昆明乐福动物医院建设项目环境影响 报告表的批复

昆明乐福动物医院有限公司：

你单位报送的委托云南凯风安全环保技术工程有限公司编制的《昆明乐福动物医院建设项目环境影响报告表》收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，经研究，批复如下：

- 一、该项目的建设地点位于昆明市盘龙区金辰街道办事处穿金路764号云南映像主题文化小区（一期）24幢，地理坐标为东经：102°45′7.682″，北纬：25°5′6.517″。项目总占地面积167.69㎡，总建筑面积335.38㎡。主要进行宠物诊疗、宠物洗澡美容、宠物疫病预防以及宠物用品、食品销售。运营期预计年接诊宠物1800病例（日接诊动物5例），洗澡区年接待动物2160只（日接待宠物6只），接诊宠物主要为猫和狗。总投资40万元，其中环保投资1.55万元。

- 二、项目施工期对已有的房间内进行简单的室内装修、设备安装，无施工废水产生；营运期设置一个一体化污水处理设备，医院产生的医院清洁废水、洗澡废水、医疗废水、洗涤废水等通过污水管道排入一体化污水处理设备消毒处理达《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A级标准，即：PH6.5～9.5（无量纲）、COD≤500mg/L、氨氮≤45mg/L、BOD5≤350 mg/L、总磷≤8mg/L、总氮≤70mg/L、悬浮物≤400mg/L、阴离子表面活性剂≤20mg/L、总余氯≤8mg/L）以及GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准（即粪大肠菌群数≤5000个/L）后与员工生活污水一起通过本宠物医院污水管道排入云南映像主题文化小区（一期）建设的化粪池处理，排入穿金路市政污水管网，最终进入昆明市第五水质净化厂处理。

三、施工期产生的粉尘执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2限值，即：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点≤1.0mg/m3；营运期产生的异味应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新改扩建标准限值，即：无组织排放周界臭气浓度≤20（无量纲）。

四、施工期产生噪声的设施要合理布局，并作相应的隔声降噪处理，项目施工期禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业，项目施工噪声应执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》即：

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

- 营运期外排噪声应符合GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准的规定，即：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。

五、污水处理设施污泥等属危险废物，应按危险废物进行处理和处置。污泥清掏前应进行监测，执行GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中表4控制标准：

| 医疗机构类别 | 粪大肠菌群数（MPN/g） | 肠道致病菌 | 肠道病毒 | 结核杆菌 | 蛔虫卵死亡率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合医疗机构和其它医疗机构 | ≤100 | - | - | - | >95 |

六、项目的污染物排放实行总量控制，排污总量控制指标暂定为废水排放量：396.36m³/a，其中各污染物排放量COD：0.0425t/a；NH3-N：0.00366t/a；TP：0.000676t/a。项目废水最终进入昆明市第五水质净化厂处理，本项目不设水污染物总量控制指标。

七、生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效管理措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散、避免土壤和地下水受到污染。

八、固体废弃物应建立分类收集制度，生活垃圾委托环卫部门清运处置；动物粪便、尿垫、猫砂喷洒消毒剂消毒并袋装收集后委托环卫部门清运处置；医疗废物、化验废液、收集池滤渣暂存于医疗废物暂存间，定期委托有资质单位清运处置；动物尸体委托有资质单位按照农业部规定《病死及病害动物无害化处理技术规范》进行无害化处置。

九、加强管理，设置环保专兼职人员，负责执行和落实环保管理措施，对工作人员进行监督管理，提高环保工作质量，最大限度减少污染物的产生和排放。

十、设计阶段应开展环境保护设计，落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资，严格执行环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。

十一、项目建设期间，严格遵守《建设项目环境保护管理条例》的有关规定并自觉接受环境监察人员的监督检查。项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的程序和标准自主开展对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。未验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的，我局将按照《建设项目环境保护管理条例》予以处罚。

十二、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。严格遵守政府其他部门的相关规定，项目在生产、经营过程中，若遇城市规划、环境功能区划调整或拆迁等情况，将无条件服从。

自本批复下达之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 十三、依法到其他部门办理相关手续。

2025年3月5日

昆明市生态环境局盘龙分局 2025年3月5日印发