盘环评〔2025〕6号

关于盐中甜益生菌发酵果蔬工厂项目环境影响报告表的批复

盐中甜食品科技（昆明）有限公司：

你单位报送的委托云南国琨环保科技有限公司编制的《盐中甜益生菌发酵果蔬工厂项目环境影响报告表》收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，经研究，批复如下：

- 一、该项目的建设地点位于昆明市盘龙区双龙街道庄房村芸岭鲜生有机食品产业园内，地理坐标为东经102°51'42.387"，北纬25°9'19.014"。项目租用芸岭鲜生有机食品产业园“盘龙区绿色有机农业强链补链项目”一期已建库房的二楼进行建设，建筑面积约2300平方米，设置2条全自动益生菌小菜生产线，主要建设内容包括原料库、原材料前处理间、蔬菜切配间、清洗线、烫漂线、拌料区、发酵室、多头计量秤、气调包装流水线、金属检测机、贴标机、装箱区、成品库、包材库、检验室等，并配备建设相关环保设施。项目公用工程（给水系统、供电系统、排水系统）、废水治理设施及办公生活设施均依托已建成的芸岭鲜生有机食品产业园“盘龙区绿色有机农业强链补链项目”一期工程。项目建成后年产1500万盒（2400吨）益生菌小菜。总投资1000万元，其中环保投资12.8万元。

二、施工期废水主要为施工废水及施工人员生活污水，施工废水及施工人员生活污水依托芸岭鲜生有机食品产业园盘龙区绿色有机农业强链补链项目已建成污水处理设施处理后回用，不外排；运营期生活污水依托芸岭鲜生有机食品产业园园区隔油池、化粪池处理后同生产废水一起进入芸岭鲜生有机食品产业园园区污水处理站处理达GB/T18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》表1城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后，回用于芸岭鲜生有机食品产业园园区绿化、洒水降尘。

三、施工期产生的粉尘执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2限值，即：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点≤1.0mg/m3；运营期发酵异味及芸岭鲜生有机食品产业园污水处理站异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新改扩建标准限值，即：无组织排放周界臭气浓度≤20（无量纲）、NH3≤1.5mg/m3、H2S≤0.06mg/m3。

四、施工期产生噪声的设施要合理布局，并作相应的隔声降噪处理，项目施工期禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业，项目施工噪声应执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》即：

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

运营期外排噪声应符合GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》2类区标准的规定，即：昼间≤60dB(A)、夜间不生产。

五、生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效管理措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散、避免土壤和地下水受到污染。

六、固体废弃物应建立分类收集制度，营运期未沾染化学试剂的试剂瓶定期外售；烂菜叶、菜根、边角料、不合格品、生活垃圾定期委托有资质单位清运处置；废机油、检验废液、废弃样本、废培养基、沾染化学试剂的试剂瓶等危险废物暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理，危险废物贮存及危废暂存间设置严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。

七、加强管理，设置环保专兼职人员，负责执行和落实环保管理措施，对工作人员进行监督管理，提高环保工作质量，最大限度减少污染物的产生和排放。

八、设计阶段应开展环境保护设计，落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资，严格执行环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。

九、项目建设期间，严格遵守《建设项目环境保护管理条例》的有关规定并自觉接受环境监察人员的监督检查。项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的程序和标准自主开展对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。未验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的，我局将按照《建设项目环境保护管理条例》予以处罚。

十、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。严格遵守政府其他部门的相关规定，项目在生产、经营过程中，若遇城市规划、环境功能区划调整或拆迁等情况，将无条件服从。

自本批复下达之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 十一、依法到其他部门办理相关手续。

2025年3月18日

昆明市生态环境局盘龙分局 2025年3月18日印发