消防器材、配件报价表

| 序号 | 名称 | 参数 | 单价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新手提式干粉灭火器 | MF/ABCE3-I |  | 含人工、机械、运输费、税费 |
| 2 | 新手提式干粉灭火器 | MF/ABCE4-I |  | 含人工、机械、运输费、税费 |
| 3 | 新手提式干粉灭火器 | MF/ABCE5-I |  | 含人工、机械、运输费、税费 |
| 4 | 新二氧化碳灭火器 | MT/3kg |  | 含人工、机械、运输费、税费 |
| 5 | 新悬挂式超细干粉灭火装置 | FZX-ACT8／1.2-KY |  | 含人工、机械、运输费、税费 |
| 6 | 干粉灭火器充装 | 3KG |  | 含人工、机械、运输费、税费 |
| 7 | 干粉灭火器充装 | 4KG |  | 含人工、机械、运输费、税费 |
| 8 | 干粉灭火器充装 | 5KG |  | 含人工、机械、运输费、税费 |
| 9 | 二氧化碳灭火器充装 | MT/3kg |  | 含人工、机械、运输费、税费 |
| 10 | 七氟丙烷灭火药剂充装 | HFC-227ea140L/105kg |  | 含瓶体检测、人工、运输费、税费 |
| 11 | 悬挂式超细干粉灭火装置充装 | FZX-ACT8／1.2-KY |  | 含瓶体检测、人工、运输费、税费 |
| 12 | 干粉灭火器推车充装 | 35KG |  | 含瓶体检测、人工、运输费、税费 |
| 13 | 悬挂式七氟丙烷灭火装置充装 | FZX-ACT16／1.2-KY |  | 含瓶体检测、人工、运输费、税费 |
| 11 | 消防水带 | 13-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 |  | 含人工、机械、运输费、税费 |
| 12 | 内扣式接口 | KD65 |  | 含人工、机械、运输费、税费 |
| 13 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 |  | 含人工、机械、运输费、税费 |
| 14 | 卷盘 | JPS0.8-19/25C |  | 含人工、机械、运输费、税费 |
| 15 | 消防应急照明灯具 | RH-ZFZD-E5W-B01-36型 |  | 含人工、机械、运输费、税费 |
| 16 | 消防应急标志灯具 | RH-BLZD-II 1LROE3W-36型 |  | 含人工、机械、运输费、税费 |
| 17 | 喷头 | T-ZSTX 15-68℃(Φ5mm玻璃球) |  | 含人工、机械、运输费、税费 |
| 18 | 喷头 | T-ZSTX 15-93℃ |  | 含人工、机械、运输费、税费 |
| 19 | 感烟探测器 | JTF-GOM-GST601T |  | 含人工、机械、运输费、税费 |
| 20 | 感温探测器 | JTF-GOM-GST601T |  | 含人工、机械、运输费、税费 |
| 21 | 手动报警按钮 | J-SAM-GST9122B |  | 含人工、机械、运输费、税费 |
| 22 | 消火栓按钮 | J-SAM-GST9123A |  | 含人工、机械、运输费、税费 |
| 23 | 声光报警器 | GST-HX-MN120C |  | 含人工、机械、运输费、税费 |