目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	27

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	39

四、主要环境影响和保护措施	51

五、环境保护措施监督检查清单	76

六、结论	80

建设项目污染物排放量汇总表	81

附件

附件1 委托书

附件2 投资项目备案证

附件3 “三区三线”查询情况回函

附件4 场地租赁合同

附件5 环境质量现状监测报告

附件6 云南省滇池湖滨生态红线及湖泊生态保护黄线划定成果公示

附件7 类比项目验收监测报告

附件8 环评合同

附件9 营业执照

附件10 全本信息公开

附件11 内审表1

附件12 内审表2

附件13 进度表

附图

附图1 项目区地理位置示意图

附图2 项目区水系图

附图3 项目周边关系及环境保护目标分布图

附图4 本项目与现有标准厂房位置关系图

附图5 项目总平面布置示意图

附图6 本项目与滇池分级保护区位置关系图

附图7 环境质量现状监测点位图

附图8 本项目涉及的管控单元图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 云南利云再生资源有限公司废铅蓄电池收集贮存建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2601-530103-04-01-724064 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | / | 联系方式 | / |  |  |
| 建设地点 |  | 云南省昆明市盘龙区青松路重机厂三号门02厂房（中部） |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经102度44分7.936秒，北纬25度8分31.569秒） |  |  |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | N7724危险废物治理 | 建设项目行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业101-危险废物（不含医疗废物）利用及处置-其他 |  |  |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |  |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 盘龙区发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2601-530103-04-01-724064 |  |  |
| 总投资（万元） |  | 73.71 | 环保投资（万元） | 26.22 |  |  |
| 环保投资占比 |  | 35.57% | 施工工期 | 1个月 |  |  |
| 是否开工建设 |  | 否 是： |  |  | 用地（用海）面积（m2） | 500 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）“表1 专项评价设置原则表”的要求，本项目专项评价设置情况具体如下表所示。 表1-1 专项评价设置情况分析表 环境影响因素; 专项设置原则; 该新建项目情况; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目排放的大气污染物主要为硫酸雾，不含上述需设置大气专项评价的排放因子，因此不设置大气专项评价。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目无废水外排。因此不设置地表水专项评价。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 本项目暂存的废铅酸蓄电池内的电解液（硫酸）最大储存量为0.35t，未超过10t的临界量；废铅酸蓄电池最大储存量为40t，喷淋塔废液最大储量为1t，未超过50t的临界量。因此不需设置环境风险评价等级。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目不涉及河道取水，因此不设置生态专项评价。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不涉及海洋，因此不设置海洋专项评价。; 否. 综上，本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，其他符合性包括“生态环境分区管控动态更新方案”符合性、生态环境保护法律法规政策符合性和生态环境保护规划的符合性，具体如下： 1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及第1号修改单的通知（国统字（2019）66号），本项目属于N7724危险废物治理。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中的“四十二、环境保护与资源节约综合利用”中的“7．废弃物回收：废旧动力电池回收网络建设项目”之列；项目于2026年2月27日取得盘龙区发展和改革局出具的《云南省固定资产投资项目备案证》，项目备案号为：2601-530103-04-01-724064。 综上所述，项目的建设符合国家现行的产业政策。 - 2、与“昆明市生态环境局关于印发《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的通知”的符合性分析。 - 昆明市生态环境局2024年11月12日印发实施了“昆明市生态环境局关于印发《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的通知”。本项目位于昆明市盘龙区青松路重机厂三号门02厂房（中部），根据云南省生态环境分区管控公共服务查询平台查询可知，项目所在地属于盘龙区城镇重点管控单元，管控单元编码为ZH53010320002，查询截图见附图8。本项目与“昆明市生态环境局关于印发《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的通知”文件相符性分析见下表。 表1-2 本项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》符合性分析 类别; 文件内容; 项目情况; 符合性. 环境质量底线; 生态环境质量; 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。; 项目租用现有厂房进行建设，不新增开发用地，不会造成生态环境质量下降。; 符合. 环境空气质量; 到2025年，空气质量优良天数比率达99.1%，细颗粒物（PM2.5）浓度不高于24微克/立方米，重污染天数为0。; 根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》可知，项目所在地为空气质量达标区，项目废气主要为硫酸雾，采取本环评提出的措施后可达标排放，项目建设不会突破大气环境质量底线。; 符合. 地表水环境质量; 到2025年，昆明市地表水国控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到81.5%，45个省控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到80%，劣V类水体全面消除，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%。; 项目区域附近地表水为西侧 303m的瓦溪河，瓦溪河汇入盘龙江后最终汇入滇池外海。 根据《九大高原湖泊水质监测状况月报》（2024年1月-9月）中滇池外海入湖河流盘龙江水质全年可稳定达到Ⅳ水质，且项目运营期无生产废水产生，运营期员工如厕依托项目公共设施使用，无生活污水产生。; 符合. 土壤环境质量; 到2025年，全市土壤环境质量总体保持稳定，局部稳中向好，受污染耕地安全利用率不低于90%，重点建设用地安全利用得到有效保障。; 项目选址位于昆明市盘龙区青松路重机厂三号门02厂房（中部），租用现有厂房使用，属于建设用地，采取相应防控措施后基本可避免土壤污染途径，项目建设对土壤环境影响较小，只要严格执行相应的土壤环境保护措施，项目建设不会改变区域土壤环境质量功能要求。根据土壤现状调查，项目区土壤不属于受污染地块。; 符合. 资源利用上线; 到2025年，按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标；矿产资源开采与保护达到预期目标；河湖岸线资源管控达到相关要求。; 项目使用资源主要为电力资源、土地资源，供电由市政电网供给，运营期用水由市政供水管网供给，项目消耗量相对地区资源利用总量较少。项目租用现有厂房进行改造建设，不涉及耕地和基本农田，本项目建设不会突破资源利用上限。; 符合. 生态环境准入清单; 盘龙区城区生活污染重点管控单元; 空间布局约束; - 引导人口和产业向城镇开发区集聚，向文化汇聚地和休闲中心发展。; 1.本项目位于昆明市盘龙区青松路重机厂三号门02厂房（中部），根据调查，项目周边主要为慈民汽修、劲威汽修、云聚物流营业部、昆明鑫路鸿杋机械制造有限公司、茨坝生物科技创新中心、云南泰晟再生资源有限公司，项目区域属于工业聚集区。; 符合. 污染物排放管控; 1.大气环境质量保持在国家大气环境质量二级标准以内。 2.加强施工工地的扬尘控制和移动源大气环境污染管理；加强对汽车尾气综合处理，减轻汽车尾气污染和光化学污染。 3.城市污水管网尚未配套的地区，房地产开发项目应自行建设污水处理设施，污水处理后达标排放。 4.完善生活污水收集处理系统，改造截污干管，杜绝生活污水直接进入城区河道及湖库，生活污水集中处理率达到95%以上。 - 5.按国家、省、市相关标准要求建设、改造、提升满足实际需求的生活垃圾处理厂（场）、粪便处理厂、厨余垃圾处理厂、建筑垃圾（渣土）处理场、垃圾转运站、公共厕所、生活垃圾分类设施等环卫基础设施。; 1.根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》，昆明各县（市）区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准限值； 2.本项目租用现有已建厂房建设，主要厂房内部地面进行重点防渗，施工物料均堆存于现有厂房内，施工期优先采用新能源汽车运输物料。 3.根据调查，市政污水管网下游污水处理厂已建成并运行多年，本项目无废水外排。 4.本项目运营期员工不在厂区食宿，工作期间依托项目西北侧58m的公共厕所使用，公共厕所污水经市政污水管网收集后进入城市污水处理厂集中处理。 5.本项目不涉及环卫基础设施建设。; 符合. 环境风险防控 效率要求; - 1.危险废物必须进行集中处置。收集、贮存危险废物，必须按照危险废物标准进行分类，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相同而未经安全性处置的危险废物，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 2.运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险废物运输管理的规定。; 本项目从各正规渠道收集的废铅酸蓄电池经暂存后委托有资质的单位集中综合利用，运营期制定危险废物经营制度，严格按照危险废物标准进行分类，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相同而未经安全性处置的危险废物。 2.本项目运营期拟委托第三方资质单位进行运输，并将拟采取的环境污染措施纳入运输协议条款，遵守国家有关危险废物运输管理的规定。; 符合. 资源开发效率要求; 主要可再生资源回收利用率≥80%。; 本项目主要进行废铅酸蓄电池收集，属于可再生资源回收。; 符合. 综上分析，本项目建设符合“昆明市生态环境局关于印发《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的通知”要求。由上表可知，本项目建设满足盘龙区环境管控单元生态环境准入清单的相关要求。 综上分析，本项目建设符合“生态环境分区管控”要求。 3、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）》的符合性 2022年1月19日，推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）的通知》（长江办〔2022〕7号），本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性具体分析如下表所示。 表1-3 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析一览表 序号; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》要求; 本项目实际情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合 《长江干线过江通道布局规划》的过江通道项目。; 本项目为废铅酸蓄电池收集贮存项目，位于昆明市盘龙区青松路重机厂三号门02厂房（中部），不涉及码头及过江通道。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目选址不涉及自然保护区核心区、风景名胜区等特殊敏感区。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于盘龙区城区，不涉及饮用水水源地的一级保护区或二级保护区。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区和国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不涉及长江、金沙江流域河湖岸线、金沙江干流；项目位于滇池三级保护区，但本项目主要进行废铅酸蓄电池收集、贮存，属于环境治理业，不属于不利于水资源及自然生态保护的项目。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目不在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及生产性捕捞。; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。; 本项目主要进行废铅酸蓄电池收集贮存，属于危险废物治理业，不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库、扩建化工园区和化工项目。; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目为废铅酸蓄电池收集储存项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目为废铅酸蓄电池收集贮存项目，不属于新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于落后及严重过剩产能、高耗能高排放项目。; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 项目将严格执行国家相关法律法规。; 符合. # 4、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 云南省推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年8月19日印发了《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》，本项目与其符合性见下表。 表1-4 与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性 序号; 《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》要求; 本项目实际情况; 符合性. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年-2035年）》《景洪港总体规划（2019-2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目位于昆明市盘龙区青松路重机厂三号门02厂房（中部），项目区周边地表水主要为西侧304米的瓦溪河，不涉及码头及过江通道。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 本项目位于昆明市盘龙区青松路重机厂三号门02厂房（中部），不涉及自然保护区核心区、风景名胜区等特殊敏感区。; 符合. 3; 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 本项目不涉及风景名胜区的岸线和河道范围。; 符合. 4; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不涉及饮用水水源地的一级保护区或二级保护区。; 符合. 5; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段范围；项目属于危险废物治理项目，不属于新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目；项目不涉及湿地公园，且不属于挖沙、采矿等不符合主体功能定位的投资建设项目。; 符合. 6; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不涉及长江、金沙江流域河湖岸线、金沙江干流；根据本项目与滇池保护区位置关系图（附图6），本项目位于滇池三级保护区，但不属于不利于水资源及自然生态保护的项目。; 符合. 7; 第七条禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 本项目位于昆明市盘龙区青松路重机厂三号门02厂房（中部），不涉及过江基础设施项目；同时，项目不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 8; 禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 本项目不涉及生产性捕捞。; 符合. 9; 禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目主要对废铅酸蓄电池进行收集贮存，不属于化工园区和化工项目，也不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。; 符合. 10; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 符合. 11; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。; 本项目属于危险废物治理项目，不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。不属于《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业。; 符合. 12; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 本项目属于危险废物治理项目，仅进行废铅酸蓄电池收集贮存，不属于《云南省发展和改革委员会关于进一步开展“两高”项目梳理排查的函》（云发改产业函〔2021〕295号）中“两高”项目行业范围；根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于鼓励类项目。; 符合. 由上表可知，本项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的要求。 5、项目与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》的符合性分析 2022年8月30日，云南省生态环境厅发布《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》，本项目与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》的符合性分析见下表。 表1-5 项目与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》的符合性分析 规划要求; 建设情况; 符合性. 推进土壤污染防治; 加强耕地污染源头控制：严格控制涉重金属行业污染物排放，排除整治涉重金属矿区固体废物，开展耕地土壤重金属污染成因排查。; 本项目租用现有场地及标准厂房进行改造建设，不新增开发利用土地，不涉及耕地，不涉及重金属行业和污染物。; 符合. 防范工矿企业新增土壤污染：严格建设项目土壤环境影响评价制度，强化土壤污染重点监管单位的环境监管，推动实施绿色化提标改造。; 本项目生产区域拟采取分重点措施进行防渗，能有效阻止污染物对土壤环境造成污染。; 符合. 深入实施耕地分类管理：深入推进耕地土壤与农产品协同调查，动态调整耕地环境质量类别，切实加大耕地保护力度，推进受污染耕地安全利用，全面落实严格管控措施。; 本项目租用现有场地及标准厂房进行改造建设，不新增开发利用土地，不涉及占用耕地。; 符合. 严格建设用地准入管理：开展土壤污染状况调查评估，严格污染地块用地准入，优化土地开发和使用时序，强化多部门信息共享和联动监管。; 本项目租用现有场地及标准厂房进行改造建设，根据对项目区土壤调查分析，项目区不属于污染地块。; 符合. 推进地下水污染防治; 开展“双源”地下水环境状况调查评估：开展地下水型饮用水源环境状况调查评估，开展地下水污染状况调查评估。; 本项目不涉及地下水饮用水源。根据项目区域地下水的监测数据分析，项目区域地下水监测指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ш类标准，项目区域地下水水质良好。; 符合. 加强地下水污染风险防控：落实地下水防渗和监测措施，实施地下水污染风险管控。; 本项目区拟采取分区防渗措施进行防渗，能有效阻止污染物对地下水环境造成污染。; 符合. 保障地下水型饮用水水源环境安全：强化地下水型饮用水水源地环境管理，保障地下水型饮用水水源水质安全。; 本项目不涉及饮用水水源地。; 符合. 建立地下水污染防治管理体系：制定地下水环境质量达标或保持方案，推动地下水污染物防治分区管理，建立地下水污染防治重点排污单位名录。; 本项目区拟采取分区防渗措施进行防渗，不属于地下水污染防治重点排污单位。; 符合. 根据上表分析可得，本项目符合《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》的相关要求。 6、本项目与《云南省固体废物污染环境防治条例》的符合性分析 《云南省固体废物污染环境防治条例》由云南省第十三届人民代表大会常务委员会第三十五次会议于2022年11月30日审议通过，本项目与该条例的符合性分析见下表。 表1-6 本项目与《云南省固体废物污染环境防治条例》符合性分析一览表 文件内容; 项目情况; 符合性. 第一章总则; 第三条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化、无害化和污染担责、分级分类管理的原则。 任何单位和个人都应当采取措施，减少固体废物的产生量，促进固体废物的综合利用，降低固体废物的危害性。; 本项目收集的废弃蓄电池经贮存后委托有资质的单位进行回收利用，实现了固体废物的减量化、资源化，减低了固体废物的危害性。; 符合. 第二章监督管理; 第十二条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用；依法及时向社会公开固体废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督。 利用、处置固体废物的单位，应当依法向社会公众开放设施、场所，提高公众环境保护意识和参与程度。; 本项目属于废铅酸蓄电池收集、贮存项目。属于危险废物经营单位。运营期间，加强对环保设施、设备、场所的监管，保证正常使用，依法公开固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督。; 符合. 第十三条 建设产生、贮存、利用、处置固体废物的项目，应当依法进行环境影响评价，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。; 本项目属于危险废物收集、贮存项目，目前正在按照相关要求进行环境影响评价，将严格遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。; 符合. 第十四条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 禁止任何单位或者个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。 在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，禁止建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。; 本项目生产设施均在封闭厂房内，做到防风防雨、防扬散、防流失、防渗漏，运输车辆均采用密闭车厢或者车斗并加篷布覆盖，杜绝倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 本项目不涉及向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。 项目位于昆明市盘龙区青松路重机厂三号门02厂房（中部），根据“三区三线”查询结果，本项目不占用生态保护红线、永久基本农田。; 符合. 第三章工业固体废物; 第二十六条 贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。建设工业固体废物贮存、处置的设施、场所，应当符合国家环境保护标准。; 本项目生产设施均在封闭厂房内，厂房及地面按国家环境保护标准严格按照国家环境保护标准进行建设。; 符合. - 根据上表分析，本项目符合《云南省固体废物污染环境防治条例》的相关要求。 - 7、项目与《云南省滇池保护条例》的符合性分析 根据《云南省滇池保护条例》（云南省第十四届人民代表大会常务委员会第六次会议于2023年11月30日审议通过，自2024年1月1日起施行），滇池流域是指以滇池水体为主的集水区域，主要涉及五华区、盘龙区、官渡区、西山区、呈贡区和晋宁区。滇池保护应当划定湖滨生态红线和湖泊生态黄线，湖滨生态红线和湖泊生态黄线由昆明市人民政府按照规定划定，报省人民政府同意后实施，确定生态保护核心区、生态保护缓冲区和绿色发展区。生态保护核心区是指湖滨生态红线以内的水域和陆域；生态保护缓冲区是指湖滨生态红线与湖泊生态黄线之间的区域；绿色发展区是指湖泊生态黄线与湖泊流域分水线之间的区域。 本项目位于昆明市盘龙区青松路重机厂三号门02厂房（中部），项目区域附近地表水为西侧304m的瓦溪河，瓦溪河汇入盘龙江后最终汇入滇池外海。对照附件5 “云南省滇池湖滨生态红线及湖泊生态保护黄线划定成果公示”，项目所在区域属于黄线范围外，为绿色发展区，本项目与《云南省滇池保护条例》中的要求对比见下表所示。 表1-7 项目与《云南省滇池保护条例》符合性分析一览表 序号; 绿色发展区相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 第二十六条绿色发展区应当控制开发利用强度、调整开发利用方式、实现流域保护和开发利用协调发展，以提升生态涵养功能、促进富民就业为重点，建设生态特色城镇和美丽乡村，构建绿色高质量发展的生产生活方式。 严禁审批高污染、高耗水、高耗能项目，禁止在绿色发展区内新建、改建、扩建造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电等项目，以及直接向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目和严重污染环境、破坏生态的其他项目。 现有高污染、高耗水、高耗能项目应当全部迁出滇池流域。 严格管控建设用地总规模，推动土地集约高效利用。; 本项目主要进行废铅酸蓄电池收集、贮存，属于危险废物治理项目，不属于高污染、高耗水、高耗能项目，不属于新建、改建、扩建造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电等项目，项目运营期员工工作期间如厕依托西北侧58m公共厕所使用，废水最终进入昆明市第五污水处理厂深度处理；项目租用现有闲置厂房进行建设，不新增开发用地。; 符合. 2; 第二十七条绿色发展区禁止下列行为： （一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物； （二）未按照规定进行预处理，向污水集中处理设施排放不符合处理工艺要求的工业废水； （三）向水体排放剧毒废液，或者将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下； （四）未按照规定采取防护性措施，或者利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物； （五）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物； （六）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物； （七）擅自取水或者违反取水许可规定取水； （八）违法砍伐林木； （九）违法开垦、占用林地； （十）违法猎捕、杀害、买卖野生动物； （十一）损毁或者擅自移动界桩、标识； （十二）生产、销售、使用含磷洗涤用品、国家明令禁止或者明令淘汰的一次性发泡塑料餐具、塑料袋等塑料制品； （十三）擅自填堵、覆盖河道，侵占河床、河堤，改变河道走向；（十四）使用禁用的渔具、捕捞方法或者不符合规定的网具捕捞； （十五）法律、法规禁止的其他行为。; 1.本项目区地面拟采取重点防渗措施进行防渗处理，项目建成后严格按照相关管理规范完善环评手续，按照规范要求设施委托第三方资质单位开展自行监测。 2.项目运营期无生产废水产生。 3.项目运营期严格制定经营管理制度，并与资质单位签订废铅酸蓄电池泄漏废液处置协议，严禁向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。 4.项目拟采取分区防渗的措施，生产区域拟按照重点防渗要求进行防渗处理，防止废铅酸蓄电池废液泄漏。 5.本项目运营期将与第三方资质单位签订委托处置协议，不涉及向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物。 6.本项目运营期无生产废水排放。 7.项目运营期用水量较少，由城区供水管网提供，不涉及河道取水。 8.本项目不涉及（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）和（十五）条。; 符合. 综上所述，项目建设和运营不涉及《云南省滇池保护条例》中规定的绿色发展区禁止进行的行为，因此本项目的建设符合《云南省滇池保护条例》规定的要求。 8、与《滇池“三区”管控实施细则（试行）》的相符性分析 项目位于昆明市盘龙区青松路重机厂三号门02厂房（中部），属于绿色发展区，项目与绿色发展区管控要求符合性分析见下表。 表1-8 项目与《滇池“三区”管控实施细则（试行）》相符性分析一览表 序号; 绿色发展区相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 第二十二条科学确定人口和城镇建设规模。远湖布局、离湖发展，科学划定城镇开发边界，优先安排从生态保护核心区和生态保护缓冲区迁出的建设需求。按照滇池保护需要，根据集约适度、绿色发展的原则，加快国土空间规划编制及管控。严禁滇池面山(指滇池最外层面山的山体，主要包括长虫山、一撮云、梁王山、文笔山、棋盘山等，具体范围以经批准的矢星图为准)区域连片房地产开发。; 本项目位于昆明市盘龙区青松路重机厂三号门02厂房（中部），属于绿色发展区，项目用地属于工业用地，不涉及昆明市国土空间规划划定的永久基本农田、生态保护红线，不占用耕地，项目将按照规划进行空间管控。项目不属于房地产开发。; 符合. 2; 第二十三条严格管控建设用地总规模。严格执行依法批准的国士空间规划明确的建设用地总规模，新增建设用地主要优先用于保障基础设施、公共服务设施等民生项目用地需求。 科学发展资源条件优越，以及旅游、休闲、康养等发展潜力较大的绿色产业。不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。 禁止新建、改建、扩建直接向入湖河道排放氮，磷污染物的工业项目和严重污染环境、破坏生态的其他项目。; 本项目租用现有已建厂房改造建设，不涉及新增开发占地。本项目主要进行废铅酸蓄电池收集、贮存，属于危险废物治理行业，符合国家及地方产业政策，本项目运营期无生产废水产生，不属于直接向入湖河道排放氮，磷污染物的工业项目和严重污染环境、破坏生态的其他项目。; 符合. 3; 第二十五条全面提高用水效率。开展农业高效节水示范区建设提高农田灌溉水有效利用系数，严格执行节水型企业标准、用水定级标准等实施节水技术改造加强再生水利用鼓励将再生水优先用于工业生产、生态景观建筑施工、城市杂用等。 2025年底前，流域内万元GDP用水量和万元工业增加值用水量较2020年降幅均达16%以上。; 本项目运营期不使用生产用水，运营期员工均不在项目区食宿，工作期间如厕依托公共厕所使用，公共厕所废水最终排入昆明市第五污水处理厂深度处理。; 符合. 4; 第二十九条全力发展绿色低碳循环经济。 优化种植产业结构，推广绿色生态种植，鼓励耕地轮作。加快产业结构调整，淘汰落后产能，制定迁出计划，将现有“高污染、高耗水、高耗能”企业全部迁出流域外。鼓励文化创意、会议会展、运动休闲、康体养生、乡村度假、科研设计、总部经济等绿色高附加值服务业的发展。 深入实施乡村振兴战略，大力发展生态农业、生态旅游业等生态友好型产业，推进文旅农融合发展。; 本项目不属于“高污染、高耗水、高耗能”企业。; 符合. 5; 第三十条大力推进流域生态修复。2025年底前，滇池主要入湖河道全面消除V类、劣V类水体。 全面排查流域内矿山，按照自然保护地、生态保护红线管理要求分类处置，并按照宜林则林、宜耕则耕、宜草则草、宜景则景的原则进行生态修复，推进历史遗留矿山生态修复。 积极推进国土绿化行动，加强滇池面山绿化和生态修复，提高森林覆盖率，减少水土流失，涵养水源，提升森林、草原系统生态功能。 加强入湖河道综合治理，常态化开展“乱占、乱采、乱堆、乱建”清理行动，促进河道生态修复。 加强入湖河道管理，严格主要入湖河道管理范围内建设项目和活动的审批及监管，对在主要入湖河道两侧河堤堤顶临水-侧向外水平延伸50米以内区域的建设项目，市级有关行业主管部门在报市人民政府批准前应向市滇池管理局征求意见。; 本项目不涉及生态修复。; 符合. 6; 第三十二条加强滇池面山生态屏障建设。 严格控制滇池面山区域开发建设活动，不得破坏生态自然景观。提升面山水源涵养、水土保持、生物多样性保护等重要生态服务功能，实施面山水土流失防治、植被修复与生态恢复工程，建设滇池面山生态屏障。; 本项目租用现有闲置厂房建设，项目建设不会破坏生态自然景观，不会造成水土流失。; 符合. - 根据上表分析，本项目符合《滇池“三区”管控实施细则（试行）》文件相关要求。 - 9、项目与《废电池污染防治技术政策》（2016年12月26日实施）相符性分析 项目与《废电池污染防治技术政策》（2016年12月26日实施）相符性分析见下表。 表1-9 项目与《废电池污染防治技术政策》的符合性分析一览表 项目; 规范要求; 项目建设条件; 符合性. 收集; 废电池收集企业应设立具有显著标识的废电池分类收集设施。; 项目装有废电池的容器按要求粘贴危险废物标签。; 符合. 收集过程中应保持废电池的结构和外形完整，严禁私自破损废电池，已破损的废电池应单独存放。; 收集过程保持废电池的完整性和结构，仅进行分类收集，不涉及拆卸等后续加工。破损蓄电池放置于带盖耐酸容器中，单独存放在破损蓄电池贮存区内。; 符合. 运输; 废电池应采取有效的包装措施，防止运输过程中有毒有害物质泄漏造成污染。; 运输过程分类盛装废铅酸蓄电池，对于破损或者电解质渗漏的电池，放入带盖耐酸容器后运输。; 符合. 禁止在运输过程中擅自倾倒和丢弃废电池。; 收集的废电池直接运至建设单位贮存点，中途不进行任何操作。; 符合. 贮存; 废电池应分类贮存，禁止露天堆放。破损的废电池应单独贮存。贮存场所应定期清理、清运。; 废电池分类储存，贮存区均设置于封闭厂房内，并且单独设置1间封闭的破损废电池贮存间，定期委托资质单位清运处置。; 符合. 废铅酸蓄电池的贮存场所应防止电解液泄漏。废铅酸蓄电池的贮存应避免遭受雨淋水浸。; 项目设置了分区防渗以及导流措施及时收集电解液，防止电解液泄漏。厂房封闭，满足防风、防雨、防渗要求。; 符合. - 根据上表分析，本项目符合《废电池污染防治技术政策》相关要求。 10、与《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519-2020）符合性分析 项目与《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519-2020）符合性分析见下表。 表1-10 项目与《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》符合性分析一览表 项目; 规范要求; 项目建设条件; 符合性. 总体要求; 从事废铅酸蓄电池收集、贮存的企业，应依法获得危险废物经营许可证；禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事废铅酸蓄电池收集、贮存经营活动。; 建设单位属于危险废物集中转运点单位，本环评取得批复后将依法办理其他相关环保手续，申请取得危险废物收集经营许可证后方可开展经营活动。; 符合. 收集、运输、贮存废铅酸蓄电池的容器或托盘，应根据废铅酸蓄电池的特性设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅酸蓄电池的容器或托盘必须粘贴符合 GB18597 要求的危险废物标签。; 本项目收集废旧铅酸蓄电池，采取符合要求的车辆进行运输至仓库，运输选用耐酸耐腐蚀容器盛装废铅酸蓄电池，贮存按照规范要求设置防腐防渗措施；贮存区装有废铅酸蓄电池的容器或托盘按要求粘贴危险废物标签；; 符合. 废铅酸蓄电池收集、贮存企业应建立废铅酸蓄电池收集处理数据信息管理系统，如实记录收集、贮存、转移废铅酸蓄电池的重量、来源、去向等信息，并实现与全国固体废物管理信息系统的数据对接。; 本项目建设运营后，库房配套建立信息管理系统，安排专职人员进行管理，并记录收集、贮存、转移废铅酸蓄电池的重量、来源、去向等信息，各档案在厂内保存不少于10年；; 符合. 禁止在收集、运输和贮存过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅酸蓄电池；禁止倾倒含铅酸性电解质。; 本项目仅进行贮存，不进行拆解，破损电池单独储存，交由资质单位处置。规范操作，严格管理。; 符合. 废铅酸蓄电池收集企业和运输企业应组织收集人员、运输车辆驾驶员等相关人员参加危险废物环境管理和环境事故应急救援方面的培训; 本项目建设运营后，将对职工人员进行危险废物环境管理和环境事故应急救援方面的培训；; 符合. 收集; 废铅酸蓄电池收集过程应采取以下防范措施，避免发生环境污染事故： a）废铅酸蓄电池应进行合理包装，防止运输过程破损和电解质泄漏。 b）废铅酸蓄电池有破损或电解质渗漏的，应将废铅酸蓄电池及其渗漏液贮存于耐酸容器中。; 项目收集过程完整废铅酸蓄电池采用周转箱装运，分类堆放至耐酸耐腐蚀托盘上； 破损或者电解质渗漏的电池，设置专用的耐酸容器。; 符合. 运输; 运输废铅酸蓄电池应采用符合要求的专用运输工具。公路运输车辆应按GB 13392 的规定悬挂相应标志；铁路运输和水路运输时，应在集装箱外按 GB 190 的规定悬挂相应标志。满足国家交通运输、环境保护相关规定条件的废铅酸蓄电池，豁免运输企业资质、专业车辆和从业人员资格等道路危险货物运输管理要求。; 本项目运输专用车辆按照规定悬挂相应标志，运输车辆满足防雨、防渗漏、防遗撒要求。; 符合. 废铅酸蓄电池运输企业应制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事故应急及个人防 护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效防止对环境的污染。; 本项目建成运营后，制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案。收集和运输人员配备必要的个人防护装备，如耐酸工作服、专用眼镜、耐酸手套。; 符合. 废铅酸蓄电池运输时应采取有效的包装措施，破损的废铅酸蓄电池应放置于耐腐蚀的容器内，并采取必要的防风、防雨、防渗漏、防遗撒措施。; 项目收集过程完整废铅酸蓄电池采用周转箱装运，分类堆放至耐酸耐腐蚀托盘上；破损或者电解质渗漏的电池，已设置专用的耐酸容器。运输车辆符合要求的专用车辆运送，做到防风、防雨、防渗漏、防遗撒。; 符合. 贮存; 基于废铅酸蓄电池收集过程的特殊性及其环境风险，分为收集网点暂存和集中转运点贮存两种方式。; 本项目为集中转运点贮存。; 符合. 集中转运点贮存时间最长不超过1年，贮存规模应小于贮存场所的设计容量。; 本项目为集中转运点，贮存点有足够的空间，采用“销一收一”方式提高收集率，暂存时间不超过1年；; 符合. 废铅酸蓄电池集中转运点贮存设施应开展环境影响评价，并参照 GB 18597 的有关要求进行建设和管理，符合以下要求： a）应防雨，必须远离其他水源和热源。 b）面积不少于30m2，有硬化地面和必要的防渗措施。 c）应设有截流槽、导流槽、临时应急池和废液收集系统。 d）应配备通讯设备、计量设备、照明设施、视频监控设施。 e）应设立警示标志，只允许收集废铅酸蓄电池的专门人员进入。 f）应有排风换气系统，保证良好通风。 g）应配备耐腐蚀、不易破损变形的专用容器，用于单独分区存放开口式废铅酸蓄电池和破损的密闭HJ 519—20204式免维护废铅酸蓄电池。; （1）本项目为封闭厂房，防雨，厂址所在地周边无饮用水源，区域供水均采用自来水，周边主要为汽车维修、租赁等单位，无热源； （2）重点防渗区地面及裙角拟采用抗渗混凝土或其他等效防渗材料进行表面防渗，基础防渗层拟采用至少2mm厚的HDPE膜或其他等效防渗材料进行基础防渗，使其渗透系数不大于10-10cm/s，装卸及分拣区、方便截留和收集废酸电解液； （3）仓库内设有导流槽和1个1m3的废液收集池； （4）贮存区配备通讯设备、计量设备、照明设施、视频监控设施。 （5）仓库设立警示标志，只允许专门人员进入贮存区域； （6）设有排风换气系统，保证良好通风。 （7）废铅酸蓄电池按类别分区存放，完整蓄电池堆放在托盘上，破损蓄电池放置于带盖耐酸耐腐蚀的塑料箱内。; 符合. 禁止将废铅酸蓄电池堆放在露天场地，避免废蓄电池遭受雨淋水浸；; 本项目有废旧铅酸蓄电池专用贮存库，废铅酸蓄电池用专用车辆运至仓库，直接存放于仓库内，项目厂房为封闭厂房，防风防雨。; 符合. - 根据上表分析，本项目符合《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519-2020）的相关要求。 11、与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的符合性 本项目为废旧铅酸蓄电池收集、贮存项目，废旧铅酸蓄电池属于危险废物名录中HW31，900-052-31类。危废的贮存必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行，本项目与该标准相关的污染控制因素核对表见下表。 表1-11 本项目与《危险废物贮存污染控制标准》的符合性对照表 项目; 建设内容（条件及要求）; 本项目; 符合性分析. 选址要求; 贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。; 根据《关于云南利云再生资源有限公司废铅蓄电池收集贮存建设项目“三区三线”查询情况的回函》，项目范围全部位于城镇开发边界内，不涉及生态保护红线，不占用永久基本农田，项目选址符合生态环境保护法律法规、规划和《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》生态环境分区管控的要求。; 符合. 集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。; 本项目位于昆明市盘龙区青松路重机厂三号门02厂房（中部）。根据《关于云南利云再生资源有限公司废铅蓄电池收集贮存建设项目“三区三线”查询情况的回函》，项目范围全部位于城镇开发边界内，不涉及生态保护红线，不占用永久基本农田。本项目位于城区，未建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流等严重自然灾害影响的地区。; 符合. 贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律 法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。; 本项目位于昆明市盘龙区青松路重机厂三号门02厂房（中部），距离最近地表水为西侧304m的瓦溪河，瓦溪河汇入盘龙江后最终汇入滇池外海，选址未在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。; 符合. 贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。; 项目所在区域为大气环境质量达标区域。项目运营期产生的有组织硫酸雾经负压抽排系统收集后进入碱液喷淋塔处理后能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级排放标准，无组织排放的硫酸雾经空气稀释后能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二中无组织排放标准，根据现场调查，距离本项目最近的保护目标为东北侧208m的立欣洲小区，无组织排放的硫酸雾下风向最大浓度出现距离为12m，因此项目废气对周边环境影响可以接受。; 符合. 一般要求; 采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。; 项目利用现有厂房进行改建，贮存区及装卸分拣区、导流槽、收集池区域严格按照重点防渗区要求进行建设。本项目厂房为封闭式厂房。; 符合. 设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。; 项目完整贮存区按照电池种类分类存放，损坏的蓄电池单独存放于破损废铅酸蓄电池贮存间中。; 符合. 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。; 项目贮存区地面、墙面裙脚、墙体均采用坚固材料建造，并确保无裂隙；贮存区地面、墙面裙脚均按照重点防渗要求进行防渗处理。; 符合. 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。; 本项目贮存区、导流槽、收集池、其他危险废物贮存库地面及裙角拟采用抗渗混凝土或其他等效防渗材料使其渗透系数不大于10-10cm/s，基础防渗层拟采用至少2mm厚的HDPE膜或其他等效防渗材料进行基础防渗。墙面裙脚敷设1m高。; 符合. 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面; 本项目只涉及废旧铅酸蓄电池贮存，贮存区使用相同的防渗、防腐工艺，防渗、防腐材料覆盖所有贮存区。; 符合. 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。; 项目工作人员经培训合格方能进入厂区。; 符合. 储存库; 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。; 本项目分为完整蓄电池贮存区和破损蓄电池贮存区，破损蓄电池贮存间拟设置为封闭式库房，便于酸液及酸雾收集。; 符合. 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。; 废旧铅酸蓄电池间均在仓库设置地面坡度，裙脚处设置导流槽，导流槽引流至收集池中，最终收集至耐酸容器（50L），防止泄漏扩散；根据计算本项目破损电池电解液泄漏量0.35t/a，耐酸容器容积为50L/个，本项目拟设置的收集池容积为1m³，满足最大液态废物容器容积和液态废物总储量1/10的要求。; 符合. 贮存过程污染控制要求; 一般规定; 在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。; 完好废旧蓄电池分类整齐堆放在托盘上。破损废旧铅酸蓄电池放置于塑料箱中（塑料箱根据废旧铅蓄电池的特性而设计，不易破损、变形，使用专用材料，能有效防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀），加盖密封。; 符合. 液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。; 破损电池泄漏液引流至废液收集池中耐酸容器收集。; 符合. 易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。; 破损废旧铅酸蓄电池贮存区设置为封闭式，泄漏废电解液拟采用耐酸容器收集后密封贮存。; 符合. 贮存设施运行环境管理要求; 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。; 项目正常运营时，将先对收集的废铅酸蓄电池进行检查，确保与预定接收的危废一致，并进行登记注册。; 符合. 应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。; 项目营运期按照要求定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查；一旦发现有破损的情况，将立即采取措施清理更换。; 符合. 作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。; 作业设备及车辆不在项目场地内清洗，电解液泄漏至地面上，先用砂石覆盖，然后用抹布、棉布擦拭，收集于危废暂存区，委托资质单位处置。; 符合. 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。; 贮存标志、贮存记录、安全防护和污染控制等内容参照有关规定执行，贮存记录至少保存10年。; 符合. 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。; 项目运营期拟建立相应的管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度，项目员工经培训后方可运行操作。; 符合. 贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。; 项目分区防渗，厂房封闭，不会因降雨产生渗滤液进而污染土壤和地下水。固废均妥善处置，不会对土壤产生影响。定期开展隐患排查，发现隐患及时采取措施消除隐患，并建立档案。; 符合. 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。; 本项目建设运营后，库房配套设置贮存设施全部档案，安排专职人员进行管理，各类档案在厂内保存不少于10年；; 符合. 贮存点环境管理要求; 贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。; 本项目仓库（贮存区和装卸区）与办公室经隔墙隔离，不同区域之间人员流线不交叉。; 符合. 贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。; 本项目库房为封闭式库房，做到防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等。; 符合. 贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。; 完好废旧蓄电池按种类整齐堆放置塑料托盘上。破损废旧铅酸蓄电池放置于带盖周转箱中。; 符合. 贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。; 采用“销一收一”方式，定时由资质单位清运贮存的蓄电池。; 符合. 污染物排放控制要求; 贮存设施产生的废水（包括贮存设施、作业设备、车辆等清洗废水，贮存罐区积存雨水，贮存事故废水等）应进行收集处理，废水排放应符合 GB 8978 规定的要求。; 本项目运营期无生产废水产生，地面采取干式清洁，运输车辆不在项目区清洗。; 符合. 贮存设施产生的废气（含无组织废气）的排放应符合 GB 16297 和 GB 37822 规定的要求。; 项目废气（含无组织废气）主要是清理破损废旧铅酸蓄电池产生的硫酸雾，废气处理达标后排放。; 符合. 贮存设施内产生以及清理的固体废物应按固体废物分类管理要求妥善处理。; 项目产生的废电解液收集后破损铅酸蓄电池定期交由资质单位进行统一处理；废劳保用品、废抹布和废棉纱以及废碱液，集中收集后暂存于其他危险废物贮存库，委托有资质的单位进行处理。固体废物均妥善处置，处置率100%。; 符合. 贮存设施排放的环境噪声应符合 GB 12348 规定的要求。; 噪声达标排放，符合 GB 12348 规定的要求。; 符合. - 综上所述，本项目的建设与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单的符合性相符。 - 12、项目选址合理性分析 本项目位于昆明市盘龙区青松路重机厂三号门02厂房（中部），项目用地属于工业用地。根据现场调查，项目所在的重机厂三号门02厂房目前共有2家企业入驻，厂房内部北侧区域为废品回收站，南侧为云南泰晟再生资源有限公司（该公司同为废铅酸蓄电池收集、贮存），厂房外部周边主要为慈民汽修、劲威汽修、云聚物流物流营业部、昆明鑫路鸿杋机械制造有限公司、茨坝生物科技创新中心等。该区域属于工业聚集区。均不属于食品、医药等敏感企业。从对项目周边企业情况调查可知，周围的企业对本项目无制约性因素。 项目装卸分拣区、贮存区均设置于封闭钢结构厂房内，可以有效降低废气、噪声对周边环境的影响，项目运营期通过采取相应有效的污染防治措施后，项目废气、噪声均可达标排放，工业固体废物均能得到合理处置，处置率为100%，项目对环境的影响小，项目与周围环境相容。 项目周边环境质量良好，交通便利，所在地的场地条件、给排水条件、电力基础设施等均能满足项目建设的要求。本项目租用已建的标准厂房改造建设，项目的选址不涉及生态保护红线，不占用基本农田。项目也不涉及饮用水水源保护区、特殊保护文物古迹、自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区等需要特殊保护的地区。 综上，项目建设场地条件、交通运输、环境保护和水、电、通信等条件良好，无重大的环境制约因素，项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 根据调查，项目投资方为云南省两轮电动车的销售企业，目前已在昆明市东川区、晋宁区等地长期从事与两轮电动车废弃资源回收及废旧两轮电动车拆解等相关业务，具备多年行业运营经验，已掌握废铅酸蓄电池收集、转运等方面的成熟业务资源。随着昆明市两轮电动车保有量逐年增长，加之非标两轮电动车淘汰回收及更新换代工作持续推进，区域内废铅酸蓄电池产生量呈稳步上升趋势，收集、贮存需求相应增加。为满足市场需求、规范废铅酸蓄电池收集贮存环节，建设单位租赁位于昆明市盘龙区青松路重机厂三号门02厂房（中部），投资建设云南利云再生资源有限公司废铅蓄电池收集贮存建设项目。 按照《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规的规定，建设项目应办理环境影响评价手续，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号）中“四十七、生态保护和环境治理业101--危险废物（不含医疗废物）利用及处置-其他”应编制环境影响报告表。 因此，2026年2月云南利云再生资源有限公司委托我公司（云南境清环保咨询有限公司）对“云南利云再生资源有限公司废铅蓄电池收集贮存建设项目”进行环境影响评价，我公司在接受委托后，对现场进行了踏勘和资料收集，在对项目特点和环境影响因素进行分析的基础上，根据国家、云南省环境保护有关的法律法规及环评有关技术规范要求，编制了《云南利云再生资源有限公司废铅蓄电池收集贮存建设项目环境影响报告表》供建设单位上报审批。 2.1 建设内容及规模 （1）建设规模 本项目拟对废铅酸蓄电池进行收集贮存，项目废铅酸蓄电池的年收集贮存量为5000t，库房建成后最大贮存量为40t，最长贮存周期不超过60天。 （2）建设内容 本项目租用昆明市盘龙区青松路重机厂三号门02厂房中部区域进行建设，本项目租用厂房为钢架结构，厂房面积500m²，层高为10m，其中装卸及分拣区占地面积为140m²，导流槽和收集池占地面积为10m²，Ⅰ类贮存区（贮存完好废铅酸蓄电池）占地面积为250m²，Ⅱ类贮存区（贮存破损及开口式废铅酸蓄电池，地面设置导流槽）占地面积为50m²，其他危险废物贮存库占地面积为15m²，消防器材放置区占地面积为15m²，办公室占地面积为20m²，仓库四周设围堰。建设项目分为主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程四大块。 项目主要工程内容如下表所示。 表2.1-1 项目建设内容组成一览表 工程分类; 项目名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 装卸及分拣区; 项目仓库的入口左侧区域设置为装卸及分拣区，面积约为140m²；主要用于回收的废铅酸蓄电池卸货、分拣入库及委托处置时装车外运。装卸及分拣区拟设置导流槽与收集池连接。; 新建. 贮存区; Ⅰ类贮存区; 根据设计，I类贮存区建设面积为250m2，用于贮存完好的废旧铅酸蓄电池，租用厂房已满足防风、防雨、防晒要求，I类贮存区拟采用基础+表面防渗的方式进行地面及裙角防渗设施建设。; 新建. Ⅱ类贮存区; 根据设计，Ⅱ类贮存区占地面积为50m2，用于破损和开口式废旧铅酸蓄电池的贮存，破损和开口式废旧铅酸蓄电池放置于耐酸周转箱，加盖密封后，直接贮存于该区域，Ⅱ类贮存区拟采用基础+表面防渗的方式进行地面及裙角防渗设施建设，并设计导流槽连接废液收集池。; 新建. 辅助工程; 办公室; 面积为20m2，一共1间，用于本项目办公、值班及出入库台账记录使用。员工不在项目区食宿。; 新建. 消防器材放置区; 消防器材放置区占地面积为15m²，主要放置消防材料、消防砂等。; 新建. 公用工程; 供电; 本项目用电主要为日常照明；厂区内碱液喷淋塔的负压抽排系统、喷淋用电，用电来源于市政供电网配电。; --. 供水; 本项目用水主要来自废气处理设施喷淋过程中需要用水。; --. 排水; 排水采用雨污分流制，雨水通过厂房现有雨水管排入周边雨水沟，员工不在场地内生活，无生产废水及生活污水产生。; --. 环保工程; 废气处理设施; 拟设置1套负压抽排气系统（含挂壁式集气罩及风机）+1台碱液喷淋塔（酸雾吸收率为90%）+15m排气筒1根对Ⅱ类贮存区产生的硫酸雾进行处理达标后排放，负压抽排气系统风量为900m³/h。; 新建. 废水; 项目租用的厂房满足防风、防雨、防晒要求，雨水通过厂房现有雨水管排入周边雨水沟，无初期雨水产生，运营过程中无生产废水和生活废水产生。; --. 噪声; 厂房隔声; 新建. 一般固废; 生活垃圾; 生活垃圾收集桶2个; 新建. 危险废物; 其他危险废物贮存库; 针对项目产生的喷淋废液及沾染物，项目拟建设一个15m2的其他危险废物贮存库进行暂存，经暂存后委托有资质的单位处置。; 新建. 土壤、地下水; 重点防渗区; 重点防渗区包括分拣及装卸区、Ⅰ类贮存区、Ⅱ类贮存区以及其他危险废物贮存库，根据设计，防渗设施要求如下： ①I类贮存区： 应采取基础防渗+表面防渗措施，地面及裙角基础防渗层拟采用至少2mm厚的HDPE膜或其他等效防渗材料进行基础防渗，表面防渗拟采用抗渗混凝土或其他等效防渗材料进行表面防渗使其渗透系数不大于10-10cm/s。 ②II类贮存区 应采取基础防渗+表面防渗措施，地面、裙角导流槽和收集池基础防渗层拟采用至少2mm厚的HDPE膜或其他等效防渗材料进行基础防渗，表面防渗拟采用抗渗混凝土或其他等效防渗材料进行表面防渗使其渗透系数不大于10-10cm/s。 ③分拣及装卸区 应采取基础防渗+表面防渗措施，地面及导流槽基础防渗层拟采用至少2mm厚的HDPE膜或其他等效防渗材料进行基础防渗，表面防渗拟采用抗渗混凝土或其他等效防渗材料进行表面防渗使其渗透系数不大于10-10cm/s。 ④其他危险废物贮存库 地面及裙角应采取表面防渗措施，拟采用抗渗混凝土或其他等效防渗材料进行表面防渗，使其渗透系数不大于10-10cm/s。; 新建. 简单防渗区; 办公室采取一般地面硬化措施，根据调查，办公室区域地面已进行硬化，满足简单防渗区要求。; 已建. 环境风险; 废液收集池; 项目拟设置一个1m³（1m×1m×1m）的废液收集池，并在收集池中设置1个密闭的耐酸容器，废液直接进入密闭耐酸容器收集贮存于破损和开口废铅酸蓄电池贮存区，然后一起随废旧铅酸蓄电池委托有资质的单位处置。; 新建. 2.2 总平面布置及其合理性 根据调查，拟建项目租用现有标准厂房进行建设。项目占地面积500m²，根据设计，项目各区域均设置于封闭钢结构厂房内，可以有效降低废气对周边环境的影响，标准厂房由入口处由西至东依次为办公室、破损废铅酸蓄电池贮存区、完整废铅酸蓄电池贮存区，贮存区北侧区域为装卸及分拣区，方便装卸货。项目废气治理设施及排气筒设置于破损废铅酸蓄电池贮存区南侧中部，利于硫酸雾的收集处理，本项目周边主要为汽修、物流等单位，本项目排放的废气对周围环境影响较小，且项目所有区域均布置于封闭生产车间内，可有效减少硫酸雾、噪声对周围环境的影响，综上，项目布置符合环保要求，本项目各功能分区从生产工艺及合理用地角度设置合理。 项目平面布置详见附图5项目区平面布置示意图。 2.3 收集、贮存种类及规模 项目年收集、贮存废铅酸蓄电池5000t。具体收集、贮存情况见表2.3-1。 表2.3-1 项目收集、贮存情况一览表 贮存物品名称; 来源; 年最大收集量（t）; 库内最大贮存量（t）; 最大贮存周期. 废铅酸蓄电池; 电动车维修店、以旧换新销售点、汽车维修厂及非标电动车淘汰拆解点; 5000; 40; 不超过60天. 根据《国家危险废物名录》（2025版）中划分，项目收集贮存的废铅酸蓄电池、废矿物油类别如下表2.3-2所示。 表2.3-2 项目收集贮存的危险废物一览表 名称; 废物类别; 行业来源; 废物代码; 危险废物; 危险特性; 年最大收集量（t）; 库内最大贮存量（t）. 废铅酸蓄电池; HW31 含铅废物; 非特定行业; 900-052-31; 废铅酸蓄电池及废铅酸蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液。; T，C; 5000; 40. 2.4 收集及转运量 据企业调研资料，本项目废铅酸蓄电池收集量为5000t/a，从周边电动车维修店、以旧换新销售点、汽车维修厂及非标电动车淘汰拆解点以及蓄电池销售门市部采购，采购后按相关要求规范运入本项目区。本项目营运期主要贮存废旧铅酸蓄电池，不涉及后续的拆解加工及资源回收工序。 2.5 铅酸蓄电池性质 铅酸蓄电池主要成分为铅、塑料（ABS+PP）、硫酸、玻璃纤维、铜等，根据类比调查，蓄电池主要成分组成见下表。 表2.5-1 铅酸蓄电池成分组成表 序号; 主要部件; 成分; 所占比例. 1; 铅泥、极板; 铅; 82%. 2; 外壳; 塑料（ABS+PP）; 9%. 3; 端极柱; 铜（端极柱）; 2%. 4; 电解液; 硫酸及其它成分; 7%. ①主要理化性质如下： 表2.5-2 主要成分理化性质表 名称; 理化性质; 毒理性质; 中毒症状. 铅（Pb）; 原子量207.19，银灰色金属。不溶于水，溶于硝酸、热的浓硫酸。熔点327.5℃，沸点1740℃，相对密度11.34。; 铅及其化合物主要以粉尘、烟或蒸气形式经呼吸道进入人体，其次是经消化道。进入血液循环的铅其中约与红细胞结合，在血浆。血浆中的铅部分呈血浆蛋白结合铅；另一部分呈活性大的可溶性铅。大鼠经口多代用药。LD50：70mg/kg（大鼠经静脉）; 轻度中毒：常有轻度神经衰弱综合征，可伴有腹胀、便秘等症状，尿铅或血铅量增高。中度中毒：腹绞痛；贫血；中毒性周围神经病。重度中毒：铅麻痹；铅脑病。. 硫酸 （H2SO4）; 分子量98.08，无色透明油状液体。能以任何比例溶于水，98.3％的硫酸，比重1.84，熔点10.49℃，沸点338℃，340℃时分解。; 大鼠经口LD50： 80mg/kg; /. ②废旧铅酸蓄电池产生原理 铅酸电池在向外接设备提供电能时，同时发生着几种化学反应。在正电极板（阴极）处发生的是把二氧化铅（PbO2）变成硫酸铅（PbSO4）的还原反应。同时，在负电极板（阳极）处发生氧化反应，把金属铅变成硫酸铅。电解液（硫酸）为上述两种半电解反应提供那个硫离子，在这两种反应之间起着化学桥梁的作用。在阳极处每产生一个电子，阴极处就要损失一个电子。 根据铅酸蓄电池原理，正常蓄电池在放电后，正负极板上的活性物质，大都变为松软的硫酸铅小结晶体，均匀地分布在极板中。在充电时容易恢复成原来的二氧化铅和海绵状铅，这是一种正常的硫化。铅酸蓄电池报废是由于电池使用时间的增加，电池经过多次充、放电，极板上将在硫酸铅的溶解、重结晶作用下，生成一种粗大、难以接受充电的硫酸铅结晶，此现象称为不可逆硫酸盐化。或者电池使用不当，长期充电不足或电池处于半放电状态，过量放电或放电后不及时充电，内部短路，电解液密度过高，温度高，液面低使极板外露等都可能导致硫酸盐化。在极板上由于重结晶作用形成了粗大的硫酸铅结晶这种结晶导电性差、体积大、会堵塞极板的微孔，妨碍电解液的渗透作用，增加了电阻，在充电时不易还原成不可逆硫酸铅，使极板中参加电化学反应的活性物质减少，因此容量大大降低，以至失效报废。 废旧铅酸蓄电池属于危险废物，其主要成分为硫酸、硫酸铅、铅、二氧化铅，其组成比例跟电池的废旧程度而不同；其最容易对环境产生影响的主要成分是铅及硫酸。由于废铅酸蓄电池铅基本转化成不可逆硫酸盐化的硫酸铅，即使含有少量的二氧化铅也是被硫酸铅严重腐蚀，被包在硫酸铅晶体中，基本不会挥发产生铅尘废气。 2.6 原辅料用量 根据碱液喷淋塔设计参数，喷淋塔水箱容积为0.5m³，喷淋塔用水循环使用，定期更换，约1年更换2次，每次更换量约为0.5t，碱液喷淋塔中碱液浓度一般推荐使用5%的NaOH溶液，则NaOH年使用量为0.05t/a。 项目主要原辅料用量如下表所示。 表2.6-1 建设项目主要原辅料情况一览表 序号; 原辅料; 用量; 备注. 1; 碱剂（NaOH）; 0.05t/a; 碱液喷淋使用. 2; 抹布、棉纱; 0.2t/a; 地面清洁使用. 3; 劳保品（帽子、手套、口罩等）; 0.27t/a; 日常防护. 2.7主要设备 项目运营期需要配套的设备主要为负压抽排设备、碱液喷淋塔（即碱液喷淋塔）、装存废铅酸蓄电池的叉车等，具体如下表所示。 表2.7-1 项目主要设备一览表 设备类型; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 生产设备; 叉车; 3t; 1辆; 装卸. 移动式电子平台秤; JH-SE 3T; 1台; 计量. 带盖周转箱（耐酸、防腐、防渗）; /; 若干; 存放破损电池. 塑料托盘（防酸、防渗）; /; 若干; 存放完整电池. 环保设备; 负压抽排气系统（含挂壁式集气罩1个，风机1台，风量为900m3/h）; /; 1套; 硫酸雾吸收处理. 碱液喷淋塔（酸雾吸收率为90%）; /; 1台. 耐酸专用泵; /; 1个; 泄漏电解液收集. 带盖密闭专用桶（防酸、防渗）; 50L; 5个; 泄漏电解液收集. 2.8 劳动定员及工作制度 2.8.1 劳动定员 根据设计，本项目定员为5人，项目有3名值班人员，2名业务员，项目区仅设置1间20m²办公室，用于台账记录、值班用途。 2.8.2 工作制度 项目区日常每班仅有1名值班人员，值班人员对仓储基地进行日常防火、防盗、防破坏等事故进行监管，以及配合日常废旧电池的转运。项目不提供食宿，不设置卫生间。值班人员日常依托项目西北侧58m的公共厕所使用。值班人员年工作365天，每天8小时值守，3班制。 2.9 水平衡 项目区内不设食宿及卫生间，卫生间项目区西北侧58m的公厕，无办公生活污水产生。碱液喷淋塔更换后的喷淋塔废液属于危险废物，用带盖密闭专用桶（防酸、防渗）收集后暂存于危险废物贮存库内，定期委托有资质的单位清运处置。不属于废水，本项目无工业废水产生，因此不进行水平衡分析。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.10工艺流程 2.10.1 施工期工艺 本项目租赁租用位于云南省昆明市盘龙区青松路重机厂三号门02厂房（中部）的已建闲置厂房，项目不涉及房屋建设，施工期主要建设内容为仓库的环保设施建设，包括对仓库地面增设防腐、防渗措施、修建导流槽、隔墙及废液收集池、安装碱液喷淋塔、排风系统；另外对办公室进行简易的装修，因此，项目施工周期较短，仅需1个月。施工期工艺流程和产污节点图如下图所示。 图2.10-1 施工期工艺流程及产污节点图 施工工艺流程简述： 1）仓库改造 ①在仓库内砌墙将整个仓库分隔成四部分，分别为废铅酸蓄电池贮存区、装卸区及分拣区、其他危险废物贮存库及办公室； ②对废铅酸蓄电池贮存库进行防腐、防渗、防漏改造。在废铅酸蓄电池贮存库内配套修建电解液收集池及导流槽、危险废物贮存库，并对全库地面及裙脚、电解液收集池池体及导流槽均按照 GB18597-2023 要求进行重点防渗处理，重点防渗区地面及裙角拟采用抗渗混凝土或其他等效防渗材料进行表面防渗，基础防渗层拟采用至少2mm厚的HDPE膜或其他等效防渗材料进行基础防渗，使其渗透系数不大于10-10cm/s。 2）设备安装 项目设备安装主要为负压抽排气系统、酸雾净化装置（碱液喷淋塔）、DA001排气筒的安装。 2.10.2 运营期生产工艺 - 项目建成后，拟对昆明市及周边地区的废铅酸蓄电池进行集中收集、贮存，不进行拆解等后续处置加工，项目运营期工艺流程及产污节点如图如下图所示。 - 图2.10-2 生产工艺及产污流程示意图工艺流程简述如下： - （1）收集 项目废旧的铅酸蓄电池主要来自昆明市区及周边地区的电动车维修店、以旧换新销售点、汽车维修厂及非标电动车淘汰拆解点，收集过程中，回收的破损和开口式废铅酸蓄电池按要求放置于相应的耐酸、防渗不易破损变形的专用容器内，防止废电解液泄漏。完整不易破损的的废铅酸蓄电池采用耐腐蚀托盘码放整齐并进行固定后装车。 （2）运输 根据《国家危险废物名录（2025版）》未破损的废铅酸蓄电池运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求即可，运输过程可不按危险废物管理，破损废铅酸蓄电池运输工作全部交由有资质单位完成，废铅酸蓄电池运输时应采取有效的包装措施，破损的废铅酸蓄电池应放置于耐腐蚀的容器内，并采取必要的防风、防雨、防渗漏、防遗撒措施。 （3）分区贮存 - 收集的废电池进厂后工作人员应先检查废铅酸蓄电池的相关情况，并记录来源、重量、规格、完好情况等信息，确认信息后卸货于装卸区。收集过程已分类包装的破损和开口废铅酸蓄电池直接卸货称重后贮存于破损和开口式废铅酸蓄电池贮存区，完整废旧铅酸蓄电池按照不同大小、种类码放于塑料托盘上后贮存完好电池贮存区；本项目主要仅对废旧铅酸蓄电池进行收集贮存，不进行拆解、碾压及破碎等操作，保证废电池的外壳完整。贮存量最大为40t（大部分的废旧蓄电池经分类后当日即清运至处置单位，仅部分贮存于仓库内）；暂存时间最长不超过60天。破损废铅酸蓄电池贮存区贮存过程硫酸雾会从带盖周转箱缝隙挥发部分硫酸雾。装卸过程、破损和开口式废铅酸蓄电池贮存过程由于操作不当或带盖周转箱破损等情况会有电解液流出，项目拟设置导流槽及收集池对泄漏电解液进行收集，收集后委托与废铅酸蓄电池一起委托有资质的单位处置。 - （4）委托处置 - 项目年收集转运量为5000t，平均每天收集转运13.7t，项目收集后及时转运，项目暂存量不得超过40t，大部分的废旧蓄电池经分类后当日即清运至处置单位，仅部分贮存于仓库内，当贮存至一定量后委托有资质的单位进行处置。 2.11 产排污环节 2.11.1 施工期产污环节 本项目对现有仓库进行改造建设，对仓库地面增设防腐、防渗措施、修建沟槽、隔墙及废液收集池、安装碱液喷淋塔、排风系统；简易的装修一间20㎡的办公室，因此项目施工周期较短，仅需1个月。 项目施工期间产生的环境影响因素主要有：施工机械设备的噪声、装修材料运输车辆尾气、扬尘及施工人员生活污水。 （1）施工期废水 ①施工废水 项目需建设导流槽及废液收集池等环保设施，但由于项目施工量较小，施工过程中使用的少量施工用水全部自然蒸发，无施工废水产生。 ②生活污水 项目施工期不在项目区设置施工营地，施工人员食宿全部依托公司现有设施，项目区无生活污水产生。 （2）施工期废气 项目施工期产生的大气污染物主要产生源有：施工机械设备燃油产生的废气、建筑材料装卸、运输、堆砌以及运输过程中造成的扬尘等。 由于项目施工期较短，且土建部分较少，因此所需的建筑材料量较少，同时，项目区进场道路均已水泥硬化。因此，项目施工期产生的扬尘、设备废气量较少。 （3）施工期噪声 本项目是对已建成的仓库加以改造，因此噪声主要来自房屋改造过程中电钻、墙体敲打等过程产生的机械噪声，其源强在70-95dB之间，噪声具有间歇性。 （4）施工期固体废物 项目施工期产生的固体废弃物主要包括建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 ①建筑垃圾 按建筑面积500m²计，装修垃圾类别同类型建筑房屋装修情况，约为0.18t/100m²，则产生建筑垃圾共0.9t。 ②生活垃圾：施工期间，高峰期人数按5人计，生活垃圾产生量按1kg/（人.日）计，施工期生活垃圾产生量为5kg/d。 2.11.2 运营期产污环节 根据项目工艺流程可知，本项目运营期产污环节具体如下。 （1）运营期废气 废旧铅酸蓄电池属于危险废物，其主要成分为硫酸、硫酸铅、铅、二氧化铅，其组成比例跟电池的废旧程度而不同；其最容易对环境产生影响的主要成分是铅及硫酸。由于废铅酸蓄电池铅基本转化成不可逆硫酸盐化的硫酸铅，即使含有少量的二氧化铅也是被硫酸铅严重腐蚀，被包在硫酸铅晶体中，基本不会挥发产生铅尘废气。因此项目运营期废气主要为废旧铅酸蓄电池破损后流出的电解液产生的硫酸雾。产生环节主要为贮存过程。 （2）运营期废水 本项目为废旧铅酸蓄电池收集、贮存，无生产废水。由于项目租用厂房以满足防风、防雨、防晒要求，无露天区域，因此，项目区亦无雨天地表径流产生，项目雨水实施清污分流，屋顶雨水排入项目区外的雨水沟，项目区不设食宿、卫生间，卫生间依托项目区西北侧58m公厕使用。因此本项目不产生生活污水。 综上，项目运营期无生产废水及生活污水产生。 （3）运营期噪声 本项目不对回收的废铅酸蓄电池进行拆解及再加工，因此噪声源主要为员工在装卸过程中产生的叉车噪声和负压风机的噪声。 （4）运营期固体废物 项目运营期固体废物为废铅酸蓄电池泄漏电解液，沾染废铅酸蓄电池泄漏电解液的日常工作防护用品、废拖把、废抹布，碱液喷淋塔产生的废碱液以及值班人员产生的生活垃圾。 |  |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 项目租赁已建成闲置厂房，闲置多年，不存在原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1 环境质量现状 3.1.1 环境空气质量现状 （1）常规因子环境质量现状 本项目位于云南省昆明市盘龙区青松路重机厂三号门02厂房（中部），属于环境空气功能二类区，项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段中二级标准。 根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》，全市主城区环境空气优良率99.7%，其中优221天、良144天、轻度污染1天。与2023年相比，优级天数增加32天，各项污染物均达到二级空气质量日均值（臭氧为日最大8小时平均）标准。二氧化硫年平均浓度为7.0微克/立方米，同比下降12.5%；二氧化氮年平均浓度为17.0微克/立方米，同比下降10.5%；可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度为31.3微克/立方米，同比下降12.3%；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度为19.7微克/立方米，同比下降14.0%；臭氧日最大8小时滑动平均值第90百分位浓度为134微克/立方米，同比下降约2.2%；一氧化碳日均值第95百分位浓度为0.8毫克/立方米，同比降低分别为11.1%。各项污染物浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段中二级标准，空气质量保持良好水平。因此项目所在区域属于环境空气质量达标区。 （2）特征因子环境质量现状 根据项目特点，本项目排放的特征污染物为硫酸雾；建设单位委托云南加莱希安全检测有限公司于2026年3月4日~2026年3月6日对项目区下风向评价范围内硫酸雾进行了环境质量现状监测，具体监测数据如下表所示。 ①环境空气现状监测参数设置如下： 表3.1-1 硫酸雾监测参数一览表 监测点名称; 因子; 监测时间; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 项目区当季主导风向下风向; 硫酸雾; 2026年3月4日～2026年3月6日; 东北; 162. ②环境空气监测结果 硫酸雾日均值监测结果见下表。 表3.1-2 硫酸雾日均值监测结果一览表 单位：μg/m³ 检测点位; 污染物; 采样时间; 监测浓度范围（μg/m³）; 评价标准（μg/m³）; 最大浓度占标率（%）; 达标情况. 项目区当季主导风向下风向; 硫酸雾; 2026年3月4日～2026年3月6日; 60~68; 100; 68; 达标. 根据以上引用监测结果可知，项目所在区域硫酸雾日均浓度可达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中酸雾参考限值要求。 3.1.2 地表水环境质量现状 距离项目最近的地表水体为西北侧304m处的瓦溪河，为盘龙江支流。根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划》（2011~2030年），盘龙江规划水平年水质目标为Ⅲ类，盘龙江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。由于区划中未包含瓦溪河，因此瓦溪河参照盘龙江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。根据昆明市生态环境局发布的《2024年度昆明市生态环境状况公报》，滇池全湖水质Ⅳ类，阳宗海水质Ⅲ类；全市纳入国考的27个地表水监测断面达标率96.30%，优良水体比例77.78%；45个省控地表水断面，优良水质比例为88.89%。全市纳入省考的45个地表水监测断面达标率93.33%，优良水体比例88.89%。 根据云南省生态环境厅发布的《重点高原湖泊水质监测状况月报》，盘龙江2025年8月~2026年1月水质监测结果如下： 表3.1-3 盘龙江近半年水环境质量现状 河流名称; 监测断面; 时间; 水质类别; 执行标准; 达标情况; 超标项目. 盘龙江; 松华坝口; 2025年8月; Ⅲ类; Ⅲ类; 达标; /. 小人桥; Ⅲ类; Ⅲ类; 达标; /. 严家村桥; Ⅳ类; Ⅲ类; 超标; 氨氮（Ⅳ类），总磷（Ⅳ类），溶解氧（Ⅳ类）. 松华坝口; 2025年9月; Ⅱ类; Ⅲ类; 达标; /. 小人桥; Ⅲ类; Ⅲ类; 达标; /. 严家村桥; Ⅲ类; Ⅲ类; 达标; /. 松华坝口; 2025年10月; Ⅱ类; Ⅲ类; 达标; /. 小人桥; Ⅲ类; Ⅲ类; 达标; /. 严家村桥; Ⅲ类; Ⅲ类; 达标; /. 松华坝口; 2025年11月; Ⅱ类; Ⅲ类; 达标; /. 小人桥; Ⅲ类; Ⅲ类; 达标; /. 严家村桥; Ⅲ类; Ⅲ类; 达标; /. 松华坝口; 2025年12月; I类; Ⅲ类; 达标; /. 小人桥; Ⅱ类; Ⅲ类; 达标; /. 严家村桥; Ⅱ类; Ⅲ类; 达标; /. 松华坝口; 2026年1月; Ⅱ类; Ⅲ类; 达标; /. 小人桥; Ⅱ类; Ⅲ类; 达标; /. 严家村桥; Ⅱ类; Ⅲ类; 达标; /. 根据上表监测结果，盘龙江2025年9月~2026年1月水质可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002 ）Ⅲ类标准。2025年8月严家村桥断面为Ⅳ类水质，超标项目氨氮（Ⅳ类），总磷（Ⅳ类），溶解氧（Ⅳ类）。盘龙江水质不能稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，但本项目无生产废水和生活污水排入盘龙江，本项目建设对盘龙江水质无影响。 3.1.3 声环境质量现状 项目区域为居住、商业、工业混杂区，属于2类声环境功能区，项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，根据调查，在项目区50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，可不进行声环境质量现状调查。 3.1.4土壤环境质量现状 本项目位于云南省昆明市盘龙区青松路重机厂三号门02厂房（中部），项目区用地性质属于建设用地中第二类用地，执行《土壤环境质量标准-建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目收集贮存废铅酸蓄电池，存在一定污染途径，但根据调查，项目场地已经做了硬化处理，无法取样，为了解项目区域土壤环境质量现状，本项目收集了云南泰晟再生资源有限公司建设的“废铅酸蓄电池收集贮存建设项目”环评期间委托江苏格林勒斯检测科技有限公司于2023.7.20-7.21对该项目南侧30m处的绿化带1个表层样监测数据，该取样点距离本项目45m，云南泰晟再生资源有限公司建设的“废铅酸蓄电池收集贮存建设项目”与本项目位于同一标准厂房（本项目位于标准厂房中部，云南泰晟再生资源有限公司建设的“废铅酸蓄电池收集贮存建设项目”位于标准厂房南侧），监测结果如下表所示。 ①监测参数设置 监测参数如下表所示。 表3.1-4 土壤质量现状监测情况一览表 采样点位： 云南泰晟再生资源有限公司建设的“废铅酸蓄电池收集贮存建设项目”南侧30m处，该监测点位位于本项目南侧45m; 项目; 设置情况; 数据来源及监测单位. 监测项目; 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘；共45项。; 数据来源：云南泰晟再生资源有限公司建设的《废铅酸蓄电池收集贮存建设项目环境影响评价报告（报批稿）》；监测单位：江苏格林勒斯检测科技有限公司. 采样频率; 取样1次. 取样深度; 0-20cm. 采样点位坐标; E102°44′7.92134″，N25°8′29.96357″. ②土壤监测结果 引用的土壤主要监测结果见下表。 表3.1-5 土壤监测结果表单位：mg/kg（PH 无量纲） 检测项目; 检测结果; 第二类用地; 评价结果. 风险筛选值; 管制值. 镉; 未检出; 65; 140; 低于筛选值. 铅; 未检出; 800; 2500; 低于筛选值. 镍; 未检出; 900; 2000; 低于筛选值. 铜; 未检出; 18000; 36000; 低于筛选值. 汞; 未检出; 38; 82; 低于筛选值. 砷; 未检出; 60; 140; 低于筛选值. 六价铬; 未检出; 5.7; 78; 低于筛选值. 硝基苯; 未检出; 76; 760; 低于筛选值. 苯胺; 未检出; 260; 663; 低于筛选值. 2-氯苯酚; 未检出; 2256; 4500; 低于筛选值. 苯并[a]蒽; 未检出; 15; 151; 低于筛选值. 苯并[a]芘; 未检出; 1.5; 15; 低于筛选值. 苯并[b]荧蒽; 未检出; 15; 151; 低于筛选值. 苯并[k]荧蒽; 未检出; 151; 1500; 低于筛选值. 䓛; 未检出; 1293; 12900; 低于筛选值. 二苯并[a,h]蒽; 未检出; 1.5; 15; 低于筛选值. 茚并[1,2,3-cd]芘; 未检出; 15; 151; 低于筛选值. 萘; 未检出; 70; 700; 低于筛选值. 氯甲烷; 未检出; 37; 120; 低于筛选值. 氯乙烯; 未检出; 0.43; 2000; 低于筛选值. 1,1-二氯乙烯; 未检出; 66; 200; 低于筛选值. 二氯甲烷; 未检出; 616; 2000; 低于筛选值. 反-1,2 -二氯乙烯; 未检出; 54; 163; 低于筛选值. 1,1-二氯乙烷; 未检出; 9; 100; 低于筛选值. 顺-1,2-二氯乙烯; 未检出; 596; 2000; 低于筛选值. 氯仿; 未检出; 0.9; 10; 低于筛选值. 1,1,1-三氯乙烷; 未检出; 840; 840; 低于筛选值. 四氯化碳; 未检出; 2.8; 36; 低于筛选值. 苯; 未检出; 4; 40; 低于筛选值. 1,2-二氯乙烷; 未检出; 5; 21; 低于筛选值. 三氯乙烯; 未检出; 2.8; 20; 低于筛选值. 1,2-二氯丙烷; 未检出; 5; 47; 低于筛选值. 甲苯; 未检出; 1200; 1200; 低于筛选值. 1,1,2-三氯乙烷; 未检出; 2.8; 15; 低于筛选值. 四氯乙烯; 未检出; 53; 183; 低于筛选值. 氯苯; 未检出; 270; 1000; 低于筛选值. 1,1,1,2-四氯乙烷; 未检出; 10; 50; 低于筛选值. 乙苯; 未检出; 28; 280; 低于筛选值. 间-二甲苯; 未检出; 570; 570; 低于筛选值. 对-二甲苯; 未检出; 570; 570; 低于筛选值. 邻-二甲苯; 未检出; 640; 640; 低于筛选值. 苯乙烯; 未检出; 1290; 1290; 低于筛选值. 1,1,2,2-四氯乙烷; 未检出; 6.8; 50; 低于筛选值. 1,2,3-三氯丙烷; 未检出; 0.5; 5; 低于筛选值. 1,4-二氯苯; 未检出; 20; 200; 低于筛选值. 1,2-二氯苯; 未检出; 560; 560; 低于筛选值. 根据监测结果，区域土壤中的所监测指标的监测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的第二类用地的筛选值。 3.1.5地下水环境质量现状 本项目位于云南省昆明市盘龙区青松路重机厂三号门02厂房（中部），经现场勘察，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源环境保护目标。项目区未发现地下水出露点，区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。 本项目为废铅酸蓄电池收集、贮存项目，贮存过程存在酸液泄漏风险，为了解项目所在区域地下水环境质量现状，建设单位委托云南加莱希安全检测有限公司于2026年3月9日对该项目西北侧80m处的水井地下水监测数据作为背景值，该监测点距离本项目80m，且与本项目位于同一水文地质单元，根据调查了解，该水井属于分散式饮用水源，未划定饮用水源保护区。 具体监测情况如下： ①监测内容 ###### 表3.1.5-1 地下水水质监测点及监测内容 监测点名称; 监测项目; 监测时间及频率; 监测单位. 项目区西北侧80米供水井; PH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硫化物、氯化物、耗氧量、六价铬、铅、镉、铜、锌、铁、锰、砷、铝、铊、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-，共35项; 2026年3月9日；监测1天，1个样; 云南加莱希安全检测有限公司. ②地下水监测结果 地下水主要监测结果见下表。 表3.1.5-2 地下水监测结果一览表 单位：mg/L 样品类型; 分析项目; 采样日期; 监测结果; 标准值; 达标情况. 地下水; pH值（无量纲）; 2026.03.09; - 6.9; - 6.5-8.5; 达标. 总硬度（mg/L）; - 201; - 450; 达标. 溶解性总固体（mg/L）; - 296; - 1000; 达标. 氨氮（mg/L）; - 0.262; - 0.5; 达标. 硝酸盐（mg/L，以N计）; - 2.16; - 20; 达标. 亚硝酸盐（mg/L，以N计）; - 0.014; - 1.0; 达标. 硫酸盐（mg/L）; - 18.6; - 250; 达标. 高锰酸盐指数（耗氧量）（mg/L）; - 2; - 3.0; 达标. 挥发酚（挥发性酚类）（mg/L）; - 0.0008; - 0.002; 达标. 六价铬（mg/L）; - ＜0.004; - 0.05; 达标. 氯化物（mg/L）; - 6.81; - 250; 达标. 氟化物（mg/L）; - 0.551; - 1.0; 达标. 铅（μg/L）; - ＜0.25; - 0.01mg/L; 达标. 镉（μg/L）; - ＜0.02; - 0.005mg/L; 达标. 铁（mg/L）; - ＜0.03; - 0.3mg/L; 达标. 锰（mg/L）; - 0.02; - 0.1mg/L; 达标. 砷（μg/L）; - ＜0.3; - 0.01mg/L; 达标. 汞（μg/L）; - ＜0.04; - 0.001mg/L; 达标. 细菌总数（菌落总数）（CFU/ml）; - 90; - 100; 达标. 总大肠菌群（MPN/100mL）; - 2.0; - 3; 达标. *氰化物（mg/L）; - 2×10-3L; - 0.05; 达标. SO42-（mg/L）; - 18.6; - --; --. Cl-（mg/L）; - 6.81; - --; --. K+（mg/L）; - 2.87; - --; --. Na+（mg/L）; - 10.1; - --; --. Ca2+（mg/L）; - 49.9; - --; --. Mg2+（mg/L）; - 3.411; - --; --. 碳酸根（mol/L）; - 未检出; - --; --. 碳酸氢根（mol/L）; - 56.10; - --; --. - 备注：1、检测结果低于检出限时，该项目检测结果以“＜检出限”表示；2、*为分包项目，由云南鑫田环境分析测试有限公司提供监测数据；该公司资质证书编号为242512050028,有效期至2030年04月24日；“检出限+ L”表示检测结果低于分析方法最低检出限。. 阴阳离子平衡分析 本次评价采用以下公式对项目区地下水环境中阴阳离子平衡关系进行计算： 式中： E--相对误差，Na、K+为实测值，E应小于±5%，如果 Na+、K+为计算值，E应为零或接近零。 Mc--阴离子的毫克当量浓度，meq/L； Ma--阳离子的毫克当量浓度，meq/L； 毫克当量(meq/L)=质量浓度(mg/L)×离子的化合价÷离子的原子量 项目区域地下水环境中阴阳离子监测结果及计算详见下表： 表4.2.3-3 地下水环境阴阳离子监测、分析结果 监测项目; 离子原子量; 监测点位及结果. 项目区西北侧80米供水井）. SO42-（mg/L）; - 96; - 18.6. Cl-（mg/L）; - 35.5; - 6.81. K+（mg/L）; - 39; - 2.87. Na+（mg/L）; - 23; - 10.1. Ca2+（mg/L）; - 40; - 49.9. Mg2+（mg/L）; - 24; - 3.411. CO32-（mol/L）; - 60; - 未检出. HCO3-（mol/L）; - 61; - 56.10. - 阴阳离子平衡计算结果%; - 2.672. 由上述公式计算得项目区东北侧80米供水井监测点相对误差E为2.672%，监测点相对误差均小于±5%，说明本次评价所参考地下水监测数据有效。 根据以上监测结果，项目区域地下水水质各项监测指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ш类标准，项目区域地下水水质良好。 3.1.6 生态环境质量现状 本项目位于昆明市盘龙区青松路重机厂三号门02厂房（中部），根据现场调查，项目所在区域现状主要为水泥路面和人工绿化植被，无天然植被，生态环境自我调节能力低。调查范围位于城区，未涉及国家保护的珍贵野生动、植物。评价范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、历史文化遗迹等需要特殊保护的生态敏感目标，无国家珍稀濒危保护物种、国家重点保护野生植物和云南省级重点野生保护动物，也没有特有种类存在。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 3.2 环境保护目标 3.2.1 大气环境保护目标 环境空气保护目标确定依据为厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。根据调查，本项目500m范围内大气环境保护目标主要为云南师范大学实验中学（盘龙校区）、茨坝新村、立欣洲小区、上林宽境小区、和园小区、茨坝老村。具体情况如表3.2-1所示。 表3.2-1 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂方位; 相对厂界距离. 经度; 纬度. 云南师范大学实验中学（盘龙校区）; 102°44′7.94602″; 25°8′40.39812″; 学校; 914人; 二类区; 北侧; 278. 茨坝新村; 102°43′58.29007″; 25°8′23.78988″; 居民区; 351户/1116人; 二类区; 西南侧; 248. 立欣洲小区; 102°44′17.54404″; 25°8′36.03363″; 居民区; 612户/1836人; 二类区; 东北侧; 208. 上林宽境小区; 102°43′53.03723″; 25°8′32.59611″; 居民区; 1178户/3500人; 二类区; 西侧; 384. 和园小区; 102°43′50.23701″; 25°8′35.51221″; 居民区; 320户960人; 二类区; 西北侧; 472. 昆明地质勘察院生活区; 102°44′19.54710″; 25°8′45.84759″; 居民区; 40户/120人; 二类区; 东北侧; 499. 茨坝老村; 102°43′52.67169″; 25°8′41.34750″; 居民区; 32/96人; 二类区; 西北侧; 310. 3.2.2 地表水环境保护目标 根据调查，该新建项目区属于瓦溪河的汇水范围，瓦溪河汇入盘龙江后最终汇入滇池外海，因此拟将项目区西北侧304m处的瓦溪河及东南侧2.6km的盘龙江均列入该新建项目水环境保护目标。具体情况如表3.2-1所示。 表3.2-1 地表水环境保护目标及保护级别一览表 类别; 保护目标; 与项目区的方位及距离; 高差; 保护级别. 地表水; 瓦溪河; 西北侧304m; 8m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 盘龙江; 东南侧2.6km; 26m. 3.2.3 声环境保护目标 本项目声环境保护目标确定范围为厂界范围外50m范围内，根据现场调查，本项目50m范围内无声环境保护目标。 3.2.4 地下水环境保护目标 地下水环境保护目标确定依据为厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据调查，该新建项目位于昆明市盘龙区青松路重机厂三号门02厂房（中部），该新建项目选址500m范围不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 3.2.5 生态环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，生态环境保护目标确定依据为产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。根据调查，本项目位于昆明市盘龙区青松路重机厂三号门02厂房（中部），租用现有场地及厂房进行建设，不新增开发用地，且根据现场调查，区域内无自然保护区、水源保护区、珍稀动植物保护物种等。因此不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 3.3 污染物排放控制标准 3.3.1 废气排放标准 （1）施工期 施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度排放限值。标准值如下表所示。 表3.3-1 施工期大气污染物排放限值 单位：mg/m³ 污染物; 无组织排放限值. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m³. （2）运营期 项目运营期间产生的废气主要为硫酸雾，硫酸雾经“负压抽排风系统+1台碱液喷淋塔”收集处理后经1根15m高的排气筒（DA001）排放。本项目产生的硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“新污染源大气污染物排放限值”中的二级标准及无组织排放监控浓度限值。 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“7.1排气筒高度除须遵守表列排放速率值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”，本项目排气筒高度无法做到高出周围200米半径范围内的建筑物5米以上，因此硫酸雾排放速率严格50%执行，标准限值见表3.3-2。 表3.3-2 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 硫酸雾; 45; 15; 0.75; 周界外浓度最高点; 1.2. 3.3.2 废水排放标准 （1）施工期 项目需建设导流槽及废液收集池等环保设施，但由于项目施工量较小，施工过程中使用的少量施工用水全部自然蒸发，无施工废水产生。项目施工期不在项目区设置施工营地，施工人员不在项目区食宿，卫生间依托项目区西北侧58m的公厕使用，项目区无生活污水产生。 （2）运营期 本项目为废旧铅酸蓄电池收集、贮存，无生产废水。由于厂房为封闭厂房，无露天区域，因此，项目区亦无雨天地表径流产生，项目雨水实施清污分流，屋顶雨水经现有雨水管收集后排入项目区外的雨水沟，项目区不设食宿、卫生间，卫生间依托项目区西北侧58m公厕使用。本项目无生产废水及生活废水外排，不设置废水排放标准。 3.3.3 噪声排放标准 （1）施工期 施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。标准值详见下表。 表3.3-3 建筑施工场界噪声标准限值 单位：dB（A） 控制区域; 时段. 昼间; 夜间. 场界; 70; 55. （2）运营期 项目位于昆明市盘龙区青松路重机厂三号门02厂房（中部），执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 标准限值详见下表。 表3.3.3-2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 LeqdB（A） 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3.3.4 固废执行标准 ①危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 ②一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量控制指标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，总量指标主要为地方生态环境主管部门核定的总量控制指标。根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33 号），国家对化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放的减排比例进行控制。根据工程分析内容可知： （1）废气排放量 本项目产生的废气具体排放情况如下： 有组织废气：废气量为788.4万Nm³/a，硫酸雾排放量为0.001t/a； 无组织废气：硫酸雾排放量为0.0003t/a。 （2）废水排放量 本项目为废旧铅酸蓄电池收集、贮存，无生产废水。由于项目租用的厂房为封闭厂房，无露天区域，因此，项目区无雨天地表径流产生，项目雨水实施清污分流，屋顶雨水通过现有雨水管收集后排入项目区外的雨水沟，项目区不设食宿、卫生间，卫生间依托项目区西北侧58m公厕使用。本项目无生产废水及生活废水外排，不设置废水总量控制指标。 （3）固体废物 固体废物处置率为100%。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1 施工期环境保护措施 本项目租赁租用位于云南省昆明市盘龙区青松路重机厂三号门02厂房（中部）的已建闲置厂房，该厂房为现有仓库，项目不涉及房屋建设，施工期主要建设内容为项目的环保设施建设，包括对仓库地面增设防腐、防渗措施、修建导流槽、隔墙及废液收集池、安装碱液喷淋塔、排风系统，另外对办公室进行简易的装修。施工量较小，工程施工均以人力施工为主，机械施工为辅。施工过程会产生少量扬尘、机械废气、汽车尾气、建筑垃圾、噪声、施工废水、生活垃圾等，针对各类污染物，项目施工期拟采取的环境保护措施具体如下。 4.1.1 施工期废气污染防治措施 根据工程分析可知，项目施工期产生的大气污染物主要产生源有：施工机械设备燃油产生的废气、建筑材料装卸、运输、堆砌以及运输过程中造成的扬尘等。由于项目施工期较短，且土建部分较少，因此所需的建筑材料量较少，同时，项目区内道路均已水泥硬化。因此，项目施工期产生的扬尘、设备废气量较少，通过洒水降尘及自然稀降低其影响，本项目拟采取以下废气污染防治措施： ①在施工时实行封闭施工，尽量减少对周围居民的影响； ②施工场地定期进行洒水降尘； ③施工物料运输和卸载应避免在大风天气时进行； ④物料堆存及运输采用封闭措施； ⑤散料应进行围隔和覆盖，在装卸、运输过程中要用隔板阻挡以防止物料撒落； ⑥施工垃圾应及时清运处理，适量洒水，减少扬尘； ⑦机械设备定期维护检测，确保机械废气达标排放。‌‌‌ 4.1.2 施工期废水污染防治措施 本项目施工人员约5人，项目不设施工营地，施工人员均不在项目区内食宿，施工期间仅有少量施工废水及施工人员生活污水。少量施工废水自然蒸发；施工人员卫生间依托项目区西北侧58m的公厕，施工期无废水外排。 4.1.3 施工期噪声污染防治措施 ①加强施工期的操作规范，采用低噪声设备进行施工； ②运输车辆进出施工场地时应控制车速，禁止鸣笛，减少车辆在施工场地的停留时间，减小运输噪声对环境的影响； ③合理安排施工工序及时间，禁止夜间施工。 4.1.4 施工期固体废物污染防治措施 项目施工期固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。 ①建筑垃圾进行简单分类，能够回收利用的进行回收利用，不能回收利用的运至政府部门指定地点妥善处置，禁止随意丢弃。 ②生活垃圾经收集后清运至生活垃圾收集点，由环卫部门定期清运处置。 综上分析，施工期固体废弃物产生量较少，处置方式合理、可行，去向明确，处置率达到100%，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2 运营期环境影响和保护措施 4.2.1 运营期废气环境影响和保护措施 1、废气污染源强核算 铅酸蓄电池主要由正极板PbO2、负极板Pb及中间隔板的电解液（H2SO4）组成，由于废旧铅酸蓄电池铅基本转化成不可逆硫酸盐化的硫酸铅，即使含有少量的二氧化铅也是被硫酸铅严重腐蚀，被包在硫酸铅晶体中，基本不会挥发产生铅尘废气。因此，项目运营期废气主要为废铅酸蓄电池破损后流出的电解液产生的硫酸雾。具体产排核算如下。 ①贮存过程中硫酸雾产排核算 由于废铅酸蓄电池中铅基本转化为不可逆硫酸铅，即使有少量二氧化铅也会被腐蚀，包在硫酸铅晶体中，基本不会挥发产生铅尘废气。完整废旧铅酸蓄电池贮存过程无硫酸雾产生，破损废铅酸蓄电池采用带盖周转箱盛放后贮存于破损废铅酸蓄电池贮存区，破损铅酸蓄电池中的废电解液稀硫酸会从盖上缝隙少量挥发形成硫酸雾。根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）6.4核算方法的确定“污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法”，由于破损废铅酸蓄电池贮存无固定产污系数，本项目采用类比法进行污染物产排核算，根据查阅湖北省富诚再生资源有限责任公司《富诚铅酸蓄电池收集、贮存项目竣工环境保护验收监测报告表》，该项目与本项目对比情况如下表所示。 表4.2-1 本项目与类比项目对比情况一览表 项目; 类比项目情况; 本项目情况; 对比情况. 收集、贮存类别; 废铅酸蓄电池; 废铅酸蓄电池; 收集、贮存类别相同. 收集、贮存规模; 废铅酸蓄电池5000t/a; 废铅酸蓄电池5000t/a。; 收集、贮存规模相同。. 收集贮存工艺; 收集-转运-分区贮存-委托处置。; 收集-转运-分区贮存-委托处置; 收集、贮存工艺相同. 污染控制措施; 破损电池贮存间密闭并采取集气罩+碱液喷淋吸收塔+15m高排气筒。破损电池贮存间采取微负压设计。; 拟设置1套负压抽排气系统（含挂壁式集气罩及风机）+1台碱液喷淋塔对项目区内产生的硫酸雾进行处理，处理后通过1根Φ0.3m，高15m的排气筒（DA001）外排，负压抽排气系统风量为900m³/h。; 处理工艺相同. 根据上表对比分析，该项目收集贮存种类、规模、工艺、污染控制措施均相同，符合类比要求。根据《富诚铅酸蓄电池收集、贮存项目竣工环境保护验收监测报告表》，该项目对排气筒出口进行了监测，具体监测结果如下： 表4.2.2 类比项目进口浓度及出口浓度监测结果一览表 检测类别; 采样点位; 检测项目; 采样日期; 样品编号; 检测结果(mg/m³); 标杆流量(m³/h); 排放速率(kg/h). 有组织废气; 有组织废气排气筒(15m); 硫酸雾(mg/m³); 2024.3.28; FQ240328FC QS-SAM0101; 0.2L; 671; 1.3×10-4L. FQ240328FC QS-SAM0102; 0.2L; 706; 1.3×10-4L. FQ240328FC QS-SAM0103; 0.2L; 713; 1.3×10-4L. 2024.3.29; FQ240329FC QS-SAM0101; 0.2L; 749; 1.3×10-4L. FQ240329FC QS-SAM0102; 0.2L; 756; 1.3×10-4L. FQ240329FC QS-SAM0103; 0.2L; 743; 1.3×10-4L. 根据数据分析，该项目正常运行期间硫酸雾排放浓度及排放速率均低于检出限，因此本项目考虑最不利影响，本项目按排放浓度为0.2mg/m³，排放速率1.3×10-4kg/h计算年排放量，本项目年运行8760h，则年排放量为0.001t/a，碱液喷淋塔去除效率一般可达到90%以上（由于项目挥发的硫酸雾量很少，浓度较低，碱液喷淋设施去除效率往往低于设计值，因此本评价按60%计），则产生量为0.0025t/a，产生速率为0.0003kg/h，本项目破损和开口式废铅酸蓄电池贮存区容积为150m³，换气次数为6次/h，则负压抽排气系统风量至少需900m³/h，产生浓度为0.333mg/m³。 负压抽排气系统收集效率为90%，未收集部分扩散至厂房后，通过厂房通风换气系统稀释后呈无组织排放，无组织硫酸雾生量为0.0003t/a，则无组织产生量为0.0003t/a，排放速率为0.00003kg/h。 项目废气产排情况如下表所示。 表4.2-2 项目生产线废气产排情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 污染物排放量和浓度. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m³; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m³. 破损废铅酸蓄电池贮存; 贮存; 废气量; 788.4万m³/a; 788.4万m³/a. 硫酸雾（有组织）; 0.0025; 0.0003; 0.333; 0.001; 0.00013; 0.2. 硫酸雾（无组织）; 0.0003; 0.00003; --; 0.0003; 0.00003; --. 全场合计; 废气量; 788.4万m³/a; 788.4万m³/a. 硫酸雾（有组织）; 0.0025; 0.0003; 0.333; 0.001; 0.00013; 0.2. 硫酸雾（无组织）; 0.0003; 0.00003; --; 0.0003; 0.00003; --. 2、废气污染物污染防治措施及达标性分析 （1）废气污染物治理措施及排放方式 根据项目产污环节和废气污染源强核算可知，项目废气污染物排放源的治理措施及排放方式如下表所示。 4.2-3 废气污染物治理措施及排放方式一览表 产排污环节; 污染物种类; 治理设施及效率; 排放形式; 排放口基本情况. 破损废铅酸蓄电池贮存; 贮存; 硫酸雾; 针对破损废铅酸蓄电池贮存区挥发的硫酸雾，项目拟将破损废铅酸蓄电池贮存区进行封闭，并设置一套收集效率为90%的负压抽排系统收集后进入一套处理效率为90%的碱液喷淋塔处理，处理后通过1根Φ0.3m，高15m的排气筒（DA001）外排。; 有组织; 排气筒参数. 高度; 15m. 内径; 0.3m. 温度; 常温. 编号; DA001. 类型; --. 坐标; E102.73547°，N25.14205°. 未收集部分均为无组织排放。; 无组织; --. （2）废气污染物排放源产排量及达标情况 ①有组织废气达标情况分析 1）正常排放情况 根据项目产污环节和废气污染源强核算可知，项目有组织废气产排量及达标情况详见下表。 表4.2-4 项目废气有组织排放达标分析表 污染源; 污染 因子; 产生情况; 排放情况; 标准值mg/m³、速率kg/h; 达标情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m³; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m³. DA001; 硫酸雾; 0.0025; 0.0003; 0.333; 0.001; 0.00013; 0.2; 45/0.75; 达标. 由上表可知，项目破损废铅酸蓄电池贮存区挥发的硫酸雾经负压抽排系统（集气效率以90%计）收集进入1台一套处理效率为90%的碱液喷淋塔处理，处理后通过1根Φ0.3m，高15m的排气筒（DA001）外排。贮存区硫酸雾经处理后均可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的有组织排放限值。 2）非正常情况 项目非正常排放工况主要是酸雾净化装置故障或装置中碱液浓度过低而导致对硫酸雾的处理效率降低。非正常工况由于酸雾净化装置故障时酸雾净化装置对硫酸雾的处理效率按0%计，碱液浓度过低的状况酸雾净化装置对硫酸雾的处理效率按50%计。项目有组织废气非正常排放情况见下表。 表4.2-5 非正常情形下废气污染物排放源排放量及达标情况一览表 污染源; 非正常排放原因; 频次; 污染物; 排放浓度mg/m³; 排放速率kg/h; 单次持续时间h; 排放量t/a; 应对措施. 破损废铅酸蓄电池贮存; 装置故障; 1次/a; 硫酸雾; 0.333; 0.0003; 30min/次; 0.00015; 加强废气治理设施的日常管理，定期维护，尽量避免设施故障. 碱液浓度过低; 1次/a; 硫酸雾; 0.167; 0.00015; 30min/次; 0.00008; 定期检查吸收液浓度. 根据上表分析，由于本项目硫酸雾产生浓度较小，项目废气治理设施故障情况下，项目废气仍可达标排放，但建设单位应加强废气治理设施的日常管理，定期维护，尽量避免设施故障。为了避免本项目运行过程出现非正常排放情况，本次环评提出以下措施： a.企业应加强管理，定期对废气处理设施进行检查，确保其正常运行，杜绝非正常排放的情况发生； b.碱液喷淋塔须按时加碱，定时检查，确保污染物达标排放； c.安排专人对项目废气处理设施进行管理，建立相应管理制度，责任到人，责任到岗； d.当出现非正常排放时，建设单位要及时对设备进行检修，尽量控制对周围环境的影响。 ②无组织达标情况 本项目无组织排放的硫酸雾主要为破损废铅酸蓄电池贮存区未被负压收集系统收集的部分硫酸雾，经核算，无组织排放的硫酸雾总排放量为0.0002t/a，排放速率为0.00003kg/h，本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模型对无组织硫酸雾排放情况进行了预测，本项目各区域均在同一标准厂房内，无组织产污单元近似看作一个面源进行预测分析。根据预测，无组织排放的硫酸雾下风向最大浓度出现距离为12m，项目排放的无组织硫酸雾厂界最大落地浓度为0.0004mg/m³，可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中周界外浓度最高点1.2mg/m³的限值要求，因此项目无组织硫酸雾能够实现达标排放。 （3）废气污染治理设施可行性分析 查阅《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》 （HJ1033-2019），其中未列明贮存环节的污染治理可行技术，应根据污染物特性确定。本项目贮存过程产生的废气为硫酸雾，为酸性气体、浓度较低。参考《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》 （HJ1039-2019）中对废电池加工工序产生的硫酸雾的可行技术（附录A）为碱液喷淋塔，本项目采用碱液喷淋塔对酸雾进行处理，属于明确的可行技术。本项目破损电池储存间产生的硫酸雾经“负压密闭收集+碱液喷淋塔”后经15m高排气筒排放，硫酸雾的有组织排放浓度为0.2mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的有组织排放限值。 综上所述，本项目使用碱液喷淋法处理硫酸雾属于可行技术。 （5）大气环境影响分析结论 根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》及建设单位委托云南加莱希安全检测有限公司于2026年3月4日~6日对项目区下风向硫酸雾的环境质量现状监测数据，项目所在区域基本污染因子及特征污染因子环境质量现状均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段中二级标准，项目所在区域为大气环境质量达标区域。项目运营期产生的有组织硫酸雾经负压抽排系统收集后进入碱液喷淋塔处理后能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级排放标准，无组织排放的硫酸雾经空气稀释后能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二中无组织排放标准，根据现场调查，距离本项目最近的保护目标为东北侧208m的立欣洲小区，距离本项目较远，因此项目废气对周边环境影响可以接受。 4.2.2 运营期废水环境影响和保护措施 本项目为废铅酸蓄电池收集、贮存、转移建设项目，项目不提供食宿，项目实行雨污分流制。整个厂房采取防雨措施，雨水顺着屋顶排入周边雨水沟，不会进入项目区。 （1）生活用水 项目区内不设食宿及卫生间，卫生间依托项目区西北侧58m的公厕，无办公生活废水产生。 （2）生产用水 本项目所有区域仅进行灰尘清扫，不使用水清洁，无清洁废水产生。项目用水主要为酸雾净化装置（碱液喷淋塔）用水，根据设备参数，喷淋塔年循环水量3650t，补充水量为18.25m³，喷淋塔用水循环使用，定期更换，约1年更换2次，每次更换量约为0.5t。更换后的喷淋塔废液属于危险废物，用带盖密闭专用桶（防酸、防渗）收集后暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质的单位清运处置。 4.2.3 运营期噪声环境影响和保护措施 （1）运营期噪声污染源强 项目运营期噪声主要是叉车噪声及负压抽排系统风机噪声，均属于室内噪声，噪声级为70~80dB（A），项目噪声源强调查清单见4.2.3-1。 表4.2.3-1 项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 污染源名称; 型号; 声级/功率/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 室内边界距离m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 坐标X; 坐标Y; 离地高H; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离m. 1; 生产车间; 生产线; 负压抽排系统风机; /; 80; 加装减震垫、厂房隔声; 6.84; 0.78; 1.5; 12; 69; 8:00-24:00; 10; 64; 1. 2; 叉车; 3t; 70; 17.26; 10.16; 1.5; 12; 69; 8:00-24:00; 10; 54; 1. 备注：坐标原点位于厂房中心，坐标为东经102.73548924，北纬25.14201188，高程为1930.372米。. （2）厂界噪声预测 本环评采用环安科技有限公司根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）开发的“环境噪声影响评价系统Online V4”噪声预测软件，对项目设备厂界噪声进行预测。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2=LP1−（TL+6）（B.1） 式中：Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2--靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL--隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： LP1=Lw+10lg⁡（Q4πr2+4R）（B.2） 式中：Lp1---靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw--点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q--指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R--房间常数；R=Sa/（1−a），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r--声源到靠近围护结构某点处的距离，m 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：（B.3） 式中：Lpli（T）--靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij--室内j声源i倍频带的声压级，dB； N--室内声源总数。 然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=LP2T+10lgS（B.5） 式中：Lw--中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）--靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S--透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外声源预测A声级的的计算 预测点的A声级LA(r)可按式（A.3）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 式中：LA(r)--距声源r处的 A 声级，dB(A)； Lpi(r)--预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； △Li--第i倍频带 A计权网络修正值，dB。 ③工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg[1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj]（B.6） 式中：Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T--用于计算等效声级的时间，s； N--室外声源个数； ti--在T时间内i声源工作时间，s； M--等效室外声源个数； tj--在T时间内j声源工作时间，s。 ④预测点 预测点均设置为东、南、西、北四个厂界。 ⑤预测结果与评价 图4.2.3-1 项目昼、夜间噪声预测贡献值等值线图 通过环安噪声环境影响评价软件V4.0预测模型计算。项目厂界噪声的预测按照间距10m进行设置，共设置厂界预测点44个。预测厂界噪声，给出厂界东、西、南、北界噪声最大值预测点及位置。厂界噪声预测结果与达标分析见表4.2.3-2。 表4.2.3-2 厂界噪声预测值 单位：dB（A） 名称; 最大值空间相对位置/m; 发生时段; 贡献值; 功能区类型; 标准值; 达标情况. X; Y; Z. 厂界东侧; 24.72; 5.16; 0.5; 昼、夜; 43.7; 2类; 昼间：60dB； 夜间：50dB；; 达标. 厂界南侧; 1.47; -33.54; 05; 昼、夜; 40.12; 达标. 厂界西侧; -10.41; 11.50; 0.5; 昼、夜; 49.87; 达标. 厂界北侧; 16.79; 47.76; 0.5; 昼、夜; 34.51; 达标. 厂界最大值; 2.52; 32.25; 0.5; 昼、夜; 49.87; 达标. 由上表可知，项目运营期设备噪声经墙体阻隔和距离等衰减后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （3）对环境保护目标影响预测 根据项目环境保护目标分布，项目区声环境50m评价范围内无声环境保护目标，针对项目噪声，项目所有设备均设置于封闭厂房内，各产噪设备采取墙体阻隔等措施后噪声对环境影响较小。 4.2.4 运营期固体废物环境影响和保护措施 （1）固体废物污染源强分析 根据实际生产情况，项目固体废弃物主要为危险废物及生活垃圾，无一般工业固废产生。具体产生情况如下： - ①危险废物 1）泄漏的电解液 根据调查统计同类行业经验数据，电池破碎率约占回收总量0.1%，本项目回收废铅酸蓄电池5000t/a，则破损量为5t/a，废铅酸蓄电池中电解液泄漏量约占破损量的7%，电解液量为0.35t/a。经库内设置的导流槽收集进入电解液收集池，后转入带盖密闭专用桶（防酸、防渗）后暂存于破损和开口式废铅酸蓄电池贮存区，定期委托有资质单位清运处置。 2）电解液沾染物 在废铅酸蓄电池装卸、转运、贮存过程中，会发生铅酸蓄电池损坏从而泄漏电解液的情况，继而会产生电解液沾染物（工作服、手套、口罩、抹布、拖把、塑料箱及托盘等），产生量约为0.3t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），电解液沾染物属于危险废物，废物类别：HW49，废物代码：900-041-49，用带盖密闭专用桶（防酸、防渗）收集后暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位清运处置。 3）喷淋塔废液 根据喷淋塔设备参数，碱液喷淋塔水箱容积为0.5m³，日循环水量为10m³/d，碱液喷淋塔蒸发损耗水量约循环水量的0.5%，则日蒸发损耗水量为0.05m³，喷淋塔用水循环使用，定期更换，约1年更换2次，每次更换量约为0.5t，年更换量为1t。更换后的喷淋塔废液主要成分为无机盐、水和氢氧化钠，属于危险废物，用带盖密闭专用桶（防酸、防渗）收集后暂存于危险废物贮存库内，定期委托有资质的单位清运处置。 项目运营期危险废物主要为废铅酸蓄电池泄漏的电解液、电解液沾染物及喷淋塔废液，根据《国家危险废物名录》（2025版），其属性见下表。 表4.2.4-1 国家危险废物名录（2025年）（摘抄） 序号; 名称; 行业来源; 产生工序; 废物代码; 危险废物; 危险特性. 1; 泄漏的电解液; 非特定行业; HW31含铅废物; 900-052-31; 废铅酸蓄电池及废铅酸蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液; C，T. 2; 电解液沾染物; 非特定行业; HW49其他废物; 900-041-49; 含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质; T、In. 3; 喷淋塔废液; 非特定行业; HW35废碱; 900-399-35; 生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强碱性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他强碱性废碱液、固态碱和碱渣。; C，T. ②生活垃圾 根据设计，本项目定员为5人，其中3名值班人员，2名业务员，业务员不在项目区办公，项目区不设食宿及卫生间，日常每班只有1名值班日人员在仓储基地值守，三班制，每人每天生活垃圾产生量约0.5kg/人·d，则日产生活垃圾1.5kg/d，年运行时间365d，则年生活垃圾产生量0.548t，项目区内设置垃圾桶收集后，委托环卫部门定期清运处置。 （2）固体废物环境影响和保护措施分析 ①危险废物环境影响和保护措施分析 1）危险废物产生及处置分析 根据固体废物污染源强分析可知，项目危险废物产生及处置分析具体如下： 表4.2.4-2 固体废物环境影响和保护措施分析一览表 序号; 危险废物; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 泄漏的废电解液; HW31含铅废物; 900-052-31; 0.35; 废电池装卸、贮存过程; 液态; 硫酸废液、铅; 硫酸、铅及其化合物、锑、砷、铋等重金属离子; 装卸、贮存期间; C，T; 经库内设置的导流槽收集进入电解液收集池，后转入带盖密闭专用桶（防酸、防渗）后暂存于破损和开口式废电池贮存区，定期委托有资质单位清运处置。. 2; 电解液沾染物; HW49其他废物; 900-041-49; 0.3; 废电池装卸、转运、贮存过程; 固态; 纤维，吸附的电解液; 硫酸、铅及其化合物、锑、砷、铋等重金属离子; 运行期间产生; T、In; 统一收集暂存于其他危废贮存间废沾油抹布暂存区后委托有资质的单位处置. 3; 喷淋塔废液; HW35废碱; 900-399-35; 1; 硫酸雾处理; 液态; 水、无机盐、氢氧化钠; 氢氧化钠; 喷淋液更换期间; T、In; 用带盖密闭专用桶（耐碱、防渗）收集后暂存于其他危险废物贮存库内，定期委托有资质的单位清运处置。. 由上表可知，项目产生的各类危险废物均分类暂存于危险废物贮存库拟设置的分区内，并委托有资质的单位处置。 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况如下表所示。 表4.2.4-3 危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 其他危险废物贮存库; 电解液沾染物贮存区; 电解液沾染物; HW49其他废物; 900-041-49; 标准厂房东北角; 5m²; 袋装分类贮存; 1t; 1个月. 喷淋塔废液贮存区; 喷淋塔废液; HW35废碱; 900-399-35; 5m²; 带盖密闭专用桶（耐碱、防渗）贮存; 5t; 1个月. 由上表可知，本项目危险废物贮存库可满足本项目产生的危险废物的贮存要求；对环境影响较小。 2）危险废物管理要求 针对项目收集、贮存以及运行过程产生的危险废物，项目在日常管理过程中，必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，做到下表提出的要求。 表4.2.4-4 项目危险废物管理要求一览表 环节; 管理要求. 总体要求; ①贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触； ②危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按环境管理要求妥善处理； ③贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。. 贮存设施污染控制要求一般规定; ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合； ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，项目贮存区地面及裙角拟采用抗渗混凝土或其他等效防渗材料进行表面防渗，使其渗透系数不大于10-10cm/s； ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区； ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。. 贮存过程污染控制要求; ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入；应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好；作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理；贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存；贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等；贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案；贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档； ②贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施；贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施；贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆；贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置；贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。. 危险废物识别标志设置技术规范; 严格按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）规范设置危险废物标签、标志等示意图，即危废暂存间外部应张贴危险废物贮存设施标识牌，内部应设置危险废物贮存分区标志，危险废物容器或包装物上应张贴危险废物标签，具体如下所示（具体尺寸大小参照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）规范要求进行制作）。. 危险废物标签; 危险废物贮存分区标志; 危险废物贮存设施标志. 综上，项目产生的危险废物均分类暂存于拟设置的分区内，并委托有资质的单位处置，项目产生的固体废物均可得到合理处置，处置率为100%，对环境影响较小。 ②生活固废环境影响和保护措施分析 根据生活固废污染源强核算可知，项目生活固废环境影响和保护措施分析具体如下： 表4.2.4-6 生活固废环境影响和保护措施分析一览表 名称; 产生量t/a; 属性; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a. 生活垃圾; 0.548; 一般固废; 项目区内设置垃圾桶分类收集; 委托环卫部门清运处置。; 0.548. 由上表可知，项目生活固废均可得到合理处置，处置率为100%；对环境影响较小。 4.2.5 地下水、土壤环境影响和保护措施 （1）污染源及污染物类型 - 本项目建设完成后主要贮存废铅酸蓄电池，正常情况在分拣搬运储存过程中不会发生电解液的泄漏，若是存在工作人员操作不规范、托盘、耐酸碱腐蚀的容器破损以及地面防渗层发生事故等非正常状况，泄漏的废电解液会造成土壤、地下水的污染。其污染物类型包括pH、铅及其化合物、锑、砷、铋等重金属离子。 （2）污染源及污染途径 本项目污染源及污染途径主要包括：日常运行过程中工作人员操作不规范、托盘、耐酸碱腐蚀的容器破损以及地面防渗层发生事故等非正常状况，泄漏的废电解液会造成土壤、地下水的污染，其污染因子为有pH、铅及其化合物、锑、砷、铋等重金属离子，周围土壤层吸附的重金属不仅会造成植物生物的死亡，其污染因子具有随着农作物转移至人体，对人体造成危害。 （3）防控措施 本项目地下水、土壤污染防治措施按照“源头控制、分区防治、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。 ①源头控制措施 废铅酸蓄电池在运输过程中，应采取有效的防颠簸措施；在装卸车过程中，应文明装、卸，禁止野蛮操作，保证废铅酸蓄电池的外壳完整，减少并防止电解液的渗出；定期巡查，检查耐酸容器的完整性，防止泄漏废电解液的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②分区控制措施 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），项目分区防控措施根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性提出防渗技术要求。污染控制难易程度分级如下表所示。 表4.2.5-1 污染控制难易程度分级参照表 污染物控制难易程度; 主要特征. 难; 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理。. 易; 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理。. 本项目贮存区地面均按重点防渗处理，污染物泄漏后可及时发现和处理，污染物控制难易程度为易。. 天然包气带防污性能分级如下表所示。 表4.2.5-2 天然包气带防污性能分级 分级; 包气带岩土的渗透性能. 强; 岩（土）单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10-6cm/s，且分布连续、稳定；. 中; 岩（土）单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤10-6cm/s，且分布连续、稳定； 岩（土）单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-6cm/s＜K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定。. 弱; 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件. 备注; 项目区地下水类型主要为碳酸岩类岩溶水，含水层岩性主要为第四系残积层（Q）砾石、砂、黏土，综上确定包气带防污性能为“弱”。. 地下水污染防渗分区按下表要求执行。 表4.2.5-3 地下水污染防渗分区 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 易—难; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m,K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB 18598执行. 中—强; 难. 一般防渗区; 中—强; 易; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×1010-7cm/s；或参照GB 16889执行. 弱; 易—难; 其他类型. 中—强; 难. 简单防渗区; 中—强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 根据以上分区原则可知，项目分区防渗具体如下： 1）重点防渗区 根据项目特点，重点防渗区包括分拣及装卸区、Ⅰ类贮存区、Ⅱ类贮存区以及其他危险废物贮存库，根据设计，防渗设施要求如下： ①I类贮存区： 应采取基础防渗+表面防渗措施，地面及裙角基础防渗层拟采用至少2mm厚的HDPE膜或其他等效防渗材料进行基础防渗，表面防渗拟采用抗渗混凝土或其他等效防渗材料进行表面防渗使其渗透系数不大于10-10cm/s。 ②II类贮存区 应采取基础防渗+表面防渗措施，地面、裙角导流槽和收集池基础防渗层拟采用至少2mm厚的HDPE膜或其他等效防渗材料进行基础防渗，表面防渗拟采用抗渗混凝土或其他等效防渗材料进行表面防渗使其渗透系数不大于10-10cm/s。 ③分拣及装卸区 应采取基础防渗+表面防渗措施，地面及导流槽基础防渗层拟采用至少2mm厚的HDPE膜或其他等效防渗材料进行基础防渗，表面防渗拟采用抗渗混凝土或其他等效防渗材料进行表面防渗使其渗透系数不大于10-10cm/s。 ④其他危险废物贮存库 地面及裙角应采取表面防渗措施，拟采用抗渗混凝土或其他等效防渗材料进行表面防渗，使其渗透系数不大于10-10cm/s。 2）简单防渗区 根据项目特点，项目办公室采取一般地面硬化措施。根据调查，项目拟建设的办公室区域地面均已采用混凝土硬化，满足简单防渗要求。 （4）地下水及土壤环境影响分析结论 针对本项目可能产生的污染途径，项目采取分区防渗污染物均不易下渗及漫流影响项目区土壤及地下水水环境。同时加强废气环保设施的管理，减少硫酸雾的排放。本项目在落实土壤保护措施的前提下，项目建设对厂区及周围土壤及地下水环境的影响可接受。 4.2.6 生态环境影响和保护措施 本项目位于昆明市盘龙区青松路重机厂三号门02厂房（中部），租用现有已建厂房进行改造建设，不新增用地，对生态环境影响较小。 4.2.7 环境风险影响和防治措施 （1）风险源及物质危险性识别 根据查阅资料和对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目运营期涉及的风险物质种类主要为收集贮存的废电池、运行过程泄漏的废电解液及喷淋塔废液，项目风险源详见下表：其危险特性如下表所示。 表4.2.7-1 项目涉及的危险物质基本情况一览表 产生环节; 危险物质; 最大储存量t; 临界量t; q/Q; 风险源; 存放位置. 收集贮存; 废铅酸蓄电池; 40; 50; 0.8; 废铅酸蓄电池贮存区; 标准厂房南侧. 装卸、贮存; 电解液（硫酸）; 0.35t/a; 10; 0.035; 其他危险废物贮存库。; 标准厂房东北侧角落。. 废气处理; 喷淋塔废液; 1; 50; 0.02. 合计; /; /; 0.885; /; /. 废铅酸蓄电池及喷淋塔废液根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.2其他危险物质临界量推荐值取值为50t。电解液主要成分为硫酸，临界量按硫酸取值。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，当Q＜1时，本项目环境风险潜势为I。本项目的Q=0.885，Q＜1，项目环境风险潜势为I，评价工作为简单分析。 项目涉及危险物质的理化性质如下表所示。 表4.2.7-2 危险物质主要成分基本性质一览表 泄漏电解液（硫酸）; 国际编号; 81007; CA号; 7664-93-9. 化学品别名; 磺镪水; 英文名称; Sulfuric acid. 分子式; H2SO4; 外观与性状; 纯品为无色透明油状液体，无臭. 分子量; 98.08; 蒸汽压; 0.13kPa(145.8℃). 熔点; 10.5℃沸点：330.0℃; 溶解性; 与水混溶. 密度; 相对密度（水=1）1.83；相对密度（空气=1）3.4; 稳定性; 稳定. 危险标记; 20（酸性腐蚀品）); 主要用途; 用于生产化学肥料，在化工、医药、塑料、染料、石油提炼等工业也有广泛的应用. 健康危害、环境危害; 侵入途径：吸入。对皮肤、黏膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激等症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道的烧伤以致溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。慢性影响有牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。. 毒理学资料及环境行为; 毒性：属中等毒性。急性毒性：LD5080mg/kg9（大鼠经口）；LC50510mg/m³，2小时（大鼠吸入）；320mg/m³，2小时（小鼠吸入）。危险特性：与易燃物（如苯）和有机物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。燃烧（分解）产物：氧化硫。无爆炸。. 废铅酸蓄电池; 废物类别; HW31 含铅废物. 废物代码; 900-052-31. 危险特征; T，C. 危险特性; ‌重金属污染（铅中毒）‌：废铅酸电池含有大量铅及其化合物，随意丢弃或不当处理会导致铅泄漏，严重污染土壤和水源。铅是神经毒性重金属，可通过食物链进入人体并蓄积，导致慢性中毒，损害神经系统、造血功能、肾脏和骨骼。儿童和孕妇对其更为敏感，可能导致儿童智力发育迟缓、行为异常，或增加孕妇早产风险、影响胎儿大脑发育。‌ ‌腐蚀性‌：电池中的硫酸电解液具有强腐蚀性。泄漏的酸液会腐蚀接触物，对人体皮肤和眼睛造成严重刺激甚至灼伤。‌. 喷淋塔废液; 废物类别; HW35废碱. 废物代码; 900-399-35. 危险特征; T、C. 危险特性; 腐蚀性：由于喷淋塔通常使用氢氧化钠（碱液）吸收硫酸雾，废液中往往残留未完全反应的碱液，高 pH 值的废液若泄漏，会严重腐蚀混凝土围堰、金属管道及土壤结构；若接触人体皮肤，会造成化学灼伤。 反应性：废液中残留的酸碱成分具有强烈的化学反应活性。‌风险表现‌：若将此类废液与酸性废物（如废酸液）混合，会发生剧烈中和反应，瞬间释放大量热量，可能导致废液沸腾、喷溅，甚至产生大量酸雾二次污染大气。在贮存环节，必须严格禁止与不相容废物混存。. （3）可能影响途径 ①废铅酸蓄电池出现腐蚀破损，带盖周转箱破损或防渗系统破损、导流槽、收集池等破损并失去防渗功能，导致的地面漫流及垂直入渗对地表水、地下水及土壤造成污染。 ②废铅酸蓄电池破损导致电解液泄漏产生的硫酸雾排放到大气环境中对环境空气造成污染。废气处理设施故障或处理效率下降，硫酸雾废气超标排放进入大气环境，硫酸雾气体被吸入人体导致厂区人员中毒，严重的扩散至周边环境。 ③废铅酸蓄电池破损，导致其废液泄漏流失至厂房外。管理不善，废铅酸蓄电池随意贮存，导致泄漏废液无法有效收集。 （4）风险识别及分析 ①地表水、地下水、土壤环境风险分析 项目对地表水、地下水、土壤环境的风险影响主要是废铅酸蓄电池破损导致电解液泄漏及火灾爆炸产生的次生污染物泄漏后，会通过项目区地面漫流和垂直入渗，随着时间的推移，造成区域地表水、地下水和土壤的污染。 ②大气环境风险分析 项目对大气环境的风险影响主要是废铅酸蓄电池破损导致电解液泄漏产生的硫酸雾通过空气扩散至大气环境中污染大气环境。废气处理设施故障或处理效率下降；硫酸雾废气直接排放，对大气环境造成影响。 （5）环境风险防范措施 根据本项目环境影响途径，提出以下风险防范措施： ①破损铅酸蓄电池贮存区设置事故导流槽和废液收集池。严格按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519-2020）等标准规范执行。将完好铅酸蓄电池、破损铅酸蓄电池分区存放。发现漏液的电池由值班人员分拣后放置在耐酸的容器内。危险废物标签和储存设施参照HJ 1276、GB18599的有关规定进行。 ③严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求，贮存应与有资质的单位签订委托中转协议，禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事废旧铅酸蓄电池收集、贮存、利用的经营活动。 ④建立日常检查工作，做到及时发现物料泄漏事故；为职工配备必要的个人防护装备，如耐酸工作服、专用眼镜、耐酸手套等，配备足够的医疗药品和其他救助品，便于事故应急处置和救援。 ⑤贮存危险品的仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。 ⑥严格控制危险废物堆存量，不得存放过多，并严格执行危险废物转移联单制度，各类危险废物的贮存时间不得超过一年。 ⑦为避免危险气体的积累，贮存点必须有排气系统，或简单的排风装置；贮存点必须加强管理，限制人员进入；密切注意气象预报，如可能出现不可抗拒的自然灾害时，在灾害来临之前，做好防范措施。 ⑧制定企业突发环境事件应急预案并报环保主管部门备案，加强管理，防止突发环境污染事件发生，并在突发环境事件发生第一时间采取有效措施，及时解决所出现的环境问题。 ⑨项目区内进行分区防渗，严格按照重点防渗区和简单防渗区要求进行防渗。 （6）事故应急预案 针对以上的事故，为保证项目内部、社会及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学危险品事故发生，在事故发生后迅速有效控制处理，防止事故蔓延、扩大，积极组织抢救、抢险、抢修，发挥各职能部门、社会力量的作用使事故发生的损失减少到最低限度，总结经验，吸取教训，防患于未然，根据本环境风险分析的结果，并按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）、《云南省企业单位突发环境事件应急预案指导目录和编制要点（试行）》等相关文件要求编制企业突发环境事件应急预案，并组织专家评审。突发环境事件应急预案发布实施后应定期组织培训及演练。 （7）环境风险结论 本项目为废铅酸蓄电池收集贮存建设项目，未构成重大危险源，最大事故为废铅酸蓄电池泄漏事故，环境风险类型为物质泄漏和火灾。仓库内设置导流槽，事故情况下泄漏电解液和铅经导流槽收集后汇入收集池再经带盖密闭专用桶（防酸、防渗）收集，泄漏电解液和铅及非正常工况下的废拖把、废抹布等必须妥善转入专用容器中，委托具有危废处理资质单位进行处置。企业应该认真做好环境风险管理，做好各项风险防范，完善贮运管理，贮运过程应该严格按照操作规程操作，通过加强管理等措施后，项目运营期间存在的环境风险可接受。 4.3 环保投资估算 项目总投资73.71万元，其中环保投资为26.22万元，占总投资的35.57%。项目拟采取措施的具体内容、责任主体、实施时段及环境保护投入资金如下表所示。 表4.3-1 项目环保投资一览表 单位：万元 类别; 污染物; 环保设施; 数量; 投资概算（万元）; 备注. 废气治理; 硫酸雾; 破损蓄电池贮存区进行封闭，内墙上方设抽风口，经1套负压抽排系统（风量900m³/h集气效率90%）将室内废气抽运至碱液喷淋塔，净化装置（净化效率为90%）处理达标后通过直径为0.3m的15m高排气筒外排。; 1套负压抽排系统+1套喷淋吸收塔。; 6; 新建. 固体废物治理; 生活垃圾; 设置2个带盖式生活垃圾桶; 2个; 0.02; 新建. 其他危险废物; 拟设置一个15m2危险废物贮存库。; 1个15m³; 3; 新建. 噪声; 设备噪声; 厂房隔声; /; 租用现有. 地下水、土壤; 分区防渗; 重点防渗区包括分拣及装卸区、Ⅰ类贮存区、Ⅱ类贮存区以及其他危险废物贮存库，根据设计，防渗设施要求如下： ①I类贮存区： 应采取基础防渗+表面防渗措施，地面及裙角基础防渗层拟采用至少2mm厚的HDPE膜或其他等效防渗材料进行基础防渗，表面防渗拟采用抗渗混凝土或其他等效防渗材料进行表面防渗使其渗透系数不大于10-10cm/s。 ②II类贮存区 应采取基础防渗+表面防渗措施，地面、裙角导流槽和收集池基础防渗层拟采用至少2mm厚的HDPE膜或其他等效防渗材料进行基础防渗，表面防渗拟采用抗渗混凝土或其他等效防渗材料进行表面防渗使其渗透系数不大于10-10cm/s。 ③分拣及装卸区 应采取基础防渗+表面防渗措施，地面及导流槽基础防渗层拟采用至少2mm厚的HDPE膜或其他等效防渗材料进行基础防渗，表面防渗拟采用抗渗混凝土或其他等效防渗材料进行表面防渗使其渗透系数不大于10-10cm/s。 ④其他危险废物贮存库 地面及裙角应采取表面防渗措施，拟采用抗渗混凝土或其他等效防渗材料进行表面防渗，使其渗透系数不大于10-10cm/s。; 10; 新建. 其他; 标识牌; 0.2; /. 环保设施运行维护费用; 2; /. 环境管理及监测费用; 5; /. 合计; 26.22. 4.4 环境监测计划 - （1）竣工验收监测要求 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的要求，提出项目竣工验收监测计划如下表所示。 表4.4-2 建设项目竣工验收监测计划表 对象; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废气; 排气筒出口（DA001）; 硫酸雾; 监测2天，每天3次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的有组织排放限值. 无组织监控点（上风向1个点、下风向3个点）; 硫酸雾; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放限值. 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 监测2天、每天昼夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。. 地下水; 项目区地下水下游（标准厂房西北侧80m）; pH、总硬度、氨氮、硫化物、亚硝酸盐、硝酸盐、总大肠菌群、耗氧量、铅、镉、汞、砷、六价铬、氟化物。; 监测2天，每天2次; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准. （2）自行监测要求 - 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目需按照重点管理申领取得排污许可证，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019），本项目废气自行监测计划如下表所示。 表4.4-1 项目运营期自行监测计划一览表 对象; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废气; 排气筒出口（DA001）; 硫酸雾; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中二级标准，排放速率严格50%要求. 无组织监控点（上风向1个点、下风向3个点）; 硫酸雾; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值. 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。. 地下水; 项目区地下水下游（标准厂房西北侧80m）; pH、总硬度、氨氮、硫化物、亚硝酸盐、硝酸盐、总大肠菌群、耗氧量、铅、镉、汞、砷、六价铬、氟化物。; 1次/年; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破损废铅酸蓄电池贮存区 | 贮存 | 硫酸雾 | 针对破损废铅酸蓄电池贮存区挥发的硫酸雾，项目拟将破损废铅酸蓄电池贮存区进行封闭，并设置一套收集效率为90%的负压抽排系统收集后进入一套处理效率为90%的碱液喷淋塔处理，处理后通过1根Φ0.3m，高15m的排气筒（DA001）外排。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的有组织排放限值。 |
|  |  |  |  | 集气罩未收集部分呈无组织排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放限值。 |
|  | 废铅酸蓄电池收集 | 收集 | 硫酸雾 | 经大气稀释扩散后呈无组织排放 |  |
| 声环境 | 标准厂房装卸区 | 负压抽排系统风机 | LeqdB（A） | 墙体隔声 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
|  |  | 叉车 |  |  |  |
| 固体废物 | 收集、贮存 |  | 泄漏的电解液 | 经库内设置的导流槽收集进入电解液收集池采用带盖密闭专用桶（防酸、防渗）收集后暂存于破损和开口式废铅酸蓄电池贮存区暂存，定期委托有资质单位清运处置。 | 处置率为100% |
|  |  |  | 电解液沾染物 | 统一收集暂存于其他危废贮存间沾染物暂存区后委托有资质的单位处置。 |  |
|  |  |  | 喷淋塔废液 | 用带盖密闭专用桶（耐碱、防渗）收集后暂存于危险废物贮存库内，定期委托有资质的单位清运处置。 |  |
|  | 员工生活 |  | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运处置。 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）重点防渗区 根据项目特点，重点防渗区包括分拣及装卸区、Ⅰ类贮存区、Ⅱ类贮存区以及其他危险废物贮存库，根据设计，防渗设施要求如下： ①I类贮存区： 应采取基础防渗+表面防渗措施，地面及裙角基础防渗层拟采用至少2mm厚的HDPE膜或其他等效防渗材料进行基础防渗，表面防渗拟采用抗渗混凝土或其他等效防渗材料进行表面防渗使其渗透系数不大于10-10cm/s。 ②II类贮存区 应采取基础防渗+表面防渗措施，地面、裙角导流槽和收集池基础防渗层拟采用至少2mm厚的HDPE膜或其他等效防渗材料进行基础防渗，表面防渗拟采用抗渗混凝土或其他等效防渗材料进行表面防渗使其渗透系数不大于10-10cm/s。 ③分拣及装卸区 应采取基础防渗+表面防渗措施，地面及导流槽基础防渗层拟采用至少2mm厚的HDPE膜或其他等效防渗材料进行基础防渗，表面防渗拟采用抗渗混凝土或其他等效防渗材料进行表面防渗使其渗透系数不大于10-10cm/s。 ④其他危险废物贮存库 地面及裙角应采取表面防渗措施，拟采用抗渗混凝土或其他等效防渗材料进行表面防渗，使其渗透系数不大于10-10cm/s。 （2）简单防渗区 根据项目特点，项目办公室采取一般地面硬化措施。根据调查，项目厂区道路及拟建设的办公室区域地面均已采用混凝土硬化，满足简单防渗要求。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 根据本项目环境影响途径，提出以下风险防范措施： ①破损铅酸蓄电池贮存区设置事故导流槽和废液收集池。严格按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519-2020）等标准规范执行。将完好铅酸蓄电池、破损铅酸蓄电池分区存放。发现漏液的电池由值班人员分拣后放置在耐酸的容器内。危险废物标签和储存设施参照HJ 1276、GB18599的有关规定进行。 ③严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求，贮存应与有资质的单位签订委托中转协议，禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事废旧铅酸蓄电池收集、贮存、利用的经营活动。 ④建立日常检查工作，做到及时发现物料泄漏事故；为职工配备必要的个人防护装备，如耐酸工作服、专用眼镜、耐酸手套等，配备足够的医疗药品和其他救助品，便于事故应急处置和救援。 ⑤贮存危险品的仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。 ⑥严格控制危险废物堆存量，不得存放过多，并严格执行危险废物转移联单制度，各类危险废物的贮存时间不得超过一年。 ⑦为避免危险气体的积累，贮存点必须有排气系统，或简单的排风装置；贮存点必须加强管理，限制人员进入；密切注意气象预报，如可能出现不可抗拒的自然灾害时，在灾害来临之前，做好防范措施。 ⑧制定企业突发环境事件应急预案并报环保主管部门备案，加强管理，防止突发环境污染事件发生，并在突发环境事件发生第一时间采取有效措施，及时解决所出现的环境问题。 ⑨项目区内进行分区防渗，严格按照重点防渗区和简单防渗区要求进行防渗。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理计划 ①项目的环保设施必须和主体工程同时设计、同时施工、同时投产。 ②项目属HJ 1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。 ③为了加强项目设置的各种环保设施的运行，项目必须制订相关的环保设施管理制度，设置一到两名专、兼职环保人员对各种环保设施的日常管理及维护工作。 ④根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。 ⑤项目建成投产前建设单位应自行组织项目竣工环境保护验收工作，检查环保设施是否达到“三同时”要求。 ⑥加强环保设施的管理，定期对环保设施进行维护、检修，确保各项环保设施的正常运行，以保证处理效果，使各项污染物能达标排放。 ⑦危险废物的收集管理应由专人负责，分类收集。 ⑧运用经济、教育、行政、法律及其它手段，加强项目区内人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。 ⑨配合当地环保监测机构，实施环境监测计划。 ⑩建设单位按照规范要求，设置环境保护图形标志。 ⑪要求建设单位制定突发环境事件应急预案，报所在地县级以上环境保护行政主管部门备案并按照预案要求每年组织演练。 2、台账记录要求 建设单位应按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（ HJ944-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019），对生产设施、污染防治设施、监测记录信息等相关情况进行台账记录，生产设施记录内容主要包括运行状态、生产负荷、产品产量、原辅料等相关情况；污染防治设施记录内容包括运行情况、异常情况等内容；建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、时间、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，危险废物管理台账应当保存10年以上。 |  |  |  |  |

# 六、结论

“云南利云再生资源有限公司废铅蓄电池收集贮存建设项目”符合国家产业政策，符合相关规划，选址合理，项目建设满足“生态环境分区管控”的管理要求，项目选址区域环境空气、地表水环境和声环境质量现状均可达到相应的质量标准要求，本项目产生的污染物均可得到合理处置，建设单位在项目运行过程中严格执行环境管理和监测计划，项目对外环境影响较小，环境风险可控；从环境影响的角度分析，项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（已建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 硫酸雾（有组织） | 0 | 0 | 0 | 0.001t/a | 0 | 0.001t/a | +0.001t/a |
|  | 硫酸雾（无组织） | 0 | 0 | 0 | 0.0003t/a | 0 | 0.0003t/a | +0.0003t/a |
| 废水 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业固废 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活固废 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0.548t/a | 0 | 0.548t/a | +0.548t/a |
| 危险废物 | 泄漏的电解液 | 0 | 0 | 0 | 0.35t/a | 0 | 0.35t/a | +0.35t/a |
|  | 电解液沾染物 | 0 | 0 | 0 | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 喷淋塔废液 | 0 | 0 | 0 | 1t/a | 0 | 1t/a | +1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①