目 录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 32 -

三、区域环境质量现状、保护目标及评价标准	- 49 -

四、主要环境影响和保护措施	- 58 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 94 -

六、结论	- 98 -

建设项目污染物排放量汇总表	- 99 -

附件

附件1 委托书

附件2 环评合同

附件3 项目投资备案证

附件4 厂房租赁合同

附件5 现状监测

附件6 天然气成分检测报告

附件7 项目土地利用现状查询

附件8 进度控制表

附件9 审核表

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布置图

附图3 项目区域水系图

附图4 项目周边环境关系图

附图5 现状监测点位图

附图6 与滇池湖滨生态红线及湖泊生态黄线位置关系图

附图7 项目送审前公示截图

一、建设项目基本情况

| 项目名称 |  | 云南山地特色农产品加工生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2507-530103-04-01-289257 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 夏** | 联系方式 | 1*********34 |
| 建设地点 |  | 云南省昆明市盘龙区茨坝街道办事处龙泉路23号现代都市工业集聚区南区 |  |  |
| 地理坐标 |  | 102°44′1.614″，25°9′15.831″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1439 速冻食品制造D4430 热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | - 十一、食品制造业 21方便食品制造143 - 四十一、电力、热力生产和供应业；91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情况 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 |  | 盘龙区发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号 | — |
| 总投资（万元） |  | 1080 | 环保投资（万元） | 15.85 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.468 | 施工工期（个月） | 1 |
| 是否开工建设 |  | ☑否： □是： | 用地（用海）面积（m2） | 4167.14 |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》本项目不需要设置专项评价，具体理由详见表1-1。 表1-1 项目与专项设置原则对比情况一览表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目生产过程中会产生废气污染物为TSP、NOx、SO2和厨房油烟，无有毒有害污染物。; 否. 地表水; 新增工业废水直排的建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目生活污水（食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理）和生产废水（经一体化污水处理设施处理）后一并排入市政污水管网，后进入昆明市第十四水质净化厂处理。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目主要风险物质为废机油（最大存储量为0.01t/a），根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），临界量为2500t，均未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目生产用水和生活用水均由市政供水系统供应，不涉及河道取水。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程。; 否. 备注： 1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、附录C。. 综上所述，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）表1专项评价设置原则表，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 |  | 规划文件：《盘龙区国土空间总体规划》（2021-2035）； 规划审查机关：云南省人民政府； 规划审查文件名称及文号：云南省人民政府关于《昆明市盘龙区国土空间总体规划（2021-2035年）》的批复（云政复〔2025〕12号）。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 1、与云南省人民政府关于《昆明市盘龙区国土空间总体规划》（2021-2035）的批复（云政复〔2025〕12号）符合性分析 根据云南省人民政府关于《昆明市盘龙区国土空间总体规划》（2021-2035）的批复（云政复〔2025〕12号）相关内容： 筑牢安全发展的空间基础。到2035年，盘龙区耕地保有量不低于16.57万亩，其中永久基本农田保护面积不低于13.95万亩；生态保护红线面积不低于424.30平方千米；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.129倍以内；用水总量不超过上级下达指标。明确自然灾害风险重点防控区域，划定洪涝、地震等风险控制线和城市蓝线、绿线、黄线、紫线，落实战略性矿产资源、历史文化保护等安全保障空间，严格河湖水域空间管控，全面锚固高质量发展的空间底线。 优化国土空间开发保护格局。落实主体功能区布局，优化农业空间结构，保障现代都市农业空间需求，推动农业安全、绿色、高效发展，严格保护以松华、滇源、阿子营街道为主的优质耕地，推进农村土地整治，夯实粮食安全基础。筑牢生态安全屏障，加强松华坝水源保护区等重要生态空间的保护和管控，持续推进山水林田湖草一体化治理和历史遗留废弃矿山等生态修复，加强滇池流域水污染防治，改善入湖河流和湖体水质，维护区域生态安全，提升生态服务功能。构建等级合理、协调有序的城镇体系，加强城乡融合发展，优化镇村布局，推进宜居宜业和美乡村建设。引导产业和人口集聚发展，重点优化商贸等现代服务业空间布局，支撑经济社会高质量发展。 优化国土空间开发保护格局。落实主体功能区布局，优化农业空间结构，保障现代都市农业空间需求，推动农业安全、绿色、高效发展，严格保护以松华、滇源、阿子营街道为主的优质耕地，推进农村土地整治，夯实粮食安全基础。筑牢生态安全屏障，加强松华坝水源保护区等重要生态空间的保护和管控，持续推进山水林田湖草一体化治理和历史遗留废弃矿山等生态修复，加强滇池流域水污染防治，改善入湖河流和湖体水质，维护区域生态安全，提升生态服务功能。构建等级合理、协调有序的城镇体系，加强城乡融合发展，优化镇村布局，推进宜居宜业和美乡村建设。引导产业和人口集聚发展，重点优化商贸等现代服务业空间布局，支撑经济社会高质量发展。 提升城乡空间品质。落实中心城区空间结构和用地布局，统筹谋划教育、文化、体育、医疗、养老等公共服务设施，推进社区生活圈建设，提升城乡公共服务均衡性和可及性。严格城市控制线管控，系统建设公共开敞空间，稳步推进城市更新。加大存量用地挖潜，推动地上地下空间复合利用，提高土地节约集约利用水平。落实历史文化保护线管理要求，保护好各级文物保护单位及其周围环境，保护和传承非物质文化遗产。强化城市设计，管控城市高度和城市天际线，构建文化资源、自然资源、景观资源整体保护的空间体系，优化城乡空间形态，彰显富有地域特色的城乡风貌。 构建安全韧性基础设施体系。构建现代化基础设施体系，完善城乡各类基础设施建设，提升基础设施保障能力和服务水平。强化与周边城市的交通联系，完善城区道路网系统，构建安全、高效、绿色的综合交通体系。加强水资源开源节流，提高水资源利用效率，保障水利基础设施空间。统筹经济发展和国防建设需求，保障军事设施空间。健全公共安全和综合防灾体系，积极稳步推进“平急两用”公共基础设施建设，严格落实抗震、地质灾害防治、防洪排涝等灾害防控和危险化学品生产储存、油气管线廊道布局等安全防护要求，增强抵御灾害和事故的能力。统筹保障水、电、气、通信、环境卫生等各类市政基础设施，确保城市生命线稳定运行。 本项目为方便食品制造，租用云南省昆明市盘龙区茨坝街道办事处龙泉路23号现代都市工业集聚区南区F39-42厂房区域，不占用生态红线和永久基本农田，属于城镇开发边界范围，不涉及风险控制线和城市蓝线、绿线、黄线、紫线，根据项目土地利用现状查询（附件7），用地为工业用地，符合区域工业用地管控，项目建设符合现代都市工业集聚区发展规划，能推进当地经济社会的高质量发展，与规划发展相符合。 综上分析，本项目符合云南省人民政府关于《昆明市盘龙区国土空间总体规划》（2021-2035）批复的要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 本项目为农产品加工生产项目，根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中，属于第一类“鼓励类”中的“一、农林牧渔业”中的“8．农产品仓储运输：农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”，本项目新建天然气蒸汽锅炉，未被列入淘汰类或限制类项目。且项目于2025年7月21日取得了昆明市发展和改革局出具的投资项目备案证，项目代码为：2507-530103-04-01-289257。 因此，项目建设符合国家相关产业政策。 二、与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》符合性分析 本项目位于盘龙区茨坝街道办事处龙泉路23号现代都市工业集聚区南区F39-42厂房，根据云南省生态环境分区管控公共服务查询平台（http://183.224.17.39:19272/sxydyn#）查询，本项目位置属于盘龙区城镇重点管控单元，查询结果如下图1-1。 图1-1 项目管控单元查询结果图 本项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》符合性分析详见下表1-2。 表1-2 与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》符合性一览表 类别; 文件内容; 相符性分析; 符合性. 生态保护红线和一般生态空间; 更新后，生态保护红线全面与《昆明市国土空间总体规划（2021—2035年）》衔接，全市生态保护红线面积4274.70平方公里，占全市国土面积的20.34%，较原有面积占比减少1.85%。全市一般生态空间面积5151.56平方公里，占国土空间面积的24.37%，较原有面积占比增加2.45%。; 本项目位于盘龙区茨坝街道办事处龙泉路23号现代都市工业集聚区南区F39-42厂房，为向昆明市盘龙区都市产业开发经营管理有限公司承租的场地，属于都市工业集聚区，不占用生态红线。; 符合. 环境质量底线; 水环境质量底线; 到2025年，昆明市地表水国控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到81.5%，45个省控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到80%，劣V类水体全面消除，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%。; 项目所在区域最近地表水体为东侧约3.75km盘龙江，本项目产生的生活污水（食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理）和生产废水（经一体化污水处理设施处理）一并排入市政管网，后进入昆明市第十四水质净化厂处理，对地表水环境影响较小。; 符合. 大气环境质量底线; 到2025年，空气质量优良天数比率达99.1%，细颗粒物（PM2.5）浓度不高于24微克/立方米，重污染天数为0。; 根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》，全市主城区环境空气优良率99.7%，各项污染物浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095－2026）标准，空气质量保持良好水平。本项目在建设运营过程中加强环境管理，严格落实设计及环评提出的各项废气污染防治措施，项目正常排放条件下废气污染物对环境的影响可接受。; 符合. 土壤环境风险防控 底线; 全市土壤环境质量总体保持稳定，局部稳中向好，受污染耕地安全利用率不低于90%，重点建设用地安全利用得到有效保障。; 本项目建设用地区域均采取了水泥硬化防渗处理，对土壤环境质量影响较小。; 符合. 资源利用上线; 水资源利用上线; 到2025年，按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；; 本项目用水量较少，不会突破水资源利用上线。; 符合. 土地资源利用上线; 按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；; 本项目租用盘龙区茨坝街道办事处龙泉路23号现代都市工业集聚区南区F39-42厂房，不涉及耕地、永久基本农田，不会突破土地利用上线。; 符合. 能源利用上线; 按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 本项目能耗主要为电能、天然气，不属于高耗能企业。; 符合. 昆明市生态环境管控总体准入要求; 空间布局约束; 1.根据《昆明市国土空间总体规划（2021—2035年）》进行空间管控。 2.牛栏江流域内，严格按照《云南省牛栏江保护条例》相关要求对水环境进行分区管控。 3.滇池流域内，严格按照《云南省滇池湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》相关要求进行分区管控。 4.阳宗海流域内，严格按照《云南省阳宗海湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》相关要求进行分区管控。; 本项目租用盘龙区茨坝街道办事处龙泉路23号现代都市工业集聚区南区F39-42厂房，不占用生态红线范围，所属流域为盘龙江，所属流域不在滇池“两线”范围（见附图8），属于“绿色发展区”。; 符合. 污染物排放管控; 1.到2025年，昆明市地表水国控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到81.5%，45个省控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到80%，劣V类水体全面消除，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%；滇池草海水质稳定达到Ⅳ类、外海水质达到Ⅳ类（COD≤40mg/L），阳宗海水质稳定达到Ⅲ类水标准，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%。化学需氧量重点工程减排量10243t，氨氮重点工程减排量1009t。 2.到2025年，昆明市环境空气质量优良天数比例应达到99.1%，城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度应达到24μg/m³；氮氧化物重点工程减排量2237t，挥发性有机物重点工程减排量1684t。 3.2025年底前，全面完成钢铁企业超低排放改造。持续开展燃煤锅炉整治，推进每小时65蒸吨以上的燃煤锅炉超低排放改造。燃气锅炉推行低氮燃烧，氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监管系统。 4.建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系，实施VOCs排放总量控制。 5.推进农业废弃物综合利用，2025年底前综合利用率达90%以上。 6.滇池流域：2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95％以上，农村生活污水收集处理率达75％以上，畜禽粪污综合利用率达90％以上，城市生活垃圾处理率达97％以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。 7.阳宗海流域：推进农业废弃物综合利用，2025年底前农作物综合利用率达90%以上，畜禽粪污综合利用率达96%以上，农膜回收利用率达85%以上。2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95%以上，农村生活污水收集处理率达75%以上，畜禽粪污综合利用率达90%以上，城镇生活垃圾处理率达97%以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。 8.督促指导磷石膏产生企业配套建设（或委托建设）相应能力的磷石膏无害化处理设施，采用水洗、焙烧、浮选、中和等技术对磷石膏进行无害化处理，确保在2025年新产生磷石膏实现100%无害化处理，从根本上降低磷石膏污染隐患。无害化处理后暂时不能利用的磷石膏，应当按生态环境、应急管理要求依法依规安全环保分类存放。 9.推动昆明市磷石膏综合利用率2023年达到52%，2024年达到64%，2025年确保达到73%，力争达到75%；到2025年底，中心城区污泥无害化处置率达到95%以上，县城污泥无害化处置率达到90%以上。; 1.本项目产生的生活污水（食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理）和生产废水（经一体化污水处理设施处理）一并排入龙泉路市政污水管网 ，后进入昆明市第十四水质净化厂处理，不外排，对周围地表水环境影响较小； 2.根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》，项目所在区域属于环境空气质量达标区，项目产生废气污染物主要涉及TSP、NOx、SO2和厨房油烟，排放量较小，均能达标排放，对大气环境影响较小； 3.项目属于农产品加工生产，不属于钢铁企业； 4.项目不涉及VOCs； 5.项目不涉及农业废弃物； 6.项目厂区已建有完善的雨污分流系统，产生的生活垃圾由垃圾桶统一收集后定期运至园区垃圾收集点处置，处置率100％； 7.项目不在阳宗海流域； 8~9.项目不涉及磷石膏。; 符合. 环境风险防控; 1.加大放射性物质、电磁辐射、危险废物、医疗废物、尾矿库渣场、危险化学品、重金属等风险要素防控力度，全过程监控风险要素产生、使用、储存、运输、处理处置，实现智能化预警与报警，有效降低各类环境风险。 2.针对持久性有机污染物、内分泌干扰物等新污染物，制定实施新污染物治理行动方案，开展新污染物筛查与评估，建立清单，开展化学物质生产使用信息调查，实施调查监测和环境风险评估。 3.开展重点区域、重点领域环境风险调查评估，加强源头预防、过程管控、末端治理；建设环境应急技术库和物资库，推动各地更新扩充应急物资和防护装备，提升环境应急指挥信息化水平，完善环境应急管理体系。 4.开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测。 5.以涉危险废物、涉重金属企业为重点，合理布设生产设施，强化应急导流槽、事故调蓄池、雨污总排口应急闸坝等事故排水收集截留设施，以及传输泵、配套管线、应急发电等事故水输送设施等建设，合理设置消防事故水池和雨水监测池。 6.严格新（改、扩）建尾矿库环境准入，健全尾矿库环境监管清单，加强尾矿库分类分级环境监管。严格落实《云南省尾矿库专项整治工作实施方案》。; 1.项目主要风险物质有废机油，项目针对风险物质建立从暂存、运输、处置等全过程管理体系，建立风险预警、报警机制，降低环境风险； 2.项目污染物主要有TSP、NOx、SO2和厨房油烟，不涉及持久性有机污染物、内分泌干扰物等新污染物； 3.本次评价提出建设单位在项目建成后进行应急预案编制及实施工作，建立完善的环境应急管理体系； 4.项目不涉及“千吨万人”农村饮用水水源保护区； 5.本项目涉及危险废物（废机油）的暂存，本项目生产车间分区明确，各功能区设置分隔。生产设施布设合理，在厂区南侧热能车间旁设置1间5m3危废暂存间暂存，定期委托有资质单位清运处置与水处理设施有一定距离；本项目雨污排口设置截留闸阀； 6.项目不涉及尾矿库。; 符合. 资源开发利用效率; 1.到2025年，基本建成与经济社会高质量发展和生态文明建设要求相适应、与由全面建成小康社会向基本实现现代化迈进起步期相协同的水安全保障体系。 2.节水型生产和生活方式初步建立，用水效率和效益显著提高，全社会节水意识明显增强，新时代节水型社会基本建成。全市用水总量控制在35.48亿m3以内，万元GDP用水量较2020年下降10%，万元工业增加值用水量较2020年下降10%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.55以上。 3.万元工业增加值用水量≤30（立方米/万元）。 4.2025年底前，全市单位地区生产总值能源消耗较2020年下降14%，能源消费总量得到合理控制。 5.单位GDP能源消耗累计下降23.6%，不低于省级下达目标。 6.对照国家有关高耗能行业重点领域能效标杆水平，实施钢铁、有色金属、冶炼等17个高耗能行业节能降碳改造升级，加快提升重点行业、企业能效水平。 7.加强节能监察和探索用能预算管理，实施电机、变压器等重点用能设备能效提升三年行动，推广先进节能技术。 8.到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。 9.加快推进有色、化工、印染、烟草等行业清洁生产和工业废水资源化利用。 10.到2025年，全市新建大型及以上数据中心绿色低碳等级达到4A以上，电源使用效率（PUE）达到1.3以下，逐步组织电源使用效率超过1.5的数据中心进行节能降碳改造。 11.“十四五”期间，全市规模以上工业单位增加值能耗下降14.5%，万元工业增加值用水量下降12%。 12.到2025年，通过实施节能降碳提升工程，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例超过30%。 13.公共机构单位建筑面积碳排放量比2020年下降7%。 14.非化石能源消费占一次能源消费比重达到40%以上，完成省级下达目标。 15.单位GDP二氧化碳排放累计下降23%，不低于省级下达目标。 16.严把新上项目的碳排放关，严格环境影响评价审批，加强固定资产投资项目节能审查，推动新建“两高一低”项目能效水平应提尽提。 17.以六大高耗能行业为重点，全面梳理形成拟建、在建、存量“两高一低”项目清单，实行清单管理、分类处置、动态监控。加强“两高一低”项目全过程监管，严肃查处不符合政策要求、违规审批、未批先建、批建不符、超标用能排污的“两高一低”项目。 18.加快淘汰落后和低端低效产能退出。 19.指导金融机构加强“两高一低”项目贷前审核。; 1.项目用水主要为生活用水和生产用水，项目用水量较小，产生的生活污水（食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理）和生产废水（经一体化污水处理设施处理）一并汇入厂区总排口排入市政管网后进入昆明市第十四水质净化厂处理，对水安全保障体系影响不大； 2.项目在建设和运行过程中加强人员管理，树立人员节约用水意识，项目不涉及农业灌溉用水； 3.项目万元工业增加值用水量小于30立方米/万元； 4.项目能源主要使用电能和天然气，使用量较小，不会突破能源利用上线； 5.11.项目主要使用电能和天然气，能源使用量较小，不会突破能源利用上线要求； 6.项目不属于高耗能行业； 7.项目在市场外购合格、满足国家能效标准要求的生产设备； 8~9.项目不属于钢铁、有色、化工、印染、烟草等行业； 10.项目不属于数据中心； 12.项目不属于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业； 13~19.项目为农产品加工生产，根据《云南省发展和改革委员会关于进一步开展“两高”项目梳理排查的函》（云发改产业函〔2021〕295号）附件1，不属于“两高”项目，项目用水量较小，原辅材料消耗合理，不会突破能源利用上线。; 符合. 盘龙区县城重点管控单元; 污染物排放管控; 1.大气环境质量保持在国家大气环境质量二级标准以内。 2.加强施工工地的扬尘控制和移动源大气环境污染管理；加强对汽车尾气综合处理，减轻汽车尾气污染和光化学污染。 3.城市污水管网尚未配套的地区，房地产开发项目应自行建设污水处理设施，污水处理后达标排放。 4.完善生活污水收集处理系统，改造截污干管，杜绝生活污水直接进入城区河道及湖库，生活污水集中处理率达到95%以上。 5.按国家、省、市相关标准要求建设、改造、提升满足实际需求的生活垃圾处理厂（场）、粪便处理厂、厨余垃圾处理厂、建筑垃圾（渣土）处理场、垃圾转运站、公共厕所、生活垃圾分类设施等环卫基础设施。; 1.项目区域环境空气质量功能区划为二类区，根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》，项目所在区域属于环境空气质量达标区； 2.项目施工场地位于厂房内且通过定期洒水降尘，能有效控制施工扬尘排放，施工期运输车辆使用合格燃料、加强车辆及施工机械维修保养，以减轻汽车尾气污染和光化学污染； 3.项目所属区域已配套市政污水管网，产生的生活污水（食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理）和生产废水（经一体化污水处理设施处理）一并汇入厂区总排口排入龙泉路市政管网后进入昆明市第十四水质净化厂处理，经下文分析，产生废水污染物均能达标排放； 4.产生食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后汇入厂区总排口排入市政污水管网后进入昆明市第十四水质净化厂处理； 5.本项目严格按照国家、省、市相关标准要求建设、改造、提升满足实际需求的环卫基础设施。; 符合. 环境风险防控; 1.危险废物必须进行集中处置。收集、贮存危险废物，必须按照危险废物标准进行分类，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相同而未经安全性处置的危险废物，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 2.运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险废物运输管理的规定。; 1.本项目设置1间5m3危废暂存间用于危险废物的收集、贮存，严格按照危险废物标准进行分类，定期委托有资质单位进行清运处置； 2.本项目不包含运输危险废物工作。; 符合. 资源开发效率要求; 主要可再生资源回收利用率≥80%。; 本项目可回收利用资源均得到合理处置。; 符合. 综上分析，本项目符合《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》相关要求。 三、与《中华人民共和国食品安全法》的符合性分析 本项目与《中华人民共和国食品安全法》（主席令第二十一号）相关内容符合性分析详见下表1-3。 表1-3 与《中华人民共和国食品安全法》符合性分析 相关要求; 项目情况; 符合性. 第三十三条食品生产经营应当符合食品安全标准，并符合下列要求：; （一）具有与生产经营的食品品种、数量相适应的食品原料处理和食品加工、包装、贮存等场所，保持该场所环境整洁，并与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离。; 本项目设有生产车间厂房，分区明确，各功能区设置分隔，本项目危废暂存间设置于厂区南侧热能车间旁，有一定距离。; 符合. （二）具有与生产经营的食品品种、数量相适应的生产经营设备或者设施，有相应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或者设施; 本项目生产区设置分区明确，有适应的生产经营设备设施，配有更衣间、洗手间、消毒间等，厂区设置有隔油池、化粪池、一体化污水处理设施等废水处理设施。; 符合. （四）具有合理的设备布局和工艺流程，防止待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉污染，避免食品接触有毒物、不洁物。; 本项目生产区分为原料验收、分拣区、清洗区、烘烤间、内包间、蒸煮灭菌间、外包区等功能区，分区明确，能够防止原料和成品的交叉感染，项目原辅料不涉及有毒物、不洁物。; 符合. 综上分析，本项目符合《中华人民共和国食品安全法》（主席令第二十一号）相关要求。 四、与《云南省食品卫生条例》（2005年1月1日云南省人民代表大会常务委员会公布）的符合性分析 本项目与《云南省食品卫生条例》相关内容符合性分析详见下表1-4。 表1-4 与《云南省食品卫生条例》符合性分析 相关要求; 项目情况; 符合性. （一）食品生产经营场所应当洁净，便于清扫、冲洗，与非水冲式厕所、垃圾堆放场所等污染源保持国家规定的距离；; 本项目生产车间地面定期清洗，保持清洁。项目区厕所为水冲式，位于办公区，垃圾桶分布于办公区、生活区和厨房，本项目厕所和垃圾桶均与生产区保持规定的距离。; 符合. （二）食品生产经营场所不得生产和贮存有毒、有害或者其他容易造成食品污染的物品；不得将食品与有毒有害物品混装、混运；; 本项目产生预处理垃圾设置废弃物料桶收集，定期外售给饲料加工厂，不与成品混装、混运。; 符合. （三）食品原料、半成品、成品应当用专用的库、室、橱、柜、架、容器分类标识存放；; 本项目原料玉米、红薯和南瓜暂存于原料验收、分拣区，项目成品暂存于成品区和冷库，后期用于外售。各分区名称及储存设施名均设置标识。; 符合. （四）熟食制品、凉菜、饮料和含乳类等直接入口的食品的制售，应当有专人操作并有专用的室（柜）、工具、消毒设施、冷藏设备；; 本项目为农产品加工生产，生产过程中采用高温杀菌进行消毒处理，成品暂存于成品区和冷库，后期用于外售。; 符合. （五）食品和食品原料的贮藏仓库、贮藏室应当通风干燥，不得存放有毒有害物品及其他杂物；食品的存放应当离地、离墙、并设架按分类标识，易腐食品应当冷藏；; 本项目原料玉米、红薯和南瓜暂存于原料验收、分拣区，成品暂存于成品区和冷库，并设置分类标识。原料验收、分拣区、成品区和冷库附近不涉及有毒有害物品及其他杂物。; 符合. 综上分析，本项目符合《云南省食品卫生条例》相关要求。 五、与《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2025）符合性分析 本项目与《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2025）相关内容符合性分析详见下表1-5。 表1-5与《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》相符性分析 相关要求; 项目情况; 符合性. 3.1选址; 3.1.1厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。 3.1.2厂区不应选择有毒、有害物质以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。 3.1.4厂区周围不应有存在虫害大量滋生潜在风险的场所，难以避开时应有必要的防范或消除措施。; 本项目位于盘龙区茨坝街道办事处龙泉路23号现代都市工业集聚区南区F39-42厂房。根据现状调查，本项目厂房西侧为长虫山生态公园（属于区域城市生态公园），北侧、东侧和南侧为工业区道路，北侧隔路为物流中心、东侧隔路为顺丰快递、南侧隔路为云南凌顶矿山设备制造有限公司、西格玛环保科技有限公司，均设有厂房，其中云南凌顶矿山设备制造有限公司涉及焊接、切割和喷漆等工艺，产生的粉尘、有害气体设有相应治理设施处理，能有效被清除，且位于本项目区侧风向上，其余周围企业均无有毒、有害物质以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源产生；不存在虫害大量滋生潜在风险的场所，区域环境现状较好。; 符合. 3.2厂区环境; 3.2.2厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，满足生产需要，防止交叉污染。 3.2.3厂区内的道路应铺设混凝土、沥青或其他不易产生扬尘的硬质材料；空地应采取必要措施，确保在正常天气下能够防止扬尘和积水的产生，保持环境清洁。 3.2.5食品生产场所内不应饲养与生产无关的动物。 3.2.6厂区应有适当的排水系统，并根据需要采取适当措施防止污水倒流和地面积水。 3.2.7宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与食品生产区域保持适当距离或分隔。 3.2.8厂区内污水处理设施及燃煤锅炉房等易产生粉尘的场所应与食品生产场所保持适当距离，并位于主风向的下风向，难以避开时应采取必要的防范措施。; 本项目设有生产车间厂房，其中分为原料验收、分拣区、清洗区、烘烤间、内包间、灭菌间、外包区等功能区，分区明确，各功能区设置分隔，能够防止交叉感染； 本项目厂区内道路采用混凝土硬化处理； 本项目厂区内不饲养动物； 项目厂区配套完善的排水系统，产生废水进入市政污水管网、雨水进入雨水管网； 本项目生产车间位于厂房内，办公生活区位于厂区北侧，厂区生产区与生活区由厂墙分隔开； 本项目设有1台天然气锅炉，位于厂区西南角热能车间内，产生废气经排气筒DA001有组织排放，排放量较小，与其他车间隔离；设置的一体化污水处理设施位于厂房外西南角，池体设有盖板，化粪池位于办公生活区东北侧，池体设有盖板。; 符合. 4.1设计和布局; 4.1.1厂房和车间应根据生产工艺需要合理设计和布局，满足食品安全有关操作要求，避免食品生产中发生污染。; 本项目生产区分为原料验收、分拣区、清洗区、烘烤间、内包间、灭菌间、外包区等功能区，分区合理，能够防止产品受到污染。; 符合. 7.2食品原料; 7.2.3加工前应进行感官检查，必要时进行实验室检验。发现腐败变质、霉变以及食品安全项目指标异常的，不得使用。; 项目原料通过感官检查进行验收，发现腐败变质、霉变以及食品安全项目指标异常的，分拣出作为不合格品处理。; 符合. 8.1生物性污染的控制; 8.1.1.1应根据原料、产品和工艺的特点，针对生产设备和环境制定有效的清洁消毒制度，降低微生物污染和交叉污染的风险。; 本项目定期对生产设备和环境进行消毒处理，产品采用高温水浴进行消毒处理。; 符合. 综上分析，本项目符合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》相关要求。 六、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析 本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析详见下表1-6。 表1-6 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析 《指南》要求; 本项目情况; 符合性. （一）禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目为农产品加工生产，不属于码头或过江项目。; 符合. （二）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜区资源保护无关的项目。; 本项目位于盘龙区茨坝街道办事处龙泉路23号现代都市工业集聚区南区F39-42厂房，不涉及自然保护区、风景名胜区。; 符合. （三）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于盘龙区茨坝街道办事处龙泉路23号现代都市工业集聚区南区F39-42厂房，不涉及饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围。; 符合. （四）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目位于盘龙区茨坝街道办事处龙泉路23号现代都市工业集聚区南区F39-42厂房，不涉及水产种质资源保护区。; 符合. （五）禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于盘龙区茨坝街道办事处龙泉路23号现代都市工业集聚区南区F39-42厂房，不涉及长江流域河湖岸线。; 符合. （六）禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目设有废水排污口，排入市政污水管网，不属于入河排污口，不在长江干支流及湖泊建设。; 符合. （七）禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目为农产品加工生产，不涉及生产性捕捞。; 符合. （八）禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为农产品加工生产，不属于化工园区和化工项目、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。; 符合. （十）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目为农产品加工生产，根据《云南省发展和改革委员会关于进一步开展“两高”项目梳理排查的函》（云发改产业函〔2021〕295号）附件1，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. （十一）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目为农产品加工生产，不涉及落后产能、高耗能高排放项目。; 符合. 综上分析，本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的内容相符合。 七、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》符合性分析 本项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》符合性分析详见下表1-7。 表1-7 与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》相符性分析 《实施细则》要求; 本项目情况; 符合性. 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年-2035年）》，《景洪港总体规划（2019-2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目为农产品加工生产，不属于港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 本项目位于盘龙区茨坝街道办事处龙泉路23号现代都市工业集聚区南区F39-42厂房，不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围。; 符合. 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜区资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区资源保护无关的投资建设项目。; 本项目位于盘龙区茨坝街道办事处龙泉路23号现代都市工业集聚区南区F39-42厂房，不涉及风景名胜区核心景区的岸线和河段范围。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于盘龙区茨坝街道办事处龙泉路23号现代都市工业集聚区南区F39-42厂房，不涉及饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围。; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及水产种质资源保护区的岸线或河段范围，不涉及国家湿地公园的土地。; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目租用盘龙区茨坝街道办事处龙泉路23号现代都市工业集聚区南区F39-42厂房，不涉及利用、占用长江流域河湖岸线，同时不涉及占用金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区。; 符合. 禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 本项目为农产品加工生产，不属于过江基础设施项目，本项目设有废水排污口，排入市政污水管网，不属于入河排污口，不在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域建设。; 符合. 禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 本项目不涉及天然渔业资源生产性捕捞。; 符合. 禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为农产品加工生产，不属于化工、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库等项目。; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 本项目为农产品加工生产，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。; 本项目为农产品加工生产，不属于石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，同时不属于危险化学品生产项目。; 符合. 综上分析，本项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》规定的内容相符合。 八、与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》（云政发〔2024〕14号）相符性分析 2024年4月23日，云南省人民政府印发了《云南省空气质量持续改善行动实施方案》（云政发〔2024〕14号），本项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的符合性分析详见下表1-8。 表1-8 项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析 《云南省空气质量持续改善行动实施方案》; 本项目情况; 符合性. （一）坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。加快推进钢铁产业转型升级，鼓励钢铁、焦化、烧结一体化布局， 减少独立焦化烧结、球团和热轧企业及工序。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。; 本项目属于农产品加工生产，不属于“两高一低”项目，项目严格落实产业政策、生态环境分区管控动态更新调整方案、环评等相关要求。; 符合. （二）推动落后产能退出。推动能耗、环保、质量、安全技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能依法依规关停退出。不予审批限制类新建项目，按照国家要求对属于限制类的现有生产能力进行升级改造。; 本项目属于鼓励类项目，不属于落后产能以及能耗、环保、质量、安全技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能。; 符合. （六）大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重较2020年提高4个百分点以上，电能占终端能源消费比重达30%以上。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。; 本项目使用能源主要为电能和天然气，属于清洁能源。; 符合. （七）严格合理控制煤炭消费增长。有序推进煤炭消费减量替代。支持烟叶烘烤等农特产品加工燃煤设施实施清洁能源改造。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量应予以合理保障。; 本项目锅炉为天然气锅炉，不使用煤炭。; 符合. （八）开展燃煤锅炉关停整合。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; 本项目锅炉为天然气锅炉，不涉及燃煤。; 符合. （十三）全面保障成品油质量。加强油品全环节监管，坚决打击将非标油品作为发动机燃料销售等行为。提升货车、非道路移动机械、船舶油箱中柴油抽测频次，加大查处力度。; 本项目施工期、运营期运输车辆使用燃油均从正规加油站购买。; 符合. （十四）持续推动扬尘污染治理管控。严格落实建筑施工工地“六个百分之百”要求，对城市公共绿地进行排查建档并采取防尘措施。到2025年，城镇装配式建筑和采用装配式技术体系建筑占新开工建筑面积比重达30%；昆明市主城区道路机械化清扫率达90%左右，其他地级城市建成区达85%左右，县城达70%左右。; 本项目施工建设主要为食品生产净化车间工程建设、农产品（玉米、红薯和南瓜）加工生产线建设，产生废气主要为焊接废气和施工扬尘，产生量较小，经洒水降尘对周围环境影响较小。; 符合. （二十一）加强城市空气质量管理。空气质量未达标城市制定限期达标规划，已达标城市持续巩固提升空气质量。完善网格化动态监管机制，实现PM2.5精细化管控，抓好氮氧化物和VOCs协同减排，持续推进PM2.5和臭氧污染协同控制。到2025年，臭氧前体物氮氧化物和VOCs协同控制取得积极成效，全省臭氧浓度增长趋势得到有效遏制。; 项目生产过程中产生的主要污染物为TSP、NOx、SO2和厨房油烟，锅炉废气（TSP、NOx、SO2）通过1根13m高排气筒DA001排放；厨房油烟经抽油烟机收集后由油烟净化器处理达标后通过专用烟道排放。; 符合. （二十二）强化大气污染联防联控。建立健全滇中、滇南、滇东南区域大气污染联防联控机制，构建协作体系。冬春季聚焦PM2.5、夏秋季聚焦PM2.5和臭氧，开展集中联合攻坚。对省界两侧20公里内的涉气重点行业新建项目，以及对下风向空气质量影响大的新建高架源项目，与有关省份开展环评一致性会商。; 项目生产过程中产生的主要污染物为TSP、NOx、SO2和厨房油烟，项目不属于涉气重点行业新建项目以及对下风向空气质量影响大的新建高架源项目。; 符合. （二十三）完善重污染天气应对机制。建立健全省市县三级重污染天气应急预案体系，明确各级政府部门责任分工，规范重污染天气预警启动、响应、解除工作流程。鼓励重点行业企业开展绩效等级提升行动。结合排污许可制度，确保应急减排清单覆盖所有涉气企业。; 通过严格落实本次评价提出的废气防治措施，加强处理设施维护，确保废气正常处理达标外排。; 符合. 综上分析，建设项目符合《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的相关内容。 九、与《云南省大气污染防治条例》的符合性分析 项目与《云南省大气污染防治条例》的符合性分析详见下表1-9。 表1-9 项目与《云南省大气污染防治条例》的符合性分析 相关要求; 项目情况; 符合性. 第九条 按照国家有关规定依法实行排污许可管理的单位，应当取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放大气污染物，禁止无排污许可证或者不按照排污许可证的规定排放大气污染物。; 本项目建设完成后将按照有关规定依法申请排污许可证。; 符合. 第十条 本省实行重点大气污染物排放总量控制制度，逐步削减重点大气污染物排放总量。; 本项目大气污染物排放控制总量为NOx：1.493t/a，排放量较小。; 符合. 第十九条 县级以上人民政府应当采取措施优化能源结构，推广利用清洁能源。推进生产和生活领域的以气代煤、以电代煤、以电代柴。加快天然气基础设施建设，增加天然气使用量，实现煤炭减量替代。 支持现有各类工业园区与工业集中区有供热需求的实施热电联产或者集中供热改造，具备条件的工业园区实现集中供热。 各级人民政府应当加强民用散煤管理，增加优质煤炭和洁净型煤供应，推广节能环保型炉具。; 本项目使用能源为电能和天然气，均属清洁能源，不涉及使用柴、煤等。; 符合. 第二十条 城市人民政府可以划定并公布高污染燃料禁燃区，并根据大气环境质量改善要求，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。 在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 本项目使用能源为电能和天然气，均属于清洁能源，不是高污染燃料。; 符合. 第二十一条 钢铁、有色金属、建材、石油、炼焦、化工、铁合金、火电等工业企业以及燃煤锅炉使用单位应当按照规定配套建设、使用和维护除尘、脱硫、脱硝等装置。; 本项目不属于钢铁、有色金属、建材、石油、炼焦、化工、铁合金、火电等行业；本项目锅炉燃料为天然气，不使用煤炭。; 符合. 第二十九条 建设单位应当将防治扬尘污染的费用纳入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。; 本项目环保投资已包含施工期扬尘污染防治费用。; 符合. 第三十二条 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线和时间行驶。; 本项目施工期间的运输车辆均采用遮盖措施防止遗撒造成扬尘污染，并按照昆明市规定的路线和时间行驶。; 符合. 第三十八条 排放油烟的餐饮服务业经营者应当安装油烟净化设施并保持正常使用，或者采取其他油烟净化措施，使油烟达标排放，并防止对附近居民的正常生活环境造成影响。 禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。; 本项目食堂设置了1台小型油烟净化器，去除效率为60%，经处理后食堂油烟可以达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型食堂油烟排放标准，即最高允许排放浓度2.0mg/m3。; 符合. 综上所述，本项目符合《云南省大气污染防治条例》中相应要求。 十、与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析 2020年11月25日，云南省第十三届人民代表大会常务委员会第二十一次会议审查通过了《昆明市大气污染防治条例》，自2021年3月1日起正式施行。本项目与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析详见表1-10。 表1-10 与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析 序号; 《昆明市大气污染防治条例》要求; 本项目情况; 符合性. 1; 第十五条 排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当加强精细化管理，严格按照有关规定，配套建设、使用和维护大气污染防治装备。; 本项目属于农产品加工生产，生产过程产生的废气污染物主要为TSP、NOx、SO2和厨房油烟，锅炉废气（TSP、NOx、SO2）通过1根13m高排气筒DA001排放；厨房油烟经抽油烟机收集后由油烟净化器处理达标后通过专用烟道排放。; 符合. 2; 第十六条 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照有关规定设置大气污染物排放口。; 本项目天然气锅炉废气排放口（DA001）严格按照要求设置大气污染物排放口。; 符合. 3; 第二十四条 市、县（市、区）人民政府、开发（度假）园区管委会应当采取有效措施优化能源结构，推广利用清洁能源。推进生产和生活领域以气代煤、以电代煤、以电代柴。加快天然气基础设施建设，增加天然气使用量，控制大气污染物的排放。 对具备条件且有供热需求的现有各类工业园区与工业集中区实施热电联产或者集中供热改造；对具备条件的新建各类工业园区，应当将集中供热纳入建设项目。 市、县（市、区）人民政府、开发（度假）园区管委会加强民用散煤管理，增加优质煤炭和洁净型煤供应，推广节能环保型炉具。; 本项目利用天然气作为燃料，属于清洁能源。; 符合. 4; 第二十五条 城市人民政府应当按照有关规定划定并公布高污染燃料禁燃区，并根据大气环境质量改善要求，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。 在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在规定的期限内改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 本项目利用天然气作为燃料，属于清洁能源，不是高污染燃料。; 符合. 5; 第三十五条 本市城市规划区内的施工单位应当遵守下列施工工地污染防治要求： (一)施工工地出入口明显位置公示施工现场负责人、扬尘防治监管责任人、扬尘污染控制措施、举报电话等信息，接受社会监督； (二)在施工现场周边、施工作业区域，按照相关行业标准设置连续硬质围挡、采用喷淋、洒水等措施，工地内主要道路进行硬化处理； （三）对施工现场可能产生扬尘的物料堆放场所采用密闭式防尘网避盖等措施，对其他非作业面的裸露场地应当进行覆盖，对土石方、建筑垃圾及时清运并进行资源化处理；建筑垃圾采取封闭方式清运，严禁高处抛洒； （四）道路挖掘施工应当采取洒水等有效措施防治扬尘污染；道路挖掘施工完成后应当及时恢复路面； （五）建筑物拆除、土石方作业等易产生扬尘的施工作业应当采取湿法作业； （六）施工车辆应当采取除泥、冲洗等除尘措施后方可驶出工地。; 本项目租用盘龙区茨坝街道办事处龙泉路23号现代都市工业集聚区南区F39-42厂房，施工期主要建设内容为食品生产净化车间工程建设、农产品（玉米、红薯和南瓜）加工生产线建设，施工场地在厂房内，施工过程中洒水降尘，物料堆放采用防尘网避盖，产生的建筑垃圾及时清运至政府单位指定场地处置，施工期工程量较小，且项目区地面均为水泥硬化，物料运输车辆进出一次，产生扬尘较少。; 符合. 综上分析，本项目符合《昆明市大气污染防治条例》的要求。 十一、与《昆明市河道管理条例》符合性分析 《昆明市河道管理条例》（2016修订版）于2016年11月1日经昆明市第十三届人民代表大会常务委员会第四十次会议审议通过，自2017年3月1日起施行。本项目与《昆明市河道管理条例》（2016修订版）符合性分析详见下表1-11。 表1-11 与《昆明市河道管理条例》符合性分析 序号; 《昆明市河道管理条例》要求; 本项目情况; 符合性. 1; 第二十条 河道的管理范围为：已划定规划控制线的为河道绿化带外缘以内的范围；尚未划定河道规划控制线的为两岸堤防之间的水域湿地滩涂（含可耕地）两岸堤防及护堤地。护堤地的宽度为堤防背水坡脚线水平外延不少于2米的区域。无背水坡脚线的为堤防上口线水平外延不少于5米的区域。其中，主要出入滇池河道的管理范围为河道两岸堤防上口外侧边缘线沿地表向外水平延伸50米以内的区域。河道的保护范围为河道管理范围以外100米以内的区域。; 本项目位于云南省昆明市盘龙区茨坝街道办事处龙泉路23号现代都市工业集聚区南区F39-42厂房，经现场调查，最近地表水为东侧约3.75km盘龙江，不涉及河道保护范围内。; 符合. 2; 第二十五条 禁止侵占和毁坏堤防、护岸、涵闸、泵站、水利工程管理用房、水文、水质监测站房设备和工程监测等河道配套设施设备。 因公共利益需要占用或者拆除河道配套设施设备的，按照有关法律法规的规定进行迁建、改建或者补偿，其费用由占用或者拆除单位承担。; 本项目在租赁厂房内建设，建设不占用或者拆除河道配套设施设备。; 符合. 3; 第二十六条 在城乡截污管网已覆盖的区域，不得设置入河排污口；未覆盖的区域，应当达标排放。; 本项目所属区域已覆盖市政污水管网，项目产生废水均排入市政污水管网，不设置入河排污口。; 符合. 综上分析，本项目符合《昆明市河道管理条例》（2016修订版）的要求。 十二、与《滇池“三区”管控实施细则（试行）》符合性分析 根据《滇池“三区”管控实施细则（试行）》，“两线”分别是滇池湖滨生态红线、滇池湖泊生态黄线；“三区”分别是生态保护核心区、生态保护缓冲区、绿色发展区：生态保护核心区是滇池岸线与湖滨生态红线之间区域，生态保护缓冲区是湖滨生态红线与湖泊生态黄线之间区域，绿色发展区是湖泊生态黄线与滇池流域分水线之间区域。本项目位于云南省昆明市盘龙区茨坝街道办事处龙泉路23号现代都市工业集聚区南区F39-42厂房，属于绿色发展区。 绿色发展区功能定位：绿色发展区是控制开发利用强度、调整开发利用方式、实现流域保护和开发利用协调发展的区域，以提升生态涵养功能、促进富民就业为重点，完善生态补偿和后期管护机制，建设生态特色城镇和美丽乡村，构建绿色高质量发展的生产生活方式。 本项目与《滇池“三区”管控实施细则（试行）》相关内容符合性分析详见下表1-12。 表1-12 与《滇池“三区”管控实施细则（试行）》符合性分析 序号; “绿色发展区”管控要求; 本项目情况; 符合性. 1; 第二十二条 科学确定人口和城镇建设规模。 远湖布局、高湖发展，科学划定城镇开发边界，优先安排从生态保护核心区和生态保护缓冲区迁出的建设需求。按照滇池保护需要，根据集约适度、绿色发展的原则，加快国土空间规划编制及管控。严禁滇池面山（指滇池最外层面山的山体，主要包括长虫山、一撮云、梁王山、文笔山、棋盘山等，具体范围以经批准的矢量图为准）区域连片房地产开发。; 本项目位于云南省昆明市盘龙区茨坝街道办事处龙泉路23号现代都市工业集聚区南区F39-42厂房，属于工业集聚区。符合云南省人民政府关于《昆明市盘龙区国土空间总体规划（2021-2035年）》的批复（云政复〔2025〕12号）内容。; 符合. 2; 第二十三条 严格管控建设用地总规模。 严格执行依法批准的国土空间规划明确的建设用地总规模，新增建设用地主要优先用于保障基础设施、公共服务设施等民生项目用地需求。科学发展资源条件优越，以及旅游、休闲、康养等发展潜力较大的绿色产业。不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼碘、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。禁止新建、改建、扩建直接向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目和严重污染环境、破坏生态的其他项目。; 本项目为租用云南省昆明市盘龙区茨坝街道办事处龙泉路23号现代都市工业集聚区南区F39-42厂房建设，不新增建设用地；项目属于农产品加工生产，不属于不符合国家产业政策的严重污染环境、破坏生态的生产项目；项目产生的生活污水（食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理）与生产废水（经一体化污水处理设施处理后）一并汇入市政管网再进入昆明市第十四水质净化厂处理，不直接排入湖河道。; 符合. 3; 第二十四条 统筹加快“两污”治理。 加快推进城镇污水处理厂扩容提标，雨污分流设施改造，加强农村生活污水治理与农村“厕所革命”有机衔接，积极推动农村生活污水、粪污无害化处理和资源化利用。加强垃圾收集、转运、处置等各类环境基础设施建设、运营和维护。2025年底前，完成充域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95%以上农村生活污水收集处理率达75%以上，畜禽粪污综合利用率达90%以上，城市生活垃圾处理率达97%以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。; 本项目厂区配套完善的雨污分流系统，雨水进入雨水管网，产生生产废水（经一体化污水处理设施处理后）与生活污水（食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理）一并经厂区总排口进入市政污水管网；产生的垃圾由垃圾桶统一收集后定期运至工业集聚区垃圾收集点处置。; 符合. 4; 第二十九条 全力发展绿色低碳循环经济。 优化种植产业结构，推广绿色生态种植，鼓励耕地轮作。加快产业结构调整，淘汰落后产能，制定迁出计划，将现有“高污染、高耗水、高耗能”企业全部迁出流域外。鼓励文化创意、会议会展、运动休闲、康体养生、乡村度假、科研设计、总部经济等绿色高附加值服务业的发展。深入实施乡村振兴战略，大力发 展生态农业、生态旅游业等生态友好型产业，推进文旅农融合发展。; 本项目属于农产品加工生产，不属于“高污染、高耗水、高耗能”企业。; 符合. 综上分析，本项目符合《滇池“三区”管控实施细则（试行）》的要求。 十三、与《云南省滇池保护条例》符合性分析 本项目与《云南省滇池保护条例》符合性分析详见下表1-13。 表1-13 与《云南省滇池保护条例》符合性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 第二十六条 绿色发展区应当控制开发利用强度、调整开发利用方式、实现流域保护和开发利用协调发展，以提升生态涵养功能、促进富民就业为重点，建设生态特色城镇和美丽乡村，构建绿色高质量发展的生产生活方式。 严禁审批高污染、高耗水、高耗能项目，禁止在绿色发展区内新建、改建、扩建造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼碑、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石根、水泥、玻璃、冶金、火电等项目，以及直接向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目和严重污染环境、破坏生态的其他项目。现有高污染、高耗水、高耗能项目应当全部迁出滇池流域。 严格管控建设用地总规模，推动土地集约高效利用。; 本项目属于农产品加工生产，不属于高污染、高耗水、高耗能项目；项目产生的生活污水（食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理）与生产废水（经一体化污水处理设施处理后）一并排入市政管网再进入昆明市第十四水质净化厂处理，不直接排入湖河道； 本项目租用云南省昆明市盘龙区茨坝街道办事处龙泉路23号现代都市工业集聚区南区F39-42厂房，不新增建设用地。; 符合. 2; 第二十七条 绿色发展区禁止下列行为： （一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污物； （二）未按照规定进行预处理，向污水集中处理设施排放不符合处理工艺要求的工业废水； （三）向水体排放剧毒废液，或者将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下； （四）未按照规定采取防护性措施，或者利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物； （五）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物； （六）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物； （七）擅自取水或者违反取水许可规定取水； （八）违法砍伐林木； （九）违法开垦、占用林地； （十）违法猎捕、杀害、买卖野生动物； （十一）损毁或者擅自移动界桩、标识； （十二）生产、销售、使用含磷洗涤用品、国家明令禁止或者明令淘汰的一次性发泡塑料餐具、塑料袋等塑料制品； （十三）擅自填堵、覆盖河道，侵占河床、河堤，改变河道走向； （十四）使用禁用的渔具、捕捞方法或者不符合规定的网具捕捞； （十五）法律、法规禁止的其他行为。; （一）本项目保证监测数据的真实性并严格遵守监管的方式排放水污物； （二）项目产生的生活污水（食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理）与生产废水（经一体化污水处理设施处理）一并排入市政管网； （三）本项目不涉及剧毒废液或废渣； （四）项目主要产生生活污水和生产加工过程中产生的生产废水，生活污水中食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理、生产废水经一体化污水处理设施处理后一并排入市政管网，再进入昆明市第十四水质净化厂处理； （五）项目生产过程中产生的垃圾均得到合理处置，不向水体排放； （六）本项目产生废水经处理后能达到《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放限值及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严标准限值，满足排入市政污水管网的要求，当水处理设施发生故障时，产生废水应待检修恢复生产后再处理排放； （七）本项目用水来源于自来水供水系统，不涉及向河道等取水； （八）本项目加强员工管理，不砍伐林木； （九）本项目为租用云南省昆明市盘龙区茨坝街道办事处龙泉路23号现代都市工业集聚区南区F39-42厂房建设，不新增建设用地，不开垦、占用林地； （十）本项目加强员工管理，不猎捕、杀害、买卖野生动物； （十一）本项目加强员工管理，损毁或者擅自移动界桩、标识； （十二）本项目属于农产品加工生产，产品包装使用合标合规的塑料包装品； （十三）本项目为租用云南省昆明市盘龙区茨坝街道办事处龙泉路23号现代都市工业集聚区南区F39-42厂房建设，不新增建设用地，与地表水距离较远； （十四）本项目加强员工管理，禁止到河道捕捞； （十五）本项目不涉及法律、法规禁止的其他行为。; 符合. 3; 第三十七条 滇池流域实行排污许可管理制度，昆明市生态环境主管部门负责排污许可的监督管理。 依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当依法申请取得排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物：需要填报排污登记表的，应当依法填报有关排污信息。; 本项目后续依法申请相关排水管网许可。; 符合. 4; 第四十条 滇池流域城镇排水实行污水排入排水管网许可管理制度，有关县级以上城镇排水主管部门按照分级管理权限负责城镇污水排入排水管网许可证的颁发和监督管理。 从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企业事业单位、个体工商户向城镇排水设施排放污水，应当按照有关规定申请取得污水排入排水管网许可证；未取得污水排入排水管网许可证的，不得向城镇排水设施排放污水。; 本项目按照有关规定申请排水许可，未取得之前不向城镇排水设施排放污水。; 符合. 综上分析，本项目符合《云南省滇池保护条例》的要求。 十四、选址合理性分析 本项目租用云南省昆明市盘龙区茨坝街道办事处龙泉路23号现代都市工业集聚区南区F39-42厂房建设，用地属于工业用地（详见附件7）。经现场勘查，本项目厂房西侧为长虫山生态公园（属于区域城市生态公园），北侧、东侧和南侧为工业区道路，北侧隔路为物流中心、东侧隔路为顺丰快递、南侧隔路为云南凌顶矿山设备制造有限公司、西格玛环保科技有限公司，均设有厂房，其中云南凌顶矿山设备制造有限公司涉及焊接、切割和喷漆等工艺，产生的粉尘、有害气体设有相应治理设施处理，能有效被清除，且位于本项目区侧风向上，其余周围企业均无有毒、有害物质以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源产生。本项目生产过程中产生废气主要为锅炉废气和厨房油烟，污染物为TSP、SO2、NOx和厨房油烟，产生量较小，项目生产车间位于厂房内，对周围环境影响较小；经下文分析，项目生产产生的噪声对周围居民影响较小；产生固废均能得到合理处置。项目区域交通运输便利，运输能力强，对项目原料及产品的运输有利，项目建设与国家产业政策、相关规划、《中华人民共和国食品安全法》《云南省食品卫生条例》《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2025）等相关要求相符合。经调查，项目区不在生态红线范围内，本项目选址不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、县人民政府规定的饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地，不占用永久基本农田及公益林地，区内无国家规定的保护动植物。 综上，本项目建设符合规划要求，选址范围内不存在影响本项目建设的限制性因素，项目运营过程对外环境及周围敏感点影响很小，选址合理。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目建设背景 云南云玉农业开发有限公司租用昆明市盘龙区现代都市工业集聚区南侧F39区域建设“云南山地特色农产品加工生产项目”，新建一条玉米、红薯和南瓜加工生产线，本项目于2025年7月21日取得了盘龙区发展和改革局下发的“投资项目备案证”，项目代码为：2507-530103-04-01-289257（见附件2）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目为“C1439 速冻食品制造”和“D4430 热力生产和供应”。根据国家《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，本项目属于“十一、食品制造业 21糖果、巧克力及蜜饯制造 142；方便食品制造 143；罐头食品制造 145”中“方便食品制造 143”和“四十一、电力、热力生产和供应业”91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供应工程）。按《名录》规定，本项目应当编制环境影响报告表。 2025年10月13日，受云南云玉农业开发有限公司委托（见附件1），云南清蓝源环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位通过现场踏勘、收集有关资料，按照环境影响评价有关技术规范，编制《云南山地特色农产品加工生产项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 二、基本概况 项目名称：云南山地特色农产品加工生产项目； 建设单位：云南云玉农业开发有限公司； 建设地点：云南省昆明市盘龙区茨坝街道办事处龙泉路23号现代都市工业集聚区南区F39-42厂房； 建设性质：新建； 项目总投资：1080万元； 项目占地：4167.14m2； 项目内容和规模：租用云南省昆明市盘龙区茨坝街道办事处龙泉路23号现代都市工业集聚区南区F39-42厂房投资约1080万元新建农产品加工生产项目，建设食品加工生产线及配套辅助设施，用于生产玉米、红薯和南瓜等产品，即玉米产品生产规模为1500t/a、红薯产品生产规模为1500t/a、南瓜产品生产规模为1500t/a，涉及生产设备主要有包装机、杀菌锅、锅炉、烘烤箱、清洗设备、冷冻设备等。 三、建设工程及内容 本项目主要建设内容为依托现有厂房新建一条农产品（玉米、红薯和南瓜）加工生产线。项目为新建项目，项目工程组成详见下表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 内容; 项目名称; 项目组成; 备注. 主体工程; 原料验收、分拣区; 位于厂区北侧，占地面积约200m2，内设扒皮机，用于原料堆放、原料的验收检验农药残留、去皮、去须、分拣、原料的分段切块。; 利用租赁厂房建设. 清洗车间; 位于原料验收、分拣区南侧，占地面积约200m2，内设清洗机，用于原料一次、二次清洗。. 烘烤间; 位于原料验收、分拣区东南侧，占地面积约为300m2，内设消毒间、更衣间、换鞋间、缓冲间、烤盘/烤架烘干间、烤盘/烤架清洗间。. 内包间; 位于烘烤间南侧，占地面积约200m2，内设包装机、真空泵。. 自然冷却、高温灭菌车间; 位于内包间南侧，占地面积约300m2，内设杀菌锅、风干机、设有换鞋间、更衣间、洗手缓冲间。. 外包区/成品区; 位于厂区东南侧，占地面积约200m2，内设分装系列设备、外包材暂存区。. 储运工程; 冷库; 位于原料验收、分拣区东侧，占地面积约为100m2，冷库采用压缩机制冷，制冷剂采用R-507A制冷剂。; 利用租赁厂房建设. 辅助工程; 热能车间; 1间，位于厂区西南侧，占地面积约30m2，设有1台天然气蒸汽锅炉（尺寸5.3×2.1×2.62m，额定规模4t/h，使用能源为天然气），用于提供项目生产用热。; 利用租赁场地上废弃物堆放间建设. 检验室; 1间，位于厂房内北侧办公生活区1F，占地面积约为50m2，用于玉米、红薯和南瓜产品检验，检验指标为色泽、形状等物理检测和农药残留检测，其中农药残留检测采用农药残留快速检测仪，检测试剂为试剂盒（半酣缓冲剂、胆碱酯酶、显色剂等）。; 利用租赁厂房建设. 办公生活区; 位于厂区北侧，与厂房相连，建筑2F、3F，占地面积约395.2m2，设有办公室、宿舍、厨房、卫生间。; 依托. 厨房; 位于2F办公生活区，占地面积约20m2，设有1个灶头。; 依托. 公用工程; 供电; 依托厂区范围现有电力电缆供电系统。; 依托. 供水; 依托现有自来水供水系统。; 依托. 排水; 项目实行“雨污分流”排水体制。雨水依托厂区已建雨水管排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后达到《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放限值及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严标准限值、生产废水收集进入一体化污水处理设施处理后达到《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放限值及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严标准限值后，通过1个总排口进入市政污水管网，最终进入昆明市第十四水质净化厂处理。; 厂区内雨水收集管网依托原有已建管网；生活污水依托原有已建废水收集处理设施；新建生产废水收集处理设施. 运输; 依托厂区内部道路及外部道路运输。; 依托. 环保工程; 废气治理设施; 锅炉废气; 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）通过1根13m排气筒DA001排放。; 环评提出. 厨房油烟; 经抽油烟机收集后由油烟净化器处理到达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）后通过专用烟道排放。; 环评提出. 废水治理设施; 原料清洗废水; 进入厂区南侧一体化污水处理设施（处理能力为200m3/d，采用AO处理工艺）处理达到《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放限值及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严标准限值后汇入厂区总排口排入市政污水管网，最后进入昆明市第十四水质净化厂处理。; 环评提出. 设备清洗废水. 地面清洗废水. 锅炉排污水. 高温杀菌废水. 检验器皿清洗废水; 使用10L的废水桶收集后与检验废液一起交由有资质单位清运处置; 环评提出. 生活污水; 在厨房设置1个容积为0.5m3的隔油池，用于食堂废水的预处理，食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入厂区东北侧原有1个20m3化粪池，经化粪池处理后汇入厂区总排口进入市政污水管网。; 环评提出. 噪声控制; 产噪设备安装减振垫、厂房降噪。; 环评提出. 固废治理设施; 预处理垃圾; 设置废弃物料桶收集，定期外售给饲料加工厂。; 环评提出. 不合格品; 收集暂存于原料验收区和外包区，定期外售给饲料加工厂; 环评提出. 废包装物; 收集暂存于外包材暂存区，定期外售给废品回收站。; 环评提出. 检验废液; 使用10L的废液桶收集暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位定期进行处理。; 环评提出. 废离子交换树脂; 由更换厂家带走回收处置。; 环评提出. 生活垃圾; 设置若干垃圾桶，由垃圾桶统一收集后定期运至工业集聚区垃圾收集点处置。; 环评提出. 厨房餐厨垃圾; 由专用垃圾桶收集后定期委托特许经营单位清运处置。; 环评提出. 隔油池废油脂; 由专用垃圾桶收集后定期委托特许经营单位清运处置。; 环评提出. 化粪池污泥; 委托环卫部门定期清掏清运处置。; 环评提出. 废机油、含机油废抹布、劳保用品; 收集暂存于1个5m3危废暂存间，定期委托有资质单位清运处置。 危险废物暂存间要求，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设，并设立明显标识，建立管理台账，与有资质单位签订处置协议，定期清运处置。; 环评提出. 四、产品方案 本项目产品方案详见下表2-2。 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产品产量; 备注. 1; 鲜食玉米; 1500t/a; /. 2; 即食烤红薯; 1500t/a; /. 3; 鲜食南瓜; 1500t/a; /. 合计; 4500t/a; /. 五、主要原辅材料 本项目原辅材料消耗情况详见下表2-3。 表2-3 项目主要原辅料用量一览表 序号; 材料名称; 单位; 数量; 最大暂存量; 来源; 备注. 1; 带壳新鲜玉米; t/a; 2142.857; 10; 外购; /. 2; 连皮红薯; t/a; 2142.857; 10; 外购; /. 3; 连皮南瓜; t/a; 2142.857; 10; 外购; /. 4; 水; 万m3/a; 9.9; /; 供水系统; /. 5; 电; 万kW·h/a; 50; /; 供电系统; /. 6; 天然气; 万m3/a; 94.05; /; 云南中石油供气管线; /. 7; 制冷剂R-507A; /; /; /; 外购; /. 8; 检测试剂（试剂盒）; /; /; /; 外购; 半酣缓冲剂、胆碱酯酶、显色剂等. 9; 包装（塑料袋、纸箱等）; t/a; 10; 0.5; 外购; /. 项目天然气燃料来源于云南中石油昆仑燃气（成分检测报告详见附件6），天然气燃料成分如下表所示： 表2-4 项目天然气燃料成分一览表 序号; 项目; 含量. 1; 硫化氢（mg/m3）; 0.7. 2; 全硫（以硫计）（mg/m3）; 3.6. 3; 高位发热量（MJ/m3）; 36.57. 4; 二氧化碳摩尔质量分数（Ad%）; 3.14. 5; 空干基挥发分（%）; 0.26. 原辅材料性质如下： 表2-5 理化性质一览表 名称; 理化性质. 制冷剂R-507A; 属于HFC型非共沸环保制冷剂（完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC），沸点为-46.7℃，临界温度70.62℃，饱和液体密度（30℃，液体）为1021.9kg/m3，临界压力为3792.1KPa，破坏臭气层潜能值（ODP）为0，全球变暖系数值（GWP，100yr）为3985，沸点下蒸发潜能为196.94kJ/kg。 根据《消耗臭氧层物质管理条例》（中华人民共和国国务院令第573号）及附件《中国受控消耗臭氧层物质清单》（2021年第44号），R507A制冷剂不在受控淘汰之列，属于无氯环保制冷剂，且毒性低、不可燃、使用安全。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），R507A制冷剂不属于危险化学品。R507A制冷剂没有固定的使用年限限制，但是需要定期进行维护和检修，以保证其正常运转和安全使用。. 天然气; 天然气为无色、无味、易燃气体，主要成分为甲烷，含量通常≥90%，少量含乙烷、丙烷、丁烷、氮气、二氧化碳等，密度小于空气，爆炸极限为5%～15%，燃烧产物主要为二氧化碳和水，属清洁能源。. 六、项目主要生产设备 项目主要生产设备见表2-6。 表2-6 项目主要工艺设备设施一览表 序号; 设备名称; 设备参数及规格; 单位; 数量; 备注. 1; 气泡清洗机; 100*4500，额定功率35kW; 台; 2; 清洗区. 2; 过滤器; /; 台; 1. 3; 传送带系统; /; 套; 1. 4; 包装机; MRZK-165A; 个; 4; 内包间. 5; 真空泵; 西班牙 100＋200; 台; 4. 6; 包装机传送机; 800*8000; 个; 4. 7; 自动水浴杀菌锅; 1000*2400/2+1; 个; 3; 自然冷却、高温蒸煮杀菌间. 8; 风干机; 1200*8000; 个; 1. 9; 过滤器; /; 个; 3. 10; 天然气锅炉; WNS4-1.25-Q; 个; 1; 热能车间. 11; 螺杆空压机; /; 台; 3. 12; 大型烤箱; 额定功率48kW; 个; 1; 烘烤间. 13; 预留扒皮机; /; 台; 1; 原料验收、分拣区. 14; 冷水塔; /; 台; 1; -. 15; 冷库; 20×30×4m; 台; 1; 冷库. 16; 激光喷码机; /; 台; 1; 外包区. 17; 分装系列设备; /; 台; 1. 18; 电热鼓风恒温干燥箱; /; 台; 1; 检验室. 19; 冰箱; /; 台; 2. 20; 农药残留快速检测仪; /; 台; 1. 21; 超洁净工作台; /; 台; 1. 24; 生物显微镜; /; 台; 1. 25; pH计; /; 台; 1. 26; 电子秤; /; 台; 1. 27; 不锈钢医用剪刀（直尖）; /; 把; 2. 28; 酒精灯; /; 个; 2. 29; 蓝盖瓶; /; 个; 10. 30; 载玻片、盖玻片; /; 个; 1. 31; 白色搪瓷盘; /; 个; 2. 32; 接种环; /; 个; 2. 33; 烧杯; /; 个; 5. 34; 破壁机; /; 台; 1. 35; 玻璃量筒; /; 个; 1. 七、项目定员及工作制度 本项目劳动定员60人，其中值班人员约2人在厂区食宿，每天工作10小时，年平均工作330天，夜间不生产。 八、项目用水情况、水量平衡 1.用水情况 本项目运营期用水主要为生产用水、办公生活用水和检验室用水。 （1）生产用水 生产用水主要为清洗用水（原料清洗用水、设备清洗用水和地面清洗用水）、锅炉用水、高温杀菌用水。 原料清洗用水：本项目生产对原料进行两次清洗，根据建设单位提供资料，设有2台清洗机，根据建设单位提供资料，2台清洗机用水量约为12.3889m3/t·原料计，玉米、红薯和南瓜用量为4500t/a则原料清洗用水量为55750.2m3/a，168.94m3/d。清洗过程中损耗率约为10%，则原料清洗废水量为50175.18m3/a，152.046m3/d。 设备清洗用水：本项目投产后每天结束生产时对扒皮机、清洗机、烤盘等生产设备进行简单清洗，根据建设单位提供资料，设备清洗用水按0.634m3/d计，则设备清洗用水量为0.634m3/d，209.22m3/a。清洗过程中损耗率约为5%，则设备清洗废水量为198.66m3/a，0.602m3/d。 地面清洗用水：本项目投产后每天结束生产时对原料验收分拣区、清洗区进行清洗，其他生产车间进行简单扫拖，用水忽略不计，需清洗面积约为400m2。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），用水量按2L/m2·次计，每天清洗1次，则地面清洗用水量为264m3/a，0.8m3/d。清洗过程中损耗率约为5%，则地面清洗废水量为250.8m3/a，0.76m3/d。 ②锅炉用水 本项目设置1台天然气锅炉（4t/h），产生蒸汽主要用于高温灭菌工序。锅炉用水为软水，软水经配套软水机制备产生（采用锅外水处理），软水制备率约为95%。 天然气锅炉废水——参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年第24号）》中锅炉产排污量核算系数手册 4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表—工业废水量和化学需量：蒸汽-天然气全部类型锅炉（锅外水处理）锅炉排污水+软化处理废水13.56t/万m3·原料，根据企业提供的天然气锅炉设备参数，本项目天然气锅炉燃料天然气消耗量为285m3/h，工作时间为3300h/a，则燃料总用量为94.05万m3/a；计算可知锅炉排污水+软化处理废水量合计为1275.318m3/a，3.865m3/d。 可知，本项目锅炉用水（含软水制备用水）=锅炉额定蒸汽量+锅炉排污水+软化处理废水=0.2×3300+1275.318=1935.318m3/a，5.865m3/d。 ③高温杀菌用水 根据建设单位提供的资料，本项目高温杀菌锅对真空包装后的玉米和南瓜进行热水高温蒸煮杀菌，对烘烤红薯进行热水高温杀菌，热水热源来自天然气锅炉产生的蒸汽，蒸汽对全自动水浴杀菌锅配套的热水罐加热后，冷凝水经管道排至冷水塔循环使用，杀菌用水更换频次为1日/次。高温蒸煮杀菌锅热水使用量为24m3/d，损耗率约为循环量的20%，损耗量为4m3/d，1200m3/a，则高温蒸煮杀菌废水产生量为20m3/d，60000m3/a。 （2）办公生活用水 本项目用水由市政供给，本项目劳动定员60人，其中值班人员2人在厂区食宿，其余人员均为附近居民，均回家食宿。参考《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2026）中“城镇居民生活用水定额 特大城市”，值班人员生活用水量按160L/（人·d）计，其中厨房用水量为20L/（人·d），由于其余人员仅涉及洗手用水，生活用水量按50L/（人·d）计，则员工生活用水量为3.22m3/d（1062.6m3/a），其中厨房用水量为0.04m3/d（13.2m3/a），其他生活污水量为3.18m3/d（1049.4m3/a），污水产生量按80%计，产生生活污水量为2.544m3/d（839.52m3/a），其中厨房废水量为0.032m3/d（10.56m3/a），其他生活污水量为2.512m3/d（828.96m3/a）。项目产生厨房废水经1个0.5m3隔油池处理后与其他生活污水一并进入厂区东北侧原有1个20m3化粪池，经化粪池处理后汇入厂区总排口进入市政污水管网。 （3）检验室用水 检验室用水主要是农药残留检测过程中对器皿清洗时使用，用水量约为0.005m3/d、1.65m3/a，废水产生量按用水量的90%计算，则检验器皿清洗废水产生量为0.0045m3/d，1.485m3/a，这部分废水产生量不大，使用10L的废水桶收集后与检验废液一起交由有资质单位清运处置。 表2-7 项目用水量及废水产生量情况一览表 用水节点; 用水量（补充水）; 废水产生量; 处置情况. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 生产用水; 清洗用水; 原料清洗用水; 168.94; 55750.2; 152.046; 50175.18; 经一体化污水处理设施处理后排入市政污水管网，最后进入昆明市第十四水质净化厂处理。. 设备清洗用水; 0.634; 209.22; 0.602; 198.66. 地面清洗用水; 0.8; 264; 0.76; 250.8. 锅炉用水; 5.865; 1935.318; 3.865; 1275.318. 高温蒸煮杀菌用水; 24; 72000; 20; 60000. 办公生活用水; 3.22; 1062.6; 2.544; 839.52; 产生厨房废水经1个0.5m3隔油池处理后与其他生活污水一并进入厂区东北侧原有1个20m3化粪池，经化粪池处理后汇入厂区总排口进入市政污水管网。. 检验器皿清洗废水; 0.005; 1.65; 0.0045; 1.485; 使用10L的废水桶收集后与检验废液一起交由有资质单位清运处置。. 合计; 203.464; 67143.12; 179.8215; 59341.095; /. 2.水平衡 项目水平衡见图2-1。 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d 九、蒸汽平衡 本项目建设1台4t/h的天然气锅炉，为玉米、红薯和南瓜高温灭菌设备提供蒸汽，锅炉每天运行10h，蒸汽供热过程中损耗量约为蒸汽量的5％，蒸汽对全自动水浴杀菌锅配套的热水罐间接加热后，冷凝水返回锅炉循环使用。项目运营期间蒸汽平衡见下图2-2。 图2-2 项目蒸汽平衡图 单位：m3/d 十、平面布置 本项目位置位于云南省昆明市盘龙区茨坝街道办事处龙泉路23号现代都市工业集聚区南区F39-42厂房，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要将厂区合理布局，安全通道出入口位于厂区北侧和南侧，办公生活区位于厂区最北侧，与生产车间相连，生产车间由北向南建设，包括原料验收、分拣区→清洗区→烘烤间→内包间→冷却、高温蒸煮灭菌间→外包区/成品区→冷库，热能车间位于厂区西南侧。项目平面布局满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。生产区与道路相连，便于车辆运输。项目平面布置基本合理，项目平面布置图详见附图2。 十一、项目施工进度情况 本项目租用云南省昆明市盘龙区茨坝街道办事处龙泉路23号现代都市工业集聚区南区F39-42厂房建设，经现场踏勘，租用厂房已具备完整的厂房车间结构及办公生活区，本项目未施工建设，拟计划2026年7月开工建设，建设工期为1个月。 十二、项目环保投资 项目厂房为租用厂房，项目建设主要涉及生产设备的安装，现投资主要为建设环保措施等方面。本工程总投资1080万元，其中环保投资15.85万元，占总投资比例1.468%，环保投资估算详见下表2-8。 表2-8 环保投资一览表 时段; 治理项目; 环保设施; 环保投资 （万元）. 施工期; 废气; 施工废气; 人工软管洒水降尘，物料堆放采用防尘网覆盖，产生的建筑垃圾及时清运至政府单位指定场地处置; 0.1. 废水; 生活污水; /; /. 噪声; 施工噪声; 选用低噪声设备、隔声和减振等措施，设备均位于厂房内; 1.0. 固废; 建筑垃圾; 收集后外运至政府指定处理位置处置; /. 设备包装垃圾; 经收集后外售给废品回收站; /. 生活垃圾; 由垃圾桶统一收集后定期运至工业集聚区垃圾收集点处置; 0.025. 运营期; 废气; 锅炉废气; 通过1根13m排气筒排放; 0.5. 厨房油烟; 经抽油烟机收集后由油烟净化器处理达标后通过专用烟道排放。; 0.5. 废水; 原料清洗废水; 经一体化污水处理设施处理后汇入厂区总排口排入市政污水管网，最后进入昆明市第十四水质净化厂处理。; 10.0. 设备清洗废水. 地面清洗废水. 锅炉排污水. 高温蒸煮杀菌废水. 蒸汽冷凝水; 经冷水塔返回锅炉循环使用; /. 检验废水; 使用10L的废水桶收集后与检验废液一起交由有资质单位清运处置; 0.025. 生活污水; 产生厨房废水经1个0.5m3隔油池处理后与其他生活污水一并进入厂区东北侧原有1个20m3化粪池，经化粪池处理后汇入厂区总排口进入市政污水管网。; 0.1. 噪声; 产噪设备安装减振垫; 0.5. 固废; 一般固废处置设施; 预处理垃圾设置废弃物料桶收集，定期外售给饲料加工厂。; 0.025. 不合格品收集暂存于原料验收区和外包区，定期外售给饲料加工厂; /. 废包装物收集暂存于外包材暂存区，定期外售给废品回收站。; /. 检验废液使用10L的废液桶收集暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位定期进行处理; 0.025. 废离子交换树脂由更换厂家带走回收处置。; /. 生活垃圾设置若干垃圾桶，由垃圾桶统一收集后定期运至工业集聚区垃圾收集点处置。; 0.025. 厨房餐厨垃圾由专用垃圾桶收集后定期委托特许经营单位清运处置。; 0.025. 隔油池废油脂由专用垃圾桶收集后定期委托特许经营单位清运处置。. 化粪池污泥委托环卫部门定期清掏清运处置。; /. 危废处置设施; 新建1个5m3危废暂存间用于收集暂存，定期委托有资质单位清运处置。; 3.0. 合计; 15.85. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目租用现有厂房进行建设，为新建项目，建设内容主要为食品生产净化车间工程建设、农产品（玉米、红薯和南瓜）加工生产线建设，项目施工期工艺流程及产污节点见图2-4所示。 图2-3 施工期工艺流程及产污节点图 项目施工过程中主要产生建筑垃圾、包装垃圾、焊接废气、施工扬尘、施工噪声、施工人员产生的生活污水、生活垃圾等污染物。 由于项目施工期焊接工作较少，产生焊接废气和施工扬尘量较小，通过人工软管洒水降尘减小对周围环境影响；施工人员产生的生活污水依托厂房现有排水系统，经化粪池处理后排入市政污水管网；产生的建筑垃圾收集后外运至政府指定处理位置处置；产生的设备包装垃圾经收集后外售给废品回收站，生活垃圾由垃圾桶统一收集后定期运至园区垃圾收集点处置。由于施工期是短暂的，产生的环境影响具有时效性，施工期结束便消失，产生的环境影响较小。 二、运营期 本项目加工生产工艺流程详见下图2-4。 图2-4 生产工艺流程及产污节点示意图 工艺流程简述如下： 预处理：对原料验收检验，检验原料的农药残留，该工段主要产生S3不合格品、S4检验废液、W7检验废水，对带壳新鲜玉米进行去皮、去须，对连皮红薯、连皮南瓜进行去皮、根据产品需求对原料进行分段、切块，根据品相进行分拣，该工段主要产生S1预处理垃圾、N1噪声； 清洗：将预处理好的玉米、红薯和南瓜使用自来水进行两级清洗，该工段主要产生W1原料清洗废水、N2噪声； 烘烤：清洗好的红薯进入烘烤间进行烘烤； 内包装：清洗好的玉米、南瓜和烘烤好的红薯进行真空包装，该工段主要产生S2废包装物、N4噪声； 高温杀菌：包装好的玉米和南瓜进行高温蒸煮杀菌，包装好的红薯仅进行高温杀菌，热水温度约90℃，时间10~12分钟，此过程可杀死产品中的活性酶及部分细菌，保持玉米、南瓜和红薯的光泽。项目采用的全自动水浴杀菌锅为三锅并联水浴式杀菌锅，即两个杀菌锅共用一个热水罐。项目加热蒸汽由天然气锅炉提供，蒸汽对杀菌锅配套的热水罐进行加热，蒸汽冷凝水进入冷水塔返回锅炉循环使用，该工段主要产生W5高温杀菌废水、W6蒸汽冷凝水、N5噪声； 自然冷却、吹干：杀菌好的玉米、南瓜和红薯进行静置，自然冷却同时使用翻转吹干机吹干，此过程会产生N6噪声； 分装、质检：冷却好的玉米、南瓜和红薯按一定量真空包装成成品，检验成品的色泽、形状、是否包装完好；该过程主要产生S2废包装物、S3不合格产品、N7噪声； 喷码：包装好的产品进行激光喷码食品标签； 出库：喷码好的产品放入冷库进行暂存，等待出库。 其他产污工序： 生产设备清洗：本项目每天生产完成后对生产设备容器进行清洗，该过程主要产生W2设备清洗废水，汇入厂区总排口排入市政污水管网，进入昆明市第十四水质净化厂处理。 地面清洗：本项目每天生产完成后对原料验收分拣区、清洗区进行清洗，该过程主要产生W3地面清洗废水，汇入厂区总排口排入市政污水管网，进入昆明市第十四水质净化厂处理。 天然气锅炉：天然气锅炉在运行过程中产生的G1锅炉废气、W4锅炉排污水、S5废离子交换树脂、N4噪声。锅炉废气通过1根13m排气筒排放；锅炉排污水经一体化污水处理设施处理后排入市政污水管网，进入昆明市第十四水质净化厂处理；废离子交换树脂由更换厂家带走回收处置。 员工生活：本项目员工均在厂区食宿，该过程主要产生G2厨房油烟、W8生活污水、S6生活垃圾、S7厨房餐厨垃圾、S8隔油池废油脂、S9化粪池污泥。产生的厨房油烟经抽油烟机收集后由油烟净化器处理后排放；产生的生活污水中厨房废水经1个0.5m3隔油池处理后与其他生活污水一并进入厂区东北侧原有1个20m3化粪池，经化粪池处理后汇入厂区总排口进入市政污水管网；产生的生活垃圾由垃圾桶统一收集后定期运至园区垃圾收集点处置；产生的厨房餐厨垃圾由专用垃圾桶收集后定期委托有资质单位清运处置；产生的隔油池废油脂由专用垃圾桶收集后定期委托特许经营单位清运处置；产生的化粪池污泥委托环卫部门定期清掏清运处置。 设备维护：设备养护维修过程中产生S10废机油、含机油废抹布、劳保用品，收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位清运处置。 表2-9 运营期主要污染工序一览表 污染类别; 序号; 产污环节; 主要污染物; 治理措施. 废气; G1; 锅炉废气; 颗粒物、NOx、SO2; 通过1根13m排气筒排放. G2; 厨房油烟; /; 经抽油烟机收集后由油烟净化器处理达标后通过专用烟道排放. 废水; W1; 原料清洗废水; COD、SS、BOD5、NH3-N、溶解性总固体等; 经一体化污水处理设施处理后汇入厂区总排口排入市政污水管网，最后进入昆明市第十四水质净化厂处理. W2; 设备清洗废水. W3; 地面清洗废水. W4; 锅炉排污水. W5; 高温杀菌废水. W6; 蒸汽冷凝水; /; 经冷水塔返回锅炉循环使用. W7; 检测废水; /; 使用10L的废水桶收集后与检验废液一起交由有资质单位清运处置. W8; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油等; 产生厨房废水经1个0.5m3隔油池处理后与其他生活污水一并进入厂区东北侧原有1个20m3化粪池，经化粪池处理后汇入厂区总排口进入市政污水管网. 固体废物; S1; 原料预处理; 预处理垃圾; 设置废弃物料桶收集，定期外售给饲料加工厂. S2; 产品包装; 废包装物; 收集暂存于外包材暂存区，定期外售给废品回收站. S3; 产品检验; 不合格品; 收集暂存于原料验收区和外包区，定期外售给饲料加工厂. S4; 检验废液; /; 使用10L的废液桶收集暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位定期进行处理. S5; 天然气锅炉软水制备; 废离子交换树脂; 由更换厂家带走回收处置. S6; 生活垃圾; /; 设置若干垃圾桶，由垃圾桶统一收集后定期运至工业集聚区垃圾收集点处置. S7; 厨房餐厨垃圾; /; 由专用垃圾桶收集后定期委托特许经营单位清运处置. S8; 隔油池废油脂; /; 由专用垃圾桶收集后定期委托特许经营单位清运处置. S9; 化粪池污泥; /; 委托环卫部门定期清掏清运处置. S10; 设备维护; 废机油; 收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位清运处置。. 含机油废抹布、劳保用品. 噪声; N1~N8; 生产工序; 设备噪声; 基础减震、距离衰减。. |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 |  | 本项目为新建项目，租用昆明市盘龙区现代都市工业集聚区南侧F39区域厂房，经现场勘查，该厂房为空置厂房，无与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |

三、区域环境质量现状、保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 一、大气环境 （一）所在区域达标判定 本项目位于云南省昆明市盘龙区茨坝街道办事处龙泉路23号现代都市工业集聚区南区F39-42厂房，区域环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095－2026）标准。 根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》，全市主城区环境空气优良率99.7%，其中优221天良144天、轻度污染1天。与2023年相比，优级天数增加32天，各项污染物均达到二级空气质量日均值（臭氧为日最大8小时平均）标准。 二氧化硫年平均浓度为7.0微克/立方米，同比下降12.5%；二氧化氮年平均浓度为17.0微克/立方米，同比下降10.5%；可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度为31.3微克/立方米，同比下降12.3%；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度为19.7微克/立方米，同比下降14.0%；臭氧日最大8小时滑动平均值第90百分位浓度为134微克/立方米，同比下降约2.2%；一氧化碳日均值第95百分位浓度为0.8毫克/立方米，同比降低分别为11.1%。各项污染物浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095－2012）标准，空气质量保持良好水平。 （二）特征因子环境质量现状 为了解本项目涉及的特征因子TSP、氮氧化物环境空气质量现状，建设单位委托云南鼎祺检测有限公司对项目区下风向G1进行大气环境质量现状监测，监测时间为2025年11月7日-2025年11月10日，监测数据及达标分析见表3-1。 表3-1 项目环境空气质量现状监测结果一览表 监测 点位; 检测 项目; 采样时间; 检测结果; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）标准要求标准值; 单位; 达标 情况. G1; 总悬浮颗粒物（日均值）; 2025.11.07~2025.11.08; 140; 300; ug/m3; 达标. 2025.11.08~2025.11.09; 145; ug/m3; 达标. 2025.11.09~2025.11.10; 143; ug/m3; 达标. 氮氧化物（小时值）; 2025.11.07; 2:00~3:00; 0.011; 0.25; mg/m3; 达标. 8:00~9:00; 0.013. 14:00~15:00; 0.015. 20:00~21:00; 0.013. 2025.11.08; 2:00~3:00; 0.012; mg/m3; 达标. 8:00~9:00; 0.012. 14:00~15:00; 0.015. 20:00~21:00; 0.013. 2025.11.09; 2:00~3:00; 0.012; mg/m3; 达标. 8:00~9:00; 0.012. 14:00~15:00; 0.013. 20:00~21:00; 0.011. 氮氧化物（日均值）; 2025.11.07~2025.11.08; 0.009; 0.1; mg/m3; 达标. 2025.11.08~2025.11.09; 0.010; mg/m3; 达标. 2025.11.09~2025.11.10; 0.010; mg/m3; 达标. 由表3-1可以看出，评价区域TSP日均浓度、氮氧化物小时平均浓度和日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）标准要求。 综上，项目所在区域为环境空气质量达标区。 二、地表水环境质量现状 项目区最近地表水为东侧约3.75km盘龙江。根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划（2011~2030年）》（报批稿），项目涉及河段功能区为“滇池昆明市开发利用区”：属省级区划。由松华坝水库坝址至富民大桥，全长123.2km（含滇池水面），流经盘龙区、官渡区、五华区、西山区、滇池旅游度假区、呈贡县、晋宁县、安宁市、富民县等九县区，是昆明市人口最集中、经济社会最发达的区域。河段污染较严重，现状水质为V~劣V类，规划水平年水质保护目标按水功能二级区执行，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。 为更进一步了解盘龙江水质状况，参考盘龙江小人桥监测断面（位于本项目所处盘龙江流域下游约13km），根据云南省生态环境厅发布的重点高原湖泊水质监测月报（2025年1月~2026年1月），监测数据详见下表3-2。 表3-2 2025年盘龙江（小人桥）水质情况一览表 河流名称; 断面名称; 时间; 水质类别; 主要污染或超标水质指标. 滇池外海—盘龙江; 小人桥; 2025年1月; Ⅱ类; --. 2025年2月; Ⅱ类; --. 2025年3月; Ⅱ类; --. 2025年4月; Ⅰ类; --. 2025年5月; Ⅱ类; --. 2025年6月; Ⅲ类; --. 2025年7月; Ⅲ类; --. 2025年8月; Ⅲ类; --. 2025年9月; Ⅲ类; --. 2025年10月; Ⅲ类; --. 2025年11月; Ⅲ类; --. 2025年12月; Ⅱ类; --. 2026年1月; Ⅱ类; --. 综上，项目所在区域现状地表水能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求，属于地表水环境质量现状达标区。 三、声环境质量现状 本项目位于云南省昆明市盘龙区茨坝街道办事处龙泉路23号现代都市工业集聚区南区F39-42厂房，根据《昆明市盘龙区声环境功能区划》（2019~2029），项目区域声环境功能区划为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》，主城区功能区声环境质量2024年，全市主城区声环境功能区夜间噪声达标率为92.5%，满足国家“到2025年全国声环境功能区夜间达标率达到85%”的要求。各类功能区昼夜平均等效声级均达标。全市主城区昼间区域环境声平均值为52.6分贝dB(A)，总体水平达二级（较好），较去年上升0.4分贝dB(A)。 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（试行）》的相关要求，厂界周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。经现场勘查，项目区域周边50m范围内无声环境保护目标。 综上，项目所在区域声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，属于声环境质量现状达标区。 四、生态环境现状 根据现场踏勘，本项目位于云南省昆明市盘龙区茨坝街道办事处龙泉路23号现代都市工业集聚区南区F39-42厂房，项目所在区域受人为活动影响，存在植被主要为次生植被和人工植被。项目周边不涉及自然保护区、风景名胜区及古树名木，无国家、省重点保护野生植物分布，无国家、省重点保护的野生动物等种类分布。 五、地下水环境现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于N轻工：107“其他食品制造”。项目属于Ⅳ类项目，Ⅳ类项目可不开展地下水环境质量现状监测。 六、土壤环境现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表，项目属于“其他行业”。项目属于Ⅳ类项目，Ⅳ类项目可不开展土壤环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，环境保护目标如下： （1）大气环境：经现场踏勘，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，有居住区、农村地区中人群较集中的区域。 （2）声环境：经现场踏勘，项目厂界外50m范围内无保护目标。 （3）地表水：经现场踏勘，项目最近地表水为东侧约3.75km盘龙江，保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。 （4）地下水环境经现场踏勘，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （5）生态环境：经现场踏勘，评价区域内未发现国家及省市级重点保护的濒危、稀有动植物，无自然保护区和风景名胜区。项目附近无古树名木，无特殊保护生态敏感目标分布。 主要环境保护目标见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标一览表 类别; 保护对象; 保护内容; 坐标; 与项目的距离; 环境功能类别. 东经（E）; 北纬（N）. 环境空气; 昆明机床厂住宅区七村; 人员，约500人; 102°44′20.037″; 25°9′26.660″; 东北侧约480m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 快乐宝贝幼儿园; 师生，约200人; 102°44′19.883″; 25°9′24.322″; 东北侧约480m. 昆明机床厂住宅区六村; 人员，约600人; 102°44′18.016″; 25°9′21.308″; 东北侧约440m. 昆明市第二人民医院昆机院区; 人员，约500人; 102°44′18.074″; 25°9′18.276″; 东北侧约410m. 昆明机床厂住宅区四村; 人员，约800人; 102°44′15.622″; 25°9′16.046″; 东侧约460m. 昆明机床厂住宅区三村; 人员，约1500人; 102°44′19.407″; 25°9′14.737″; 东侧约470m. 茨坝幼儿园; 师生，300人; 102°44′10092″; 25°8′56.745″; 东南侧约480m. 金昊佳园; 人员，约1500人; 102°44′9.200″; 25°9′0.862″; 东南侧约430m. 昆重小区; 人员，约800人; 102°44′1.939″; 25°9′1.789″; 东南侧约370m. 云南技师学院（茨坝校区）; 师生，约8300人; 102°43′57.806″; 25°9′6.694″; 南侧约250m. 现代技术产业学院; 师生，约224人; 102°44′4.392″; 25°9′0.091″; 东南侧约320m. 地表水; 项目最近地表水为东侧约3.75km盘龙江，保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。. |
| 污染物排放控制标准 | 一、大气污染物排放标准 （1）施工期 项目施工期废气污染物主要为施工过程中产生的扬尘，呈无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，标准限值详见表3-4。 表3-4 施工期大气污染物排放浓度限值 污染物因子; 无组织排放监测浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）运营期 项目运营期产生废气主要为锅炉废气、厨房油烟。 锅炉废气排气筒DA001执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉（燃气锅炉）大气污染物排放浓度限值；员工厨房设置1个灶头，厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准，具体限值详见下表3-5、3-6。 表3-5 废气排放限值情况一览表 污染物; 排放量限值（kg/h）; 排放浓度限值（mg/m3）; 执行标准. 颗粒物; /; 20; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 二氧化硫; /; 50. 氮氧化物; /; 200. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; /; ≤1. 表3-6 厨房油烟排放限值一览表 规模; 小型. 基准灶头数; ≥1，＜3. 对应灶头总功率（108J/h）; 1.67，＜5.00. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，＜3.3. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（％）; 60. 二、环境噪声排放标准 （1）施工期 项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）噪声限值，标准限值详见下表3-7。 表3-7 建筑施工噪声排放标准限值 单位：dB（A） 时段. 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期 项目运营期间厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 适用区域; 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 2类; 项目区; 60; 50. 三、废水排放标准 项目施工期施工废水主要为生活污水，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准限值，详见下表3-9。 表3-9 施工废水排放限值一览表 序号; 污染物; 《污水排入城镇下水道水质标准》A级（mg/L）. 1; pH; 6.5~9.5. 2; 色度（稀释倍数）; 64. 3; 悬浮物; 400. 4; BOD5; 350. 5; COD; 500. 6; 氨氮; 45. 7; 总氮; 70. 8; 总磷; 8. 9; 动植物油; 100. 10; 溶解性总固体; 1500. 项目运营期产生废水主要为生产废水和生活污水，经处理后通过厂区总排口排入市政管网，执行《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放限值及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严标准限值，具体限值详见下表3-10。 表3-10 废水排放限值一览表 序号; 污染物; 《食品加工制造业水污染物排放标准》排放限值; 《污水排入城镇下水道水质标准》A级（mg/L）; 较严标准限值（mg/L）. 间接排放（mg/L）. 1; pH; 6~9; 6.5~9.5; 6~9. 2; 色度（稀释倍数）; 100; 64; 64. 3; 悬浮物; 400; 400; 400. 4; BOD5; 350; 350; 350. 5; COD; 500; 500; 500. 6; 氨氮; 45; 45; 45. 7; 总氮; 70; 70; 70. 8; 总磷; 8.0; 8; 8. 9; 动植物油; 100; 100; 100. 10; 溶解性总固体; -; 1500; 1500. 四、固体废弃物 项目一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定； 危险废物暂存、转移执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；危险废物台账执行《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）。 |
| 总量控制指标 | 根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，“十四五”期间国家设置的总量控制指标分别为COD、NH3-N、NOx及挥发性有机物。本次环评建议项目执行的总量控制指标如下： 1.废气 本项目有组织废气排放中，SO2排放量为0.0013t/a，NOx排放量为1.493t/a、颗粒物排放量为0.00027t/a； 本项目污染物总量控制指标，NOx：1.493t/a。 2.废水 本项目运营期产生废水主要为生产废水和生活污水。 生产废水（经一体化污水处理设施处理后）和生活污水（食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理）汇入厂区总排口排入市政污水管网，后进入昆明市第十四水质净化厂处理；雨水由厂区现有雨水管网收集处理。 本项目排放废水中，COD排放量为2.603t/a，NH3-N排放量为0.111t/a，纳入昆明市第十四水质净化厂的总量指标。 3.固体废物 固体废物分类收集和妥善处置，收集处置率达100%。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 一、施工期废气治理措施 项目施工期涉及食品生产净化车间工程建设、农产品（玉米、红薯和南瓜）加工生产线建设，产生的废气主要为焊接废气、施工扬尘、运输车辆尾气。 针对施工期产生的废气，经大气稀释扩散、周围绿植净化、厂房围挡、定期洒水降尘、使用合格燃料、加强车辆及施工机械维修保养、加强施工管理、及时清运建筑垃圾等措施，以减轻施工期对环境空气的影响，可最大限度地减少施工扬尘和焊接废气对周围环境敏感点及周围环境空气质量的污染影响，达到环境可接受要求。且项目工程量较小，施工期扬尘影响不大，且随施工期结束而结束。施工扬尘可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值要求。 二、施工期废水防治措施 施工期废水主要是施工安装设备人员产生的洗手的废水，主要污染物为SS、COD、氨氮等。施工人员按平均每天10人计算，洗手等生活用水量按20L/人·d计，用水量为0.2m3/d，污水产生量按80%计，产生的生活污水量为0.16m3/d。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“生活源产排污核算方法和系数手册”中表1-1 城镇生活源水污染物产生系数（六区），生活污水中污染物产生浓度取COD325mg/L、NH3-N37.7mg/L、TN49.8mg/L、TP4.28mg/L，参考《给水排水设计手册（第5册）》中城镇污水水质，SS产生浓度取200mg/L，动植物油取4.38mg/L。本项目施工期生活污水能满足《污水排入城镇下水道水质标准》A级标准限值要求。经现有1个20m3化粪池处理后汇入厂区总排口排入市政污水管网，最后进入昆明市第十四水质净化厂处理。 三、施工期噪声防治措施 项目施工期噪声主要为施工噪声、运输车辆噪声及设备安装调试时产生的噪声，噪声具有间歇性且持续时间较短，且施工期较短，随着施工期的结束，施工期噪声的影响也随之消失，对周围环境的影响不大。为减缓施工噪声的影响，本次环评提出如下措施： （1）从装修设备选型上尽量采用低噪声设备； （2）施工方应合理安排施工时间（禁止在昼间12:00～14:00、夜间22:00～6:00施工）； （3）制定施工计划时，应尽量避免大量高噪声设备同时施工等方面降低装修噪声对周边环境的影响； 施工噪声具有间歇性且持续时间较短，且施工期较短，随着施工期的结束，施工期噪声的影响也随之消失，对周围环境的影响不大。经采取以上措施，施工期噪声可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）噪声限值。 四、施工期固废防治措施 施工期产生的固废包括建筑垃圾、废弃包装材料、生活垃圾。 产生的建筑垃圾收集后外运至政府指定处理位置处置；废弃包装材料经收集后外售给废品回收站；生活垃圾由垃圾桶统一收集后定期运至工业集聚区垃圾收集点处置，施工期产生固体废物处置率100％。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气环境影响及保护措施 本项目运营期产生废气主要为锅炉废气、厨房油烟及运输车辆尾气。 （一）废气源强核算 1.有组织——锅炉废气 本项目设置1台4t/h天然气锅炉作为蒸汽提供热源。 根据业主提供资料，天然气锅炉燃料年用量约94.05万m3/a，主要污染物为SO2、NOx和颗粒物，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021）》《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ9591-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018），项目锅炉废气参考HJ9591-2018表F.2中SO2根据物料衡算法核算，其他污染物根据燃气工业锅炉的废气产污系数进行核算。 根据天然气成分检测报告（附件6），天然气含硫量为3.6mg/m3，St取3.6。核算过程如下： a.烟气量计算： 根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）基准烟气量核算方法中经验公式估算法，表5基准烟气量取值表中天然气燃气锅炉： 式中：Vgy—基准烟气量，m3/m3； Qnet—气体燃料低位发热量，MJ/m3；根据附件6，天然气低位发热量取36.57MJ/m3。 经计算，本项目天然气锅炉燃烧天然气产生的基准烟气量为10.765m3/m3。项目天然气燃料消耗量为94.05万m3/a，则烟气量为1012.448万m3/a，3068.024m3/h（年工作3300h）。 b.根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中，气体燃料采用物料衡算法核算二氧化硫排放量，根据燃料消耗量、硫含量进行核算，SO2排放量核算公式： 式中：ESO2—核算时段内二氧化硫排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，万m3，取94.05； S—燃料中硫化氢的体积百分数，％；根据附件6，硫化氢浓度为0.7mg/m3，标准状态下，换算成体积百分数为0.00005％； q4—锅炉器械不完全燃烧热损失，％；根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》中表11，取0； K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，无量纲；根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》中表12，取1.00。 计算得出，SO2排放量为0.0013t/a，0.0004kg/h，0.130mg/m3。 c.参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021）》中4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排系数表—燃气工业锅炉，NOx产排污系数见下表4-1。 表4-1 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 天然气; 室燃炉; 所有规模; 氮氧化物; 千克/万立方米-燃料; 15.87（低氮燃烧-国内一般）. 氮氧化物; 千克/万立方米-燃料; 6.97（低氮燃烧-国内领先）. 氮氧化物; 千克/万立方米-燃料; 3.03（低氮燃烧-国际领先）. 注：低氮燃烧-国际领先技术的天然气锅炉设计NOx排放控制要求一般小于60mg/m3；低氮燃烧-国内领先技术的天然气锅炉设计NOx排放控制要求一般介于60mg/m3~100mg/m3；低氮燃烧-国内一般技术的天然气锅炉设计NOx排放控制要求一般介于100mg/m3~200mg/m3。. 根据建设单位提供资料，本项目采用低氮燃烧-国内一般技术，在蒸汽工序中天然气的年使用量为94.05万m3/a，运行时间约为3300h，则NOx产排量如下： NOx的产生量为：15.87kg/万m3×94.05万m3/a×10-3=1.493t/a，产生速率0.452kg/h，产生浓度147.326mg/m3。 d.根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“锅炉产排污量核算系数手册-天然气”相关产污系数及《环境统计手册》（四川科学技术出版社），颗粒物产排污系数见下表4-2。 表4-2 燃气工业锅炉的废气产排污系数 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 天然气; 室燃炉; 所有规模; 颗粒物; 千克/万立方米-燃料; 0.0286. 颗粒物的产生量为：0.0286kg/万m3×94.05万m3/a×10-3=0.0027t/a，产生速率0.0008kg/h，产生浓度0.261mg/m3。 2.厨房油烟 根据相关资料，目前我国居民人均食用油日用量约为30g/人·d，厨房工作时间为2h/d，本项目在厂区食宿人员为2人，则厨房食用油使用量为60g/d。工作制度为330d/a，则食堂食用油使用量为19.8kg/a。一般油烟挥发量占总耗油量的2%～4%，此次按3%计，餐饮油烟产生量约0.9g/h（0.594kg/a），产生浓度为0.18mg/m3。产生的油烟经上方抽油烟机（收集效率60％）收集后进入油烟净化器处理（处理效率60％、风机风量为5000m3/h），油烟排放量为0.143kg/a，排放速率0.0002kg/h，排放浓度为0.04mg/m3。 3.运输车辆尾气 项目不设置集中式停车场，为分散停车，即非集中设置，根据项目设计，项目车辆主要为货车和小车，车辆在道路行驶及停放过程中将产生一定浓度的汽车尾气，其中的污染物主要有NOx、CO及CHx等，其呈无组织排放。 |

|  | 表4-3 废气污染物源强核算表 工序; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生量; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h）. 核算方法; 废气产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 工艺; 效率（%）; 核算方法; 废气排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 蒸汽发生; 天然气锅炉; 锅炉废气; 烟气量3068.02m3/h. SO2; 物料衡算; 0.0013; 0.0004; 0.130; 低氮燃烧; /; 物料衡算; 0.0013; 0.0004; 0.130; 3300. NOx; 产污系数; 1.493; 0.452; 147.326; /; 排污系数; 1.493; 0.452; 147.326; 3300. 颗粒物; 产污系数; 0.0027; 0.0008; 0.216; /; 排污系数; 1.493; 0.452; 147.326; 3300. 厨房油烟; 油烟; 产污系数; 0.000594; 0.0009; 0.18; 抽油烟机+油烟净化器; 60+60; 排污系数; 0.000143; 0.0002; 0.04; 660. 运输车辆尾气; NOx、CO及CHx等; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. （二）废气排放口基本情况 本项目废气排放口设置基本情况如下： 表4-4 废气排放口基本情况表 工序; 排气筒; 排放情况; 排放情况. 名称; 高度m; 内径m; 温度℃; 速率m/s; 地理坐标; 类型; 污染物; 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 执行标准; 达标情况. 浓度mg/m3; 速率 kg/h. 蒸汽发生; 排气筒DA001; 13; 0.2; 70; -; 102°44′0.655″ 25°9′13.712″; 一般排放口; SO2; 0.130; 0.0004; 50; /; 达标. NOx; 147.326; 0.452; 200; /; 达标. 颗粒物; 0.216; 0.0008; 20; /; 达标. 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）4.5要求，设1根烟囱，燃气锅炉烟囱不低于8米，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。项目锅炉房（热能车间）烟囱周围半径200m内最高建筑为10m，因此，本项目设计烟囱高度最低为13m。. （三）废气排放量统计 表4-5 废气污染物排放情况一览表 序号; 排放口编号; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 1; DA001; SO2; 0.130; 0.0004; 0.0013. 2; NOx; 147.326; 0.452; 1.493. 3; 颗粒物; 0.216; 0.0008; 0.0027. 4; /; 厨房油烟; 0.04; 0.0002; 0.000143. 合计; SO2; 0.0013. NOx; 1.493. 颗粒物; 0.0027. 厨房油烟; 0.000143. |
| --- | --- |

|  | （四）废气治理措施可行性分析 对照《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953一2018）表7 锅炉烟气污染防治可行技术（燃气锅炉），对照情况详见下表4-6。 表4-6 锅炉烟气污染防治可行技术参照表 生产单元或设施废气; 污染物; 可行性技术; 项目技术; 是否可行. DA001; SO2; 一般地区; /; /; /. NOx; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术; 低氮燃烧技术; 是. 颗粒物; /; /; /. 经上文分析，本项目针对天然气锅炉废气处理采取的防治措施是可行的。 （五）废气达标分析 本项目锅炉废气排放中，SO2排放浓度为0.130mg/m3、排放速率0.0004kg/h，NOx排放浓度为147.326mg/m3、排放速率0.452kg/h，颗粒物排放浓度为0.216mg/m3、排放速率0.0008kg/h，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值，及SO2浓度限值50mg/m3、NOx浓度限值200mg/m3、颗粒物20mg/m3； 厨房油烟排放浓度为0.04mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准（≤2.0mg/m3）。 （五）环境保护目标影响分析 项目区域常年西南风，排气筒DA001位于厂区西南侧，在临近环境保护目标较远一侧，项目在建设及运营过程中要加强环境管理，严格落实设计及环评提出的各项废气污染防治措施，项目正常排放条件下废气污染物对周围环境保护目标影响较小。 （六）自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中表1 有组织废气监测指标最低监测频次，本项目锅炉燃料类型为天然气，规模为4t/h，制定了具体的监测计划见下表4-7。 表4-7 废气项目运营期监测计划一览表 类别; 监测点; 监测因子; 频次; 执行标准. 有组织废气; DA001; SO2; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. NOx; 1次/月. 颗粒物; 1次/年. 林格曼黑度; 1次/年. 二、水环境影响及保护措施 本项目运营期产生废水主要为生产废水、检验器皿清洗废水和生活污水，生产废水包括清洗废水（原料清洗废水、设备清洗废水、地面清洗废水）、锅炉排污水和杀菌废水。 其中经水平衡章节核算，检验器皿清洗废水产生量为0.0045m3/d，1.485m3/a，这部分废水产生量不大，使用10L的废水桶收集后与检验废液一起交由有资质单位清运处置，本次不再进行核算分析。 （一）废水源强核算 项目运营期废水核算详见水平衡章节，清洗废水量为152.046m3/d（50175.18m3/a）、锅炉排污水量为3.865m3/d（1275.45m3/a）、高温蒸煮杀菌废水量为20m3/d（6600m3/a），即生产废水量为177.273m3/d（58500.09m3/a），生活污水量为2.544m3/d（839.52m3/a），共计179.817m3/d（59339.61m3/a）。 （1）生产废水 本项目玉米产品生产1500t/a，红薯产品生产1500t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“137蔬菜、菌类、水果和坚果加工行业系数手册”中1371 蔬菜加工行业系数表，产排污系数见下表4-8。 表4-8 1371 蔬菜加工行业系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 速冻蔬菜; 根茎类、薯类、茄果类、瓜菜类; 水洗+烫漂+速冻; 所有规模; 废水; 工业废水量; 吨/吨-产品; 13.0. 化学需氧量; 克/吨-产品; 5.36×103. 氨氮; 克/吨-产品; 117. 总氮; 克/吨-产品; 190. 总磷; 克/吨-产品; 22.0. 生产废水产生情况如下： 工业废水量：13.0吨/吨-产品×4500t/a=5.85万t/a，177.273t/d； 化学需氧量产生量：5.36×103克/吨-产品×4500t/a=24.120t/a，73.091kg/d，产生浓度为412.308mg/L； 氨氮产生量：117克/吨-产品×4500t/a=0.527t/a，1.597kg/d，产生浓度为9.009mg/L； 总氮产生量：190克/吨-产品×4500t/a=0.855t/a，2.591kg/d，产生浓度为14.616mg/L； 总磷产生量：22克/吨-产品×4500t/a=0.099t/a，0.3kg/d，产生浓度为1.692mg/L。 参照同类项目《鲜食玉米加工项目竣工环境保护验收监测报告表》，类比鲜食玉米加工项目竣工环境保护验收监测报告的原因：一是鲜食玉米加工项目生产产品（鲜食玉米）与本项目生产产品相似，具有代表性；二是鲜食玉米加工项目生产加工工艺与本项目玉米红薯生产加工工艺相似，产生废水环节主要为清洗、蒸煮等工序，能有效反映废水产生情况，具有可参考性；三是鲜食玉米加工项目产生废水主要通过一体化污水处理站处理，废水处理方式相似，具有可参考性。参考《鲜食玉米加工项目竣工环境保护验收监测报告表》中废水一体化污水处理站进口检测结果为SS496~572mg/L、阴离子表面活性剂0.067~0.079mg/L，本次评价以最大值计，SS产生浓度取572mg/L、阴离子表面活性剂0.079mg/L，本项目废水量为177.273m3/d，则SS产生量为93.423kg/d（30.830t/a）、阴离子表面活性剂产生量为0.014kg/d（0.005t/a）。 产生生产废水进入一体化污水处理设施（A/O工艺）处理后汇入厂区总排口排入龙泉路市政污水管网，最后进入昆明市第十四水质净化厂处理。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“137蔬菜、菌类、水果和坚果加工行业系数手册”中1371 蔬菜加工行业系数表，厌氧生物+好氧生物处理法对化学需氧量的去除效率为90％、氨氮的去除效率为85％、总氮的去除效率为75％、总磷的去除效率为60％，根据《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）、《给水排水设计手册》及同类工程运行资料，厌氧段可通过沉降、截留作用去除部分SS，去除率约40%～60%，通过污泥吸附、水解断链作用，对阴离子表面活性剂去除率为30%～60%，后续好氧段通过生物絮凝、吸附及二次沉淀池泥水分离，对剩余SS去除率可达70%～90%，通过微生物彻底矿化与泥水分离，对剩余阴离子表面活性剂去除率达70%～95%。工艺组合对SS综合去除效率约85%～95%，对阴离子表面活性剂去除效率约90%～98%，本次设计对SS去除效率取90%、对阴离子表面活性剂去除效率取90%。可知，生产废水中COD排放量为7.309kg/d（2.412t/a）、NH3-N排放量为0.240kg/d（0.079t/a）、TN排放量为0.648kg/d（0.214t/a）、TP排放量为0.12kg/d（0.040t/a）、SS排放量为9.342kg/d（3.083t/a）、阴离子表面活性剂排放量为0.0014kg/d（0.0005t/a）。 （2）生活污水 本项目生活污水量为2.544m3/d（839.52m3/a），参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“生活源产排污核算方法和系数手册”中表1-1 城镇生活源水污染物产生系数（六区），生活污水中污染物产生浓度取COD325mg/L、NH3-N37.7mg/L、TN49.8mg/L、TP4.28mg/L，参考《给水排水设计手册（第5册）》中城镇污水水质，SS产生浓度取200mg/L，动植物油取4.38mg/L。本项目生活污水中COD产生量为0.827kg/d（0.27t/a）、NH3-N产生量为0.096kg/d（0.032t/a）、TN产生量为0.127kg/d（0.042t/a）、TP产生量为0.011kg/d（0.004t/a）、SS产生量为0.509kg/d（0.168t/a）、动植物油产生量为0.011kg/d（0.004t/a）。食堂废水经1个0.5m3隔油池处理后与其他生活污水一起进入1个20m3化粪池处理后汇入厂区总排口排入市政污水管网，最后进入昆明市第十四水质净化厂处理。化粪池对COD去除效率为30%、对SS去除效率为70%，隔油池对动植物油去除效率为50%，可知，COD排放量为0.579kg/d（0.191t/a）、NH3-N排放量为0.096kg/d（0.032t/a）、TN排放量为0.127kg/d（0.042t/a）、TP排放量为0.011kg/d（0.004t/a）、SS排放量为0.153kg/d（0.050t/a）、动植物油排放量为0.006kg/d（0.002t/a）。 废水产排情况详见下表4-9。 |
| --- | --- |

|  | 表4-9 项目废水产排情况一览表 项目; 废水量m3/a; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排水情况; 《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放限值及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严标准限值 mg/L; 达标情况; 最终去向. 浓度mg/L; 产生量; 工艺; 效率％; 浓度mg/L; 产生量. kg/d; t/a; kg/d; t/a. 生产废水（清洗废水、锅炉排污水、杀菌废水）; 58500.09（177.273m3/d）; COD; 412.308; 73.091; 24.120; 一体化污水处理设施; 90; 41.230; 7.309; 2.412; 500; 达标; 汇入厂区总排口排入市政污水管网，后进入昆明市第十四水质净化厂处理. NH3-N; 9.009; 1.597; 0.527; 85; 1.354; 0.240; 0.079; 45; 达标. TN; 14.616; 2.591; 0.855; 75; 3.655; 0.648; 0.214; 70; 达标. TP; 1.692; 0.3; 0.099; 60; 0.678; 0.12; 0.040; 8; 达标. SS; 527; 93.423; 30.830; 90; 52.698; 9.342; 3.083; 400; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.079; 0.014; 0.005; 90; 0.008; 0.0014; 0.0005; 1500; 达标. 生活污水; 839.52（2.544m3/d）; COD; 325.079; 0.827; 0.27; 隔油池、化粪池; 30; 227.594; 0.579; 0.191; 500; 达标. NH3-N; 37.736; 0.096; 0.032; /; 37.736; 0.096; 0.032; 45; 达标. TN; 49.921; 0.127; 0.042; /; 49.921; 0.127; 0.042; 70; 达标. TP; 4.324; 0.011; 0.004; /; 4.324; 0.011; 0.004; 8; 达标. SS; 200.079; 0.509; 0.168; 70; 60.142; 0.153; 0.050; 400; 达标. 动植物油; 4.324; 0.011; 0.004; 50; 2.358; 0.006; 0.002; 100; 达标. 总排口合计; 59339.61（179.817m3/d）; COD; -; -; -; -; -; 43.867; 7.888; 2.603; 500; 达标. NH3-N; 1.869; 0.336; 0.111; 45; 达标. TN; -; -; -; -; -; 4.310; 0.775; 0.256; 70; 达标. TP; -; -; -; -; -; 0.729; 0.131; 0.043; 8; 达标. SS; -; -; -; -; -; 52.804; 9.495; 3.133; 400; 达标. 动植物油; -; -; -; -; -; 0.033; 0.006; 0.002; 100; 达标. 阴离子表面活性剂; -; -; -; -; -; 0.008; 0.0014; 0.0005; 1500; 达标. |
| --- | --- |

|  | （二）废水治理措施可行性分析 1）废水治理措施规模设置可行性 （1）生产废水 项目针对生产废水设置1个处理能力为200m3的一体化污水处理设施，用于生产废水的处理。根据工程分析，生产废水产生量为177.273m3/d，可满足处理生产废水1天的量，对生产废水处理规模设置是可行的。 （2）厨房隔油池 项目针对厨房废水设置1个容积为0.5m3的隔油池，用于厨房废水的预处理。根据工程分析，厨房废水产生量为0.032m3/d。根据《饮食业环境保护技术规范》(HJ554-2010)中7.2.4当选用隔油池时，隔油池应符合下列要求：a）含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h；b）池内水流流速不宜大于0.005m/s；c）池内分格宜取二档三格；d）人工除油的隔油池内存油部分容积不宜小于该池有效容积的25%；隔油池出水管管底至池底的深度，不宜小于0.6m；e）与隔油池相连的管道均应防酸碱、耐高温。本项目厨房废水处理隔油池满足相关要求，对厨房废水处理规模设置是可行的。 （3）化粪池 本项目租用厂区配套设置有1个防渗化粪池，容积为20m3，位于厂区东北侧。根据工程分析，项目生活污水产生量为2.544m3/d，可满足废水处理至少7天的量，对生活污水处理规模设置是可行的。 - 2）废水治理措施技术可行性 对照《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》中表A.1方便食品制造工业排污单位废水污染防治可行技术参考表，对照情况详见下表4-10。 表4-10 废水污染防治可行技术参照表 废水类别; 污染物; 排放去向; 污染物排放监控位置; 可行性技术; 项目技术; 是否可行. 生产废水; COD、NH3-N、SS、TN、TP、溶解性总固体; 间接排放; 废水总排放口（综合污水处理站排放口）; 1）预处理：粗（细）格栅；竖流或辐流式沉淀、混凝沉淀；气浮 2）生化处理：升流式厌氧污泥床（UASB）；IC反应器或水解酸化技术；厌氧滤池（AF）；活性污泥法；氧化沟及其各类改型工艺；生物接触氧化法；序批式活性污泥法（SBR）；缺氧/好氧活性污泥法（A/O法）；厌氧-缺氧-好氧活性污泥法（A2/O法）; 厌氧生物+好氧生物处理法; 是. 生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 间接排放; 废水总排放口（综合污水处理站排放口）; 1）预处理：粗（细）格栅；竖流或辐流式沉淀、混凝沉淀；气浮 2）生化处理：升流式厌氧污泥床（UASB）；IC反应器或水解酸化技术；厌氧滤池（AF）；活性污泥法；氧化沟及其各类改型工艺；生物接触氧化法；序批式活性污泥法（SBR）；缺氧/好氧活性污泥法（A/O法）；厌氧-缺氧-好氧活性污泥法（A2/O法）; 隔油、厌氧、; 是. 经上文分析，本项目针对废水处理采取的防治措施是可行的。 （三）废水水质达标分析 项目产生的生活污水（产生厨房废水经1个0.5m3隔油池处理后与其他生活污水一并进入厂区东北侧原有1个20m3化粪池处理后）与产生的生产废水（经1个处理能力为200m3/d的一体化污水处理设施处理后）汇入厂区总排放口DW001后排入市政污水管网昆明市第十四水质净化厂处理，经上表4-7可知，各污染物排放均能达到《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放限值及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严标准限值，能满足排入市政污水管网的要求。 （四）废水经市政污水管网排入水质净化厂可行性分析 项目产生废水满足《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放限值及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严标准限值，后进入昆明市第十四水质净化厂处理。项目为云南省昆明市盘龙区茨坝街道办事处龙泉路23号现代都市工业集聚区南区F39-42厂房，市政污水管网已建成并能正常运行；昆明市第十四水质净化厂位于昆明市盘龙区田溪公园地下空间及公园北侧用地，处理规模为10万m3/日，处理工艺采用“预处理+改良SBR工艺+反硝化生物滤池+气浮池+炭砂滤池+紫外线消毒深度”处理，出水水质为《城镇污水处理厂主要水污染物排放限值》A级标准（DB5301/T43-2020）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，达标尾水排水去向：盘龙江→滇池外海→螳螂川。服务主城北片区沣源路以北区域。本项目所处区域属于昆明市第十四水质净化厂纳污范围。 综上，本项目产生废水经市政污水管网排入昆明市第十四水质净化厂是可行的。 （五）项目废水对地表水环境影响分析 项目运营期，生产废水经一体化污水处理设施处理，生活污水经隔油池、化粪池处理达到《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放限值及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严标准限值，经厂区总排口进入市政污水管网，最终进入昆明市第十四水质净化厂集中处理，项目废水对周围地表水环境影响较小。 （六）废水排放污染物基本信息 1.废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4-11 废水类别、污染物及污染治理设施信息 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染 治理 设施. 1; 生产废水; COD、NH3-N、SS、TN、TP、溶解性总固体; 进入昆明市第十四水质净化厂; 间接排放; TW001; 一体化污水处理设施; DW001; □是 否; ☑企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放. 2; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油; TW002; 隔油池、化粪池. 2.废水间接排放口情况 表4-12 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水排放量t/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 排放标准浓度限值mg/L. 1; DW001; 102°44′1.509″; 25°9′13.632″; 59339.61; 进入昆明市第十四水质净化厂; 间接排放; /; 昆明市第十四水质净化厂; COD; 500. SS; 400. NH3-N; 45. TN; 70. TP; 8. 溶解性总固体; 1500. 动植物油; 100. （五）自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020）等文件相关要求，建设单位定期委托有资质的（监）测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。监测计划如下： 表4-13 项目废水监测计划一览表 类别; 监测位置; 监测指标; 监测频率; 执行标准. 废水; 废水总排放口DW001; 流量、pH值、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮、动植物油; 1次/半年; 《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放限值及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严标准限值. 三、噪声环境影响及防治措施 （一）噪声源强核算 运营期间主要噪声源有清洗机、包装机、杀菌锅、天然气锅炉、风干机、冷水塔等生产设备，均位于厂房内。本项目原点坐标（0，0）的经纬度为东经102°44′1.450″，北纬25°9′15.305″，高程为1946.089m，以原点以东方向为X轴正方向，原点以北方向为Y轴正方向建立坐标系，对项目噪声源进行调查并进行预测分析。 经调查该项目建成投产后噪声特征以连续性噪声为主，间歇性噪声为辅。各类设备运行噪声级范围在70~90dB(A)之间，噪声设备源强调查清单详见下表4-14。 表4-14 项目工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 清洗机1-1; 80; 基础减震，厂房隔声; -7; -4; 0.5; 4.21; 60.62; 昼间; 16; 44.62; 1. 2; 清洗机1-2; 80; -12; -19; 0.5; 4.60; 60.66; 16; 44.66; 1. 3; 传送带系统; 70; -2; 0; 0.5; 9.61; 50.98; 16; 34.98; 1. 4; 包装机4-1; 70; -1; -6; 0.5; 14.41; 51.16; 16; 35.16; 1. 5; 包装机4-2; 70; -3; -12; 0.5; 12.38; 51.09; 16; 35.09; 1. 6; 包装机4-3; 70; -1; -29; 0.5; 10.61; 51.02; 16; 35.02; 1. 7; 包装机4-4; 70; -4; -29; 0.5; 10.55; 51.02; 16; 35.02; 1. 8; 真空泵8-1; 90; -5; -7; 0.5; 8.39; 70.62; 16; 54.62; 1. 9; 真空泵8-2; 90; -7; -14; 0.5; 10.15; 71.00; 16; 55.00; 1. 10; 真空泵8-3; 90; -5; -24; 0.5; 11.12; 70.04; 16; 55.04; 1. 11; 真空泵8-4; 90; -9; -29; 0.5; 12.45; 71.09; 16; 55.09; 1. 12; 自动水浴杀菌锅12-1; 70; -6; -19; 0.5; 15.09; 51.17; 16; 35.17; 1. 13; 自动水浴杀菌锅12-2; 70; -7; -23; 0.5; 12.31; 51.09; 16; 35.09; 1. 14; 自动水浴杀菌锅12-3; 70; -9; -27; 0.5; 10.02; 51.00; 16; 35.00; 1. 15; 风干机; 80; -7; -27; 0.5; 13.54; 61.13; 16; 45.13; 1. 16; 天然气锅炉; 70; -10; -46; 0.5; 1.24; 55.09; 16; 39.09; 1. 17; 螺旋空压机; 80; -11; -46; 0.5; 1.16; 60.06; 16; 44.06; 1. 18; 大型烤箱; 70; 3; 8; 0.5; 16.34; 51.21; 16; 35.21; 1. 19; 扒皮机; 70; -6; 26; 0.5; 9.41; 50.97; 16; 34.97; 1. 20; 分装系列设备; 80; -6; -32; 0.5; 11.36; 61.05; 16; 45.05; 1. （二）噪声源强预测分析 1.建筑物插入损失计算 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B可知，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为LP1和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式近似求出： LP2=LP1-（TL+6） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 综上可知，建筑物插入损失等于建筑物隔音量+6。本项目生产厂房为钢结构，高噪声设备安装消声减振装置，因此本项目建筑物隔音量选取10dB（A），则建筑物插入损失即为16dB（A）。 2.预测方法 噪声传播过程中有三个要素：声源、传播途径和接受者。根据项目采取的治理措施及降噪效果，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的工业噪声预测模式，本评价只考虑几何发散引起的衰减量来预测项目对厂界的贡献点的影响。 预测方法为：依据各噪声源与各预测点的距离计算出各噪声设备产生的噪声对各预测点的影响值，并根据能量合成法叠加各噪声设备对各预测点的噪声贡献值，来预测分析本项目运营期对厂界及周围声环境的影响。 3.预测模式 采用《环境影响评价技术 声环境》（HJ2.4-2021）中的噪声预测模式预测本项目的主要噪声设备对周围声环境的影响。预测模式如下： （1）本项目只考虑几何发散衰减，公式按照： LA(r)=LA（r0）－Adiv 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB（A）； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB（A）； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； （2）声源的几何发散衰减公式： Adiv=20lg（r/r0） 式中：Adiv——几何发散引起的衰减，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离； （2）工业企业噪声计算公式 式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 4.噪声预测结果 本项目通过EIAPRON2021软件预测，根据本项目噪声源有关参数及减噪措施，考虑各项减噪措施、厂房阻隔和距离衰减后得到各噪声到达厂界的衰减值，厂界预测点采取等间距布设，昼间生产。 项目厂界噪声影响预测结果见表4-15。 表4-15 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值 dB(A); 标准值dB(A); 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 26; 39; 1.2; 昼间; 39.12; ≤60; 达标. 南侧; -11; -39; 1.2; 51.50; 达标. 西侧; -22; -36; 1.2; 48.94; 达标. 北侧; -9; 49; 1.2; 38.99; 达标. 厂界线网格最大点; -11; -39; 1.2; 51.50; 达标. 根据预测结果可以看出： 本项目仅昼间生产，生产过程中项目产噪设备在厂房降噪措施的情况下，项目运营期厂界噪声最大贡献值为51.50dB(A)，项目东、南、西、北厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，昼间≤60dB(A)。 项目厂界外噪声影响预测结果见表4-16。 表4-16 厂界外噪声预测结果 单位：dB（A） 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值 dB(A); 标准值dB(A); 达标情况. X; Y; Z. 厂界外网格最大点; -15.4; -1.5; 1.2; 昼间; 50.95; ≤60; 达标. 图4-1 项目噪声等声级线图 根据预测结果可以看出： 根据调查，本项目50m范围内无声环境保护目标，本项目生产过程中对厂界外环境最大贡献值约为50.95dB(A)，低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，昼间≤60dB(A)。 综上，本项目50m范围内无声环境保护目标，运营后不会改变项目所处区域的声环境功能，对周围声环境敏感目标的影响较小。 （四）噪声防治措施 （1）清洗机、包装机、冷水机、杀菌锅、天然气锅炉、风干机、冷水塔等生产设备安装减振垫； （2）产噪较大的设备安装消声器，从源头降低噪声值； （3）做好设备日常维护和保养工作，防止因故障导致高噪声的产生； （4）合理安排生产线各设备运行时间，合理布局，降低项目设备噪声对周围环境的影响。 （五）自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020）中规定，本项目声环境监测要求详见下表4-17。 表4-17 声环境监测计划一览表 项目; 监测制度; 执行标准. 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 东、南、西、北厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/每季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求. 四、固废环境影响及防治措施 （一）固体废物污染源源强核算结果及相关参数 固体废物污染源源强核算结果及相关参数如下表4-18所示。 表4-18 运营期项目固体废物产排情况一览表 序号; 产生环节; 固体废物名称; 固废 属性; 废物代码; 物理性状; 产生量 (t/a); 贮存 方式; 最终去向. 1; 办公生活; 生活垃圾; 一般固体废物; 900-099-S64; 固态; 9.9; 垃圾桶; 定期运至工业集聚区垃圾收集点处置. 食堂餐厨垃圾; 900-002-S61; 固态; 0.119; 委托特许经营单位清运处置. 隔油池废油脂; 900-002-S61; 液态; 0.002; 委托特许经营单位清运处置. 化粪池污泥; 900-002-S64; 固态; 3.96; 委托环卫部门定期清掏清运处理. 2; 天然气锅炉软水制备; 废离子交换树脂; 900-008-S59; 固态; 0.1; 由更换厂家回收处置，不在厂区暂存. 3; 预处理; 预处理垃圾; 900-002-S61; 固态; 90; 设置废弃物料桶收集，定期外售给饲料加工厂. 4; 分装、检验; 废包装袋; 900-005-S17; 固态; 0.5; 收集暂存于外包材暂存区，定期外售给废品回收站. 不合格产品; 900-099-S17; 固态; 11.25; 收集暂存于原料验收区和外包区，定期外售给饲料加工厂. 检验废液; 危险废物; 900-047-49; 液态; 0.03; 经废液桶收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位定期进行处理. 5; 设备维护; 废机油; 900-249-08; 液态; 0.01; 暂存于1间5m2危废暂存间，定期委托有资质的单位进行清运处置. 含机油废抹布、劳保用品; 900-249-08; 固态; 0.01. （二）固体废物产生情况 1.一般固体废物 （1）生活垃圾 项目共有60名职工，按每人每天产生0.5kg/d垃圾计算，年工作时间为330天，则生活垃圾产生量为30kg/d，9.9t/a，用垃圾桶统一收集，定期运至工业集聚区垃圾收集点处置。依据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部、公告2024年第4号），其属于非特定行业生产过程中产生的一般固体废物中SW64其他垃圾中900-099-S64。 （2）食堂餐厨垃圾 项目运营过程中，食堂餐厨垃圾产生量按0.18kg/d·人计算，项目在厂区食宿人员为2人，则食堂餐厨垃圾的产生量为0.36kg/d（0.119t/a），委托特许经营单位清运处置。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部、公告2024年第4号），其属于非特定行业生产过程中产生的一般固体废物中SW61厨余垃圾中900-002-S61。 （3）隔油池废油脂 根据现场调查本项目设置隔油池处理食堂废水，隔油池会产生少量的废油脂，根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），餐饮废水动植物油含量一般在100～200mg/L之间，本次评价取150mg/L，隔油池效率约为60%，根据前文用水情况分析，厨房用水量为0.04m3/d（13.2m3/a）。则废油脂产生量约为0.002t/a，属于一般固废，委托特许经营单位清运处置。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部、公告2024年第4号），其属于非特定行业生产过程中产生的一般固体废物中SW61厨余垃圾中900-002-S61。 （4）化粪池污泥 项目运营过程中，项目劳动定员为60人，化粪池污泥以0.2kg/d·人计，则项目化粪池污泥产生量为12kg/d（3.96t/a），化粪池污泥委托环卫部门定期清掏清运处理。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部、公告2024年第4号），其属于非特定行业生产过程中产生的一般固体废物中SW64其他垃圾中900-002-S64。 （5）废离子交换树脂 项目天然气锅炉配套软水制备系统运行过程中会产生废离子交换树脂，更换周期约为1年/次，产生量为0.1t/a，由更换厂家回收处置，不在厂区暂存。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部、公告2024年第4号），属于非特定行业生产过程中产生的一般固体废物中SW59其他工业固体废物，代码为900-008-S59。 （6）预处理垃圾 本项目预处理主要指对玉米、红薯和南瓜的扒皮、去须、分拣，根据建设单位提供资料，产生的预处理垃圾约为产量2%，本项目玉米、红薯和南瓜总产量为4500t/a，则预处理垃圾产生量为90t/a，设置废弃物料桶收集，定期外售给饲料加工厂。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部、公告2024年第4号），其属于非特定行业生产过程中产生的一般固体废物中SW61厨余垃圾中900-002-S61。 （7）废包装袋 本项目产品检验不合格品过程中会有废包装物产生，废包装袋产生量约为0.5t/a，暂存于外包材暂存区，定期外售给废品回收站。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部、公告2024年第4号），其属于非特定行业生产过程中产生的一般固体废物中SW17可再生类废物中非特定行业中900-005-S17。 （8）不合格品 本项目原料验收和产品检验成品的色泽、形状、是否包装完好过程中产生的不合格品约占产量的0.25％，则不合格品产生量为11.25t/a，收集暂存于原料验收区和外包区，定期外售给饲料加工厂。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部、公告2024年第4号），其属于非特定行业生产过程中产生的一般固体废物中SW17可再生类废物中900-099-S17。 2.危险废物 （1）检验废液 项目在进行农药残留检测中会产生检验废液，产生量约为0.03t/a，经废液桶收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位定期进行处理。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，属于“HW49其他废物”，废物代码900-047-49。检验废液 （2）废机油 项目在生产过程中设备维修养护会产生少量废机油，类比同类农产品加工生产项目，废机油产生量约为0.01t/a，产生的废机油使用空机油桶收集，暂存于1间5m2危废暂存间，定期委托有资质的单位进行清运处置。根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码900-249-08“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”。 （3）含机油废抹布、劳保用品 项目机加工设备会采用机油进行润滑，机油属亏损消耗，会少量挥发，在机修过程中粘在废棉纱手套上。机修过程产生的含油废劳保用品产生量约为0.01t/a，统一收集后暂存于1间5m2危废暂存间，定期委托有资质的单位进行清运处置。根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于HW08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，废物代码为900-249-08； （三）固废防治措施 （1）生活垃圾由垃圾桶统一收集后定期运至工业集聚区垃圾收集点处置； （2）食堂餐厨垃圾由专用垃圾桶收集后委托特许经营单位清运处置； （3）隔油池废油脂由专用垃圾桶收集后委托特许经营单位清运处置； （4）化粪池污泥委托环卫部门定期清掏清运处理； （5）废离子交换树脂由更换厂家回收处置，不在厂区暂存； （6）预处理垃圾设置废弃物料桶收集，定期外售给饲料加工厂； （7）废包装袋收集暂存于外包材暂存区，定期外售给废品回收站； （8）不合格产品收集暂存于原料验收区和外包区，定期外售给饲料加工厂； （9）检验废液经废液桶收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位定期进行处理； （10）产生的废机油使用空机油桶收集后暂存于1间5m2危废暂存间，定期委托有资质的单位进行清运处置； （11）产生的含机油废抹布、劳保用品暂存于1间5m2危废暂存间，定期委托有资质的单位进行清运处置。 （四）固废环境管理要求 （1）一般工业固体废物 ①各种固体废物处置设施和堆放场所，必须有防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施； ②按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现零排放； ③一般工业固废贮存场所应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 （2）危险废物 ①危险废物贮存设施环境影响分析 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），本项目危险废物贮存设施应满足如下要求： 本项目设置1间5m2危废暂存间，贮存点设置“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），内侧设置至少高于地面20cm的围堰。 a.贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施； b.贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施； c.贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆； d.贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置； e.贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 项目危险废物对周围环境影响主要是土壤与地下水，故本项目要求危废贮存点做好防渗措施，避免产生环境不利影响。 ②运输过程环境影响分析 本项目产生的危险废物主要是废机油、含机油废抹布、劳保用品等机修废物，机修废物桶装密封储存，方便运输，且危废贮存点设置在厂区内，从产生场所到危废贮存点运输过程环境影响较小。 ③委托处置的环境影响分析 建设单位在运行投产前，应委托有危险废物处置资质的单位并签订委托协议。 ④防治措施 危险废物在厂内临时贮存时，应注意环境管理，设定危险废物贮存场所，危险废物在厂内贮存应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。 本项目危险废物收集、暂存、运输、处置污染防治措施如下： A.危险废物收集污染防治措施分析 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。对危险废物进行安全包装，并在包装明显位置附上危险废物标签。 B.危险废物运输污染防治措施分析 危险废物运输中应做到以下几点： 危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 组织危险废物的运输单位，在事先需做出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 C.危险废物暂存污染防治措施分析 危险废物应尽快送往有资质单位处置，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到：贮存场所必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定的贮存控制标准，必须有符合要求的专用标志。贮存场所内禁止混放不相容危险废物。贮存场所要有集排水和防渗设施。贮存场所符合消防要求。废物的贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。 D.本项目危险废物具体暂存措施如下： 危废贮存点按照规范设计，地面采用防渗漏处理，防渗层为2mm高密度聚乙烯，渗透系数≤1×10 -10cm/s。不同类型的危险废物不能混合贮存。不相容的危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙角，地面与裙角要用坚固、防渗材料建造，且必须与危险废物相容，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5，并设置警示标识。 对于不同性质的危险废物需要在包装物上注明危险废物的名称、性质、危害和应急急救措施。 设置危险废物管理档案，详细记录出、入库情况，做到“责任落实到个人”。 设置专人负责危险废物的收集、厂内运输、入库和出库。 危废贮存点设置符合环保要求的专用标志。 （五）固废环境影响分析 经上文分析，项目产生的固体废物均得到有效处置，处置率100%，对周围环境影响不大。 五、地下水、土壤环境 本项目可能对地下水、土壤造成污染的途径主要为化粪池破裂、危废暂存间防渗设施出现破损则会对地下水、土壤造成污染。 项目通过采取合理的防渗措施及过程控制等以降低项目对土壤、地下水的影响，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合本项目实际情况，建设单位对项目区分区防渗措施情况详见下表4-19。 表4-19 本项目污染防治分区情况一览表 序号; 区域; 分区类别; 防渗要求; 现状防渗措施; 符合情况. 1; 重点防渗区; 危废暂存间; 按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）重点防渗区要求建设：贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。; 未建，后续建设严格按照防渗要求进行建设; -. 2; 一般防渗区; 化粪池; 按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）一般防渗区要求建设：等效黏土防渗层厚Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s; 抗渗混凝土浇灌25cm，抗渗等级为P8; 满足. 3; 简单防渗区; 其他区域; 水泥硬化; 水泥硬化; 满足. 项目已建区域能满足防渗要求，另外还需采取以下措施进行源头和过程控制，防止土壤、地下水污染事件的发生： ①对污水处理设施采取相应防腐、防渗措施，加强管理和维保工作，防止污染物跑、冒、滴、漏的发生，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度； ②在生产过程中加强生产管理和环境管理工作，做到规范生产，对池体泄漏等情况及时处理，防止污染物进入土壤、地下水，造成污染； ③做好项目危险废物的收集、暂存，以及委托处置工作，严格按照相关规范进行危险废物收集及委托处置，避免危废或危废中的有害物质泄漏进入土壤、地下水环境中。 综上，项目做好固废收集、处置工作，做好项目区分区防渗措施后，项目对区域地下水、土壤环境影响不大，是可以接受的。 六、环境风险影响分析 （一）环境风险物质识别 根据建设项目使用的原辅料及生产工艺，项目生产工艺简单，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目主要涉及环境风险物质为：废机油。机油物质理化性质及危险性见表4-20。 表4-20 废机油理化性质及危险特性表 标识; 中文名：废机油. 英文名：lubricating oil；Lube oil. 危险性类别：可燃液体. 理化 性质; 外观与性状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。. 熔点（℃）：/; 沸点（℃）：/. 临界温度（℃）：/; 临界压力（MPa）：/. 饱和蒸气压（KPa）：/; 燃烧热（KJ／mol）：/. 溶解性：不溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、氯仿等多数有机溶剂. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：可燃. 引燃温度（℃）：248; 闪点（℃）：76. 爆炸下限（%）：/; 爆炸上限（%）：/. 最小点火能（mj）：/; 最大爆炸压力（MPa）：/. 危险 特性; 遇明火、高热可燃. 禁配物; /. 消防 措施; 消防人员须佩戴防毒面具、身穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 毒性; 急性 毒性; LD50：无资料。 LC50：无资料. 毒性; 无资料. 健康 危害; 侵入途径：吸入、食入； 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报告，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。. 防护; 工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服； 手防护：戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场禁止吸烟。避免长期反复接触。. 急救 措施; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。. 贮运条件; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。出去应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置. （二）环境风险潜势初判 （1）计算公式 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，项目危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。 当涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当涉及多种危险物质，按下式进行计算Q值： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 计算出Q值后： 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q<10；②10≤Q<100；③Q≥100，再结合项目行业及生产工艺（M）进一步判断项目危险物质与工艺系统危险性（P）分级，然后再根据建设项目的P值及项目所在地的环境敏感程度确定项目环境风险潜势。 （2）参数选择 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B（重点关注的危险物质及临界量）中所列风险物质名单，确定项目风险物质临界量见表4-21。 表4-21 建设项目涉及的风险物质最大使用量及储存方式 危险源; 名称; 最大储存量（t）; 临界量（t）; 临界量依据; q/Q; 是否重大危险源. 危废暂存间; 废机油; 0.01; 2500; （HJ169-2018）中附录B; 0.000004; 否. 合计; 0.000004; /. ## （三）环境风险评价等级划分 根据前面项目环境风险潜势初判，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），确定项目风险评价工作等级为简单分析。 表4-22 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 由上表可知，本项目的Q值为0.000004＜1，直接判定环境风险潜势（P）为Ⅰ，对照评价工作等级划分表可知，进行简单分析即可。 （四）风险源分布情况及影响途径 根据调查项目生产工艺中的废机油暂存单元以及项目可能发生环境风险事故的固废处理设施等，项目环境风险类型为泄漏和火灾引发的伴生/次生污染物排放，环境影响途径为泄漏到外环境和环境空气传播等，可能受影响的环境敏感目标为附近地表水和周围环境空气等，详见下表4-23。 表4-23 建设项目环境风险识别表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 危废暂存间; 危废暂存间; 废机油; 泄漏；火灾、爆炸事故伴生环境污染; 大气、地表水、地下水、土壤; 东北侧约480m处为昆明机床厂住宅区七村、东北侧约480m处为快乐宝贝幼儿园、东北侧约440m处为昆明机床厂住宅区六村、东北侧约410处为昆明市第二人民医院昆机院区、东侧约460m处为昆明机床厂住宅区四村、东侧约470m处为昆明机床厂住宅区三村、东南侧约480m处为茨坝幼儿园、东南侧约430m处为金昊佳园、东南侧约370m处为昆重小区、南侧约250m处为云南技师学院（茨坝校区）、东南侧约320m处为现代技术产业学院. 1.大气环境风险分析 项目对大气环境的环境风险主要在于：当废机油泄漏时，将会挥发少量有机废气，逸散到空气中对大气环境造成影响；泄漏后遇明火引发火灾、爆炸事故，燃烧烟气对大气环境和下风向人群健康造成影响。建设单位应加强生产管理，加强物料转移、运输及暂存过程中的环境风险防控，设置禁止吸烟、禁止明火等标志，加强员工安全意识，按照消防要求设置灭火器等相应防火措施，做好项目废气处理达标排放工作。 2.地表水环境风险分析 项目对地表水体环境风险主要存在于：废机油泄漏后，随地表径流，进入周围水体，将会对地表水水质造成一定的影响，油品在地表水体中会形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡，造成地表水体污染；另外项目各油品泄漏遇明火发生火灾、爆炸事故后消防废水若没有得到妥善收集处理，其携带的污染物经地表流入周围地表水中，造成地表水体污染事故。 3.土壤、地下水环境风险分析 项目对土壤、地下水环境风险影响主要是：项目危废暂存间区域防渗措施失效，致使危险废物泄漏，污染物经地表渗入土壤，渗入地下水环境中，造成土壤、地下水环境污染事故。 废机油在土壤层中积累，会造成依靠土壤生长的植物、生物枯萎或死亡；土壤层吸附的矿物油随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水中，会导致地下水中矿物油含量超标，水质破坏，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性。 （五）环境风险防范措施 为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大环境风险事故发生，应做好以下风险防范措施： ①在生产过程中应加强管理，危废暂存间及相应的生产区配备灭火装置，并设置禁火标志，避免发生火灾事故。 ②危险废物经专门的密闭容器收集后，分类、分区暂存于危废暂存间，由专职人员负责收集、暂存，交由有资质的单位进行处置，危险废物的产生及处置须记录有台账，定时进行危废暂存间的检查巡视； ③定期检查各分区防渗区域的防渗措施，对有裂隙及破损的区域应及时修补好，确保全厂的防渗性能良好； ④建议建设单位制定环境风险事故应急预案并进行备案，配备一系列有效的应急措施和相应的各种设备，使各有关工作人员接受应急事故处理培训，一旦发生事故时，应有条不紊地按应急方案实施，以将事故损失减少至最低限度。 （六）环境风险评价结论 建设单位应根据《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）在本项目建成后，及时编制突发环境事件应急预案并完成备案，并定期进行演练，保证其有效运行，将环境风险事故危害降低到最低程度。根据分析，通过建立完善的环境风险防范措施，并严格按照要求落实，项目的风险可控制在最低水平之下。从环保角度而言，项目环境风险影响水平是可以接受的。项目环境风险简单分析内容见下表4-24。 表4-24 建设项目环境风险简单分析内容一览表 建设项目名称; 云南山地特色农产品加工生产项目. 建设地点; 云南省; 昆明市; 盘龙区; 茨坝街道办事处龙泉路23号现代都市工业集聚区南区F39-42厂房. 地理坐标; 经度; 东经102°44′1.614″; 纬度; 北纬25°9′15.831″. 主要危险物质及分布; 废机油暂存于厂区危废暂存间。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 废机油泄漏挥发的有机废气→进入大气，造成大气环境影响； 废机油泄漏、防渗机制损坏→渗入土壤、地下→土壤、地下水污染； 废机油泄漏，遇明火引发火灾→烟气污染大气环境，消防废水若收集处理不当会污染地表水；. 风险防范措施要求; ①在生产过程中应加强管理，危废暂存间及相应的生产区配备灭火装置，并设置禁火标志，避免发生火灾事故。 ②危险废物经专门的密闭容器收集后，分类、分区暂存于危废暂存间，由专职人员负责收集、暂存，交由有资质的单位进行处置，危险废物的产生及处置须记录有台账，定时进行危废暂存间的检查巡视； ③定期检查各分区防渗区域的防渗措施，对有裂隙及破损的区域应及时修补好，确保全厂的防渗性能良好； ④建议建设单位制定环境风险事故应急预案并进行备案，配备一系列有效的应急措施和相应的各种设备，使各有关工作人员接受应急事故处理培训，一旦发生事故时，应有条不紊地按应急方案实施，以将事故损失减少至最低限度。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目Q＜1，直接判别本项目的环境风险潜势为Ⅰ级，进行简单分析。只要建设单位及时落实本表中提出的风险防范措施要求，本项目的环境风险可控。. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉废气 | SO2、NOx、颗粒物 | 通过1根13m排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  | 厨房油烟 | / | 经抽油烟机收集后由油烟净化器处理达标后通过专用烟道排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生产废水 | COD、NH3-N、TN、TP、SS、溶解性总固体 | 经一体化污水处理设施（处理能力为200m3/d）处理后汇入厂区总排口排入市政污水管网，后进入昆明市第十四水质净化厂处理 | 《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放限值及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严标准限值 |
|  | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油 | 在厨房设置1个容积为0.5m3的隔油池，用于食堂废水的预处理，食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入厂区东北侧原有1个20m3化粪池，经化粪池处理后汇入厂区总排口进入市政污水管网 |  |
| 声环境 | 机械设备 | 噪声，70~90dB(A) | （1）清洗机、包装机、冷水机、杀菌锅、天然气锅炉、风干机、冷水塔等生产设备安装减振垫； （2）产噪较大的设备安装消声器，从源头降低噪声值； （3）做好设备日常维护和保养工作，防止因故障导致高噪声的产生； （4）合理安排生产线各设备运行时间，合理布局，降低项目设备噪声对周围环境的影响。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，即昼间≤60dB(A)。 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | （1）生活垃圾由垃圾桶统一收集后定期运至工业集聚区垃圾收集点处置； （2）食堂餐厨垃圾由专用垃圾桶收集后委托特许经营单位清运处置； （3）隔油池废油脂由专用垃圾桶收集后委托特许经营单位清运处置； （4）化粪池污泥委托环卫部门定期清掏清运处理； （5）废离子交换树脂由更换厂家回收处置，不在厂区暂存； （6）预处理垃圾设置废弃物料桶收集，定期外售给饲料加工厂； （7）废包装袋收集暂存于外包材暂存区，定期外售给废品回收站； （8）不合格产品收集暂存于原料验收区和外包区，定期外售给饲料加工厂； （9）检验废液经废液桶收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位定期进行处理； （10）产生的废机油使用空机油桶收集后暂存于1间5m2危废暂存间，定期委托有资质的单位进行清运处置； （11）产生的含机油废抹布、劳保用品暂存于1间5m2危废暂存间，定期委托有资质的单位进行清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①对污水处理设施采取相应防腐、防渗措施，加强管理和维保工作，防止污染物跑、冒、滴、漏的发生，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度； ②在生产过程中加强生产管理和环境管理工作，做到规范生产，对池体泄漏等情况及时处理，防止污染物进入土壤、地下水，造成污染； ③做好项目危险废物的收集、暂存，以及委托处置工作，严格按照相关规范进行危险废物收集及委托处置，避免危废或危废中的有害物质泄漏进入土壤、地下水环境中。 综上，项目做好固废收集、处置工作，做好项目区分区防渗措施后，项目对区域地下水、土壤环境影响不大，是可以接受的。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防治措施 | ①在生产过程中应加强管理，危废暂存间及相应的生产区配备灭火装置，并设置禁火标志，避免发生火灾事故。 ②危险废物经专门的密闭容器收集后，分类、分区暂存于危废暂存间，由专职人员负责收集、暂存，交由有资质的单位进行处置，危险废物的产生及处置须记录有台账，定时进行危废暂存间的检查巡视； ③定期检查各分区防渗区域的防渗措施，对有裂隙及破损的区域应及时修补好，确保全厂的防渗性能良好； ④建议建设单位制定环境风险事故应急预案并进行备案，配备一系列有效的应急措施和相应的各种设备，使各有关工作人员接受应急事故处理培训，一旦发生事故时，应有条不紊地按应急方案实施，以将事故损失减少至最低限度。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）规范化排污口 依据国家标准《环境保护图形标志一排放口（源）》和国家环保局《排污口规范化整治要求（试行）》的要求，企业所有排污口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，排污口要符合规范化的有关要求。 （2）排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（部令〔2019〕11号），本项目属于简化管理，企业应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申领取得排污许可证。 （3）竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）文件，建设单位作为项目竣工环保验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。项目配套建设的环保设施经验收合格，方可投入生产或使用。 （4）标识标牌 废气排放口预留监测采样孔，并应设置采样平台、规范排污口及其管理、设置排污口环保图形标志牌。 （5）编制《突发环境事件应急预案》并向有关部门备案并定期更新、评审。 |  |  |  |

六、结论

根据分析评价，本项目符合国家和地方相关产业政策，符合达标排放和总量控制要求，场内平面布置合理。该项目的建设，对当地经济发展起到一定的促进作用。对产生的废气、废水、噪声、固废采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响，不会降低当地的环境功能。在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实本报告提出的各项污染防治措施的基础上，该项目能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，该项目可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | / | / | / | 0.0013t/a | / | 0.0013t/a | / |
|  | NOx | / | / | / | 1.493t/a | / | 1.493t/a | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.0027t/a | / | 0.0027t/a | / |
|  | 油烟 | / | / | / | 0.000143t/a | / | 0.000143t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 2.603t/a | / | 2.603t/a | / |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.111t/a |  | 0.111t/a |  |
|  | SS | / | / | / | 3.133t/a | / | 3.133t/a | / |
|  | TN | / | / | / | 0.256t/a | / | 0.256t/a | / |
|  | TP | / | / | / | 0.043t/a | / | 0.043t/a | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | / |
|  | 阴离子表面活性剂 | / | / | / | 0.0005t/a | / | 0.0005t/a | / |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 9.9t/a | / | 9.9t/a | / |
|  | 食堂餐厨垃圾 | / | / | / | 0.119t/a | / | 0.119t/a | / |
|  | 隔油池废油脂 | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | / |
|  | 化粪池污泥 | / | / | / | 3.96t/a | / | 3.96t/a | / |
|  | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 预处理垃圾 | / | / | / | 90t/a | / | 90t/a | / |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
|  | 不合格产品 | / | / | / | 11.25t/a | / | 11.25t/a | / |
| 危险废物 | 检验废液 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | / |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |
|  | 含机油废抹布和废手套 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①