昆明市生态环境局
行政处罚决定书
昆生环罚〔2026〕5-10号

被处罚人：  云南亿元食品有限公司 

法定代表人：李桂元

统一社会信用代码：91530111MAC3*****G

地址：云南省昆明市盘龙区青云街道办事处两面寺村197号

昆明市生态环境局接《云南省生态环境投诉举报重点件交办单》（登记编号：260615530103030525）,于 2026 年7月7日对位于云南省昆明市盘龙区青云街道办事处两面寺村197号附1号的云南亿元食品有限公司进行了调查，发现云南亿元食品有限公司实施了以下生态环境违法行为：

2026年7月7日，接到《云南省生态环境投诉举报重点件交办单》（登记编号：260615530103030525）,昆明市生态环境局盘龙分局执法人员对云南亿元食品有限公司进行现场检查。现场检查时，该公司正常运营。检查期间发现：

1.该公司污水处理设施（隔油沉淀池）池体表面漂浮大量漂浮物，感观为大量油污固化所致，且池内淤渣明显，部分油污已溢出池体边缘。针对该情况，检查当天昆明市生态环境局盘龙分局执法人员配合昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站对该公司外排废水进行监督性监测。

2.该公司配套建设的冷库未在消耗臭氧层物质信息管理系统进行备案；

3.该公司固定污染源排污登记申报内容与现场不符，提供的固定污染源排污登记表（登记编号：91530111MAC3M92E3G001Z）显示该公司无生产废气、废水产生。

2026年7月9日至29日，昆明市生态环境局盘龙分局执法人员对该案件进行补充调查及论证，具体情况如下：

1.2026年7月9日，昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站出具的水质监测报告（昆盘环监字【2026】JD014号）显示：云南亿元食品有限公司生产废水总排口氨氮为45.1mg/L，超过《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）中表1 规定的水污染物间接排放限值标准（氨氮45mg/L），超标倍数为0.002倍，云南亿元食品有限公司生产废水总排口总磷为18.3mg/L，超过《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）中表1 规定的水污染物间接排放限值标准（总磷8mg/L），超标倍数为1.287倍；2026年7月15日，昆明市生态环境局盘龙分局执法人员向该公司送达了《昆明市生态环境局监测结果告知书》（昆环监告【2026】JD014）。
2.2026年7月13日，该公司完成了该建设项目环境影响登记表备案工作，补充了废水内容，备案号：202653010300000234；

3.2026年7月27日，昆明市盘龙区生态环境保护综合执法大队关于云南亿元食品有限公司冷库是否需要在消耗臭氧层物质信息管理系统备案问题书面请示昆明市生态环境局大气处，2026年7月29日，昆明市生态环境局大气处书面回复，明确云南亿元食品有限公司冷库无需在消耗臭氧层物质信息管理系统办理注册备案手续。

昆明市生态环境局执法人员于2026年7月7日、2026年7月15日对云南亿元食品有限公司违反水污染管理制度类案进行调查取证。此案件于2026年7月14日通过昆明市生态环境局立案审批（立案号：昆生环立〔2026〕5-12号），由昆明市生态环境局行政执法人员唐绍祥（执法证号：25010015247）和汪平（执法证号：25010015528）调查办理。

云南亿元食品有限公司位于云南省昆明市盘龙区青云街道办事处两面寺村197号附1号，成立于2022年11月07日，统一社会信用代码为91530111MAC3M92E3G。该公司建筑面积约1400m2。经营范围：食品生产与销售（主要进行猪头肉、猪蹄加工）等。项目内主要包含分割间、清洗间、内包间、外包间等，主要工艺流程为：分割、脱毛→清洗→内包→急冻→外包→冷藏。项目主要设施设备：生物质颗粒蒸汽锅炉1台（额定蒸发量：0.35t/h）、松香甘油酯加热脱毛机1台、冷库2间（489m3、114m3）等。运营期预计年加工猪头、猪头约150吨。项目总投资150万元。生产经营期间主要污染物为生产废水。

对于上述检查中发现存在的问题，云南亿元食品有限公司法人李桂元作为当事人现场认可，并在现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场调取监控照片中予以确认。

经昆明市生态环境局盘龙分局核实，云南亿元食品有限公司所在地为盘龙区重点管控单元，重点管控单元裁量系数为0.55。

以上事实，有以下主要证据证明：

1.现场检查（勘察）笔录1份：制作时间：2026年7月7日，提供单位：昆明市生态环境局，证明内容：位于云南省昆明市盘龙区青云街道办事处两面寺村197号附1号 的云南亿元食品有限公司正常运营，该公司外排生产废水存在超过水污染物排放标准行为。

2.调查询问笔录3份：制作时间：2026年7月7日、2026年7月15日，提供单位：昆明市生态环境局，证明内容：位于云南省昆明市盘龙区青云街道办事处两面寺村197号附1号的云南亿元食品有限公司正常运营，该公司外排生产废水存在超过水污染物排放标准行为。

3.现场检查照片7张：拍摄时间：2026年7月7日，提供单位：昆明市生态环境局，证明内容：位于云南省昆明市盘龙区青云街道办事处两面寺村197号附1号 的云南亿元食品有限公司执法人员现场检查时向现场负责人出示执法证件，现场检查时该公司正常运营，云南亿元食品有限公司冷库建设情况及污水处理设施（隔油沉淀池）池体表面漂浮大量漂浮物，感官为大量油污固化所致，且池内淤渣明显，部分油污已溢出池体边缘情况进行现场确认，昆明市生态环境局盘龙分局执法人员配合昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站对该公司外排废水进行监督性监测。

4.营业执照复印件1份：提供时间：2026年7月7日，提供单位：云南亿元食品有限公司；证明内容：该公司为合法企业。

5.法定代表人身份证复印1份：提供时间：2026年7月7日，提供单位：云南亿元食品有限公司；证明内容：法定代表人身份证明。

6.被委托人人身份证复印1份：提供时间：2026年7月7日，提供单位：云南亿元食品有限公司；证明内容：被委托人身份证明。

7.授权委托书1份：提供时间：2026年7月7日，提供单位：云南亿元食品有限公司；证明内容：该公司法定代表人李桂元授权委托余自龙为该案件代理人。

8.监测报告1份：制作时间：2026年7月9日，提供单位：昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站，证明内容：云南亿元食品有限公司生产废水总排口排放污水超过行业排放标准。

9.昆明市生态环境局大气处回复1份：制作时间2026年7月29日，提供单位：昆明市生态环境局大气处，证明内容：云南亿元食品有限公司冷库无需在消耗臭氧层物质信息管理系统办理注册备案手续。

云南亿元食品有限公司超过水污染物排放标准排放水污染物的行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）第十条排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”之规定。应依据《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）第八十三条的规定进行处罚。

按照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国生态环境法典>时间效力的若干规定》，该案件违法行为于《中华人民共和国生态环境法典》实施前实施，并于《中华人民共和国生态环境法典》实施前终止，应适用《中华人民共和国水污染防治法》及《云南省生态环境行政处罚裁量权规则和基准规定（2023 年版）》。
昆明市生态环境局于2026年8月28日以《行政处罚事先告知书》（昆生环罚告[2026]5-11号）告知云南亿元食品有限公司陈述和申辩权。云南亿元食品有限公司于2026年8月31日向我局提交了《申请书》，自述已完成整改，正在积极配合我局开展生态损害赔偿工作，申请考虑其积极整改及经营困难情况，给予减轻处罚。经核实，该公司已按照要求完成整改，并积极配合开展生态损害赔偿工作。
依据《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）第八十三条第二项 违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（二）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的。   

参照《云南省生态环境行政处罚裁量权规则和基准规定（2023年版）》的裁量权处罚计算方式，结合裁量因素、裁量因子、生态环境分区管控裁量系数及裁量等级（一、违法行为个性裁量基准:1、小时烟气流量（气）/日排量（水）。1000标立以下/5吨以下（一般排污单位）/1万吨以下（生活污水处理厂）/2000吨以下（工业污水处理厂），裁量因子为1；2、超标因子。2个，裁量因子为3；3、污染物超标倍数。超标100%以上200%以下/林格曼黑度4级/（pH值11-12.5或pH值2-4），裁量因子为4；4、废水类别。一般工业废水、规模化以上养殖企业养殖废水，裁量因子为3；5、违法行为持续时间。5天以下，裁量因子为1；6、排放去向或区域。二类功能区（特定化工园区）/V类水体或污水集中处理设施，裁量因子为1。二、违法行为共性裁量基准:1、区域影响/引发关注。县级行政区域内 ，裁量等级为1；2、环境违法行为次数（两年内，含本次）。1次，裁量等级为1；三、违法行为修正裁量基准:1、补救措施。采取补救措施，环境影响无法完全消除，裁量等级为-1；2、配合调查取证情况。积极配合，裁量等级为-2； 3、改正态度。在规定期限内改正，裁量等级为0；4、经济承受度。小型企业事业单位（对照“《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》”），裁量等级为-1;四、生态环境分区管控裁量系数：重点管控单元，裁量系数0.55），经核算，处罚金额（人民币）：壹拾伍万伍仟元整（￥155000.00）

按照《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条“当事人有下列情形之一，应当从轻或者减轻行政处罚：（五）法律、法规、规章规定其它应当从轻或者减轻行政处罚的”；参照《云南省生态环境行政处罚裁量权规则和基准规定（2023年版）》第八条 “有下列情形之一的，应当依法从轻或减轻行政处罚：（五）积极履行生态环境损害赔偿责任的。”之规定，经昆明市生态环境局集体讨论、研究，云南亿元食品有限公司已按要求完成整改，并积极配合开展生态损害赔偿工作，决定对云南亿元食品有限公司在自由裁量权核算金额壹拾伍万伍仟元整（￥155000.00）基础上下调20%给予从轻处罚，处罚金额为壹拾贰万肆仟元整（￥124000.00）。

综合上述情况，我局对云南亿元食品有限公司超过水污染物排放标准排放水污染物的行为作出如下处罚决定：
对云南亿元食品有限公司超过水污染物排放标准排放水污染物的行为罚款人民币壹拾贰万肆仟元整（￥124000 .00）。
限于接到本处罚决定书之日起十五日内通过云南省非税收入管理平台发送的通知缴纳罚款。预期不缴纳罚款的。昆明市生态环境局可根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项规定每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

云南亿元食品有限公司如不服本处罚决定，可在接到本决定书之日起六十日内向昆明市人民政府申请行政复议，也可以在六个月内直接向昆明铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或提起行政诉讼，不停止行政处罚决定书的执行。

逾期不申请复议，也不向人民法院起诉，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

           昆明市生态环境局  
2026年9月22日


