昆明市盘龙区机关事务管理服务中心分散采购遴选                              项目    

    昆明市盘龙区机关事务管理服务中心
分散采购遴选食堂厨具设备维修维护保养及油烟机系统清洗服务项目
项目编号：JGSW-LX-2026-6
采购人:  昆明市盘龙区机关事务管理服务中心
目录


3法律效力声明


4第一章  分散采购遴选项目公告


7第二章  供应商须知


9第三章  采购清单与技术参数


10第四章  投标响应文件格式


18第五章  评审办法




法律效力声明
1、招标文件效力：本招标文件只针对本采购项目有效，与采购人其它工作无关，项目采购结束后，采购人、中标方后续权利义务的履行以双方合同约定为主。本招标文件不再具有相应效力（诉讼、审计及其它纠纷解决等事宜除外）。

2、知识产权声明：本招标文件及其附件中的所有内容，包括但不限于文字、图片、图表、设计、数据等，均受知识产权法律法规的保护，招标方对此享有完整的知识产权。

3、禁止转载及使用声明：未经招标方书面许可，任何单位或个人不得以任何形式转载、复制、传播、修改、展示、出版或以其他方式使用本招标文件及其附件中的任何内容。任何违反上述规定的行为，招标方将依法追究其法律责任。

4、法律责任：对于未经授权转载、复制、传播、修改、展示、出版或以其他方式使用本招标文件及其附件内容的行为，招标方将依法追究侵权者的法律责任，包括但不限于要求停止侵权、赔偿损失等法律救济措施。                                                                       

盘龙区机事务管理服务中心办公室

2026年9月22日

第一章  分散采购遴选项目公告

	项目概况：
遴选食堂厨具设备维修维护保养及油烟机系统清洗服务项目的潜在供应商应在（地址：昆明市盘龙区北京路2198号1-160办公室）获取项目文件，并于2026年9月24日16点30分（北京时间）前提交投标响应文件。




一、项目基本情况

1.项目编号：分散采购遴选食堂厨具设备维修维护保养及油烟机系统清洗服务项目
2.项目名称：JGSW-LX-2026-6

3.采购方式：分散采购
4.预算金额：42000元/年
5.采购需求：

（一）每季度对所有厨房设备进行全面的巡检维护、预防排除故障发生、减少设备故障率。结果以当天使用正常为准每次巡检，双方确认签字，乙方十天后出具甲方设备使用及运行状况的巡检报告给甲方。

（二）保障六个办公点厨房厨具维修及配件更换工作，一般性问题报修不超过10分钟内响应，4小时内到现场处理。

（三）更换配件由乙方报价并提供，在每次更换配件时，将按照由甲乙双方签字确认的配件报价表执行收费，更换的配件费用每6个月结算一次；如不是常规配件，由乙方提供配件价格供甲方参考；如甲方认为配件价格过高，可由甲方提供配件，乙方负责更换。每次更换的配件，由甲方指定专人负责监督并给予我单位售后服务单据填写验收意见、签字确认。
（三）每年为六个办公点厨房清洗壹次抽排系统：保证清洗对象抽排系统抽风顺通，并达到消防安全的要求；清洗完后管道内壁90%以上无块状油垢，并提供消防年检所需要的资料。
6.合同履行期限：服务期限三年（2026年10月1日至2029年9月30日）合同一年一签。
7.项目服务地点：盘龙区机关事务管理服务中心管理的6个办公点厨房。
二、投标人的资格要求：

2.1  提供本企业具有统一社会信用代码的营业执照。

2.2  提供本企业2025年度的资产负债表和损益表（利润表）。如果是当年新成立公司，提供当年年度的累计月份报表。供应商为个体工商户提交财务报表情况说明。
2.3  提供本企业近三年在经营活动中无重大违法记录承诺或相关证明材料。无违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁、和诉讼记录,且当前未因不良记录被相关行政主管部门停止投标资格的。

2.4  供应商应具有独立承担民事责任的能力，并且具备相应的供货、安装及维保能力，提供相关承诺书。

2.5 具备有效的燃气燃烧器具安装维修资质证书、从业维修技术人员必须持有与维保服务相应的有效的技能证书，包括：电工上岗证、电焊、氩弧焊操作证、制冷设备操作证、燃气经营企业从业人员培训考核合格证书
三、获取采购文件：

1. 时间：本公告发出之日2026年 月  日至2026年  月  日（北京时间，下同）。每天上午09时00分至11时30分，下午14时00至16时30分（北京时间，法定节假日除外 ）

2.方式：采购文件免费，意向主体自行下载本公告附件
四、投标响应文件提交

截止时间：2026年9月24日16点30 分（北京时间）

地点：昆明市盘龙区机关事务管理服务中心办公室（昆明市盘龙区北京路2198号1-160）
五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名    称：盘龙区机关事务管理服务中心
地    址：昆明市盘龙区北京路2198号1-160
联系方式：0871-63136349 

报名及文件获取记录表
项目名称：分散采购遴选房产租金评估调价项目
项目编号：JGSW-LX-2026-5
报名起止时间：本公告发出之日2026年9月9日至2026年9月11日12:00（北京时间）

	单位名称
	（加盖公章）

	法定代表人
	
	授权代理人
	

	联系方式
	手机：_____________  座机：_____________邮箱： _____________________

	意向标段
	

	证照检验情况
	营业执照副本复印件加盖公章
	有□ 无□
	

	
	法定代表人身份证明书原件扫描件
	有□ 无□
	

	
	法定代表人授权委托书原件扫描件
	有□ 无□
	

	
	法定代表人或委托代理人身份证
复印件加盖公章
	有□ 无□
	

	文件获取方式
	文件免费，意向单位自行下载公示附件。

	备注
	


第二章 供应商须知

	条款号
	条 款 名 称
	编列内容

	1
	采购人
	采购人：盘龙区机关事务管理服务中心
地址：昆明市盘龙区北京路2198号1-160

	2
	项目名称
	遴选食堂厨具设备维修维护保养及油烟机系统清洗服务项目

	3
	采购预算价
	42000元/年

	4
	投标供应商要求澄清

遴选项目文件的

时间和方式
	时间：在遴选项目截止时间前。

地点：昆明市盘龙区北京路2198号1－ 办公室。
方式：书面形式通知采购人。

	5
	采购人澄清或修改

招标文件的

时间和方式
	时间：在遴选项目截止时间前。
方式：采购人通过“电子邮件”发送方式通知所有接收遴选项目文件的投标供应商。

	6
	报价方式
	一次性报价

	7
	投标响应

文件份数
	电子（纸制）标书：1份。
电子版文件(Word版)：刻光盘1份。

	8
	投标响应文件

格式及相关要求
	1.响应文件应编制目录，并且逐页标注连续页码，且逐页加盖公章。

2.按照“第四章 投标响应文件格式”要求编制。

	9
	投标响应文件递交

截止时间
	截止时间：2026年9月24日16点30分（北京时间）

地点：昆明市盘龙区北京路2198号1-160

	10
	是否退还投标响应文件

及货物样品
	否。

	11
	评定办法
	综合评分法


第三章   投标响应文件格式

遴选食堂厨具设备维修维护保养及油烟机系统清洗服务项目
投标响应文件
项目编号：JGSW-LX-2026-6
供应商（电子印章）：

法 定 代 表 人

或其委托代理人（电子印章）：

日  期： 年 月　日

一、（响应）文件资格审查部分格式

（1.1）营业执照
1.附:本企业具备有统一社会信用代码的营业执照正或副本复印件；

（1.1.1）法定代表人身份证明书

单位名称：











单位性质：











地    址：

  


       





成立时间：       年     月      日

经营期限：
              
                  

姓    名：           性别：    年龄：      职务：

 

系          （供应商名称）         的法定代表人。

特此证明。

供应商：（电子印章）

日    期：      年     月     日

注：附法定代表人身份证复印件（正反面）。

（1.2）财务会计制度
附: 提供本企业2025年度的资产负债表和损益表（利润表）。如果是当年新成立公司，提供当年年度的累计月份报表。供应商为个体工商户提交财务报表情况说明。
（1.3）无重大违法记录

附:提供本企业近三年（2019年至2021年）在经营活动中无重大违法记录承诺或相关证明材料。无违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁、和诉讼记录,且当前未因不良记录被相关行政主管部门停止投标资格的。

(1.4）具有独立承担民事责任的能力

附：相关承诺书原件

投标(供应商）（电子印章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或印章）：
日期：年月 日
（1.5）设备和专业技术能力
具备有效的燃气燃烧器具安装维修资质证书、从业维修技术人员必须持有与维保服务相应的有效的技能证书，包括：电工上岗证、电焊、氩弧焊操作证、制冷设备操作证、燃气经营企业从业人员培训考核合格证书，相关承诺书。
投标(供应商）（电子印章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或印章）：
日期：年月 日
附:相关承诺书原件
（1.6）遴选项目招标文件要求提交的其他资料及供应商认为有必要提供的其他资料

二、（响应）文件符合性审查部分格式
（1.1）投标报价一览表
项目名称：遴选食堂厨具设备维修维护保养及油烟机系统清洗服务项目

油烟机清洗报价一览表

	厨房设备维保明细

	序号
	项目
	数量
	金额
	服务要求及范围
	备注

	1
	厨房设备日常维护

	1项
	
	日常维护：每季度定期对盘龙区政府交三桥厨房、盘龙区政府锦武路政务服务中心厨房、盘龙区政府王旗营二办厨房、盘龙区政府北京路延长线行政中心厨房、盘龙区纪委办厨房、盘龙区财政局厨房、六个办公点所有厨房电器进行维护保养；（包含：灶具 冰箱设备）对所属厨房设备进行全面的维护、保养、检查、预防排除故障发生、减少设备故障率，每次巡检必须有甲方签字、乙方出具巡检报告给甲方
	

	厨房抽排烟系统清洗明细

	序号
	项目
	设备
	数量
	单位
	单价
	金额
	

	1
	行政中心
	烟罩
	29
	米
	
	
	烟罩、油网、油格、集气管、风柜、净化器拆装清洗。

	
	
	烟管
	4.1
	米
	
	
	

	
	
	风柜
	3
	台
	
	
	

	
	
	油烟净化器
	3
	台
	
	
	

	2
	盘龙区一办
	烟罩
	9
	米
	
	
	烟罩、油网、油格、集气管、风柜、净化器拆装清洗。

	
	
	烟管
	8.9
	米
	
	
	

	
	
	风柜
	1
	台
	
	
	

	
	
	油烟净化器
	1
	台
	
	
	

	3
	盘龙区二办
	烟罩
	9
	米
	
	
	烟罩、油网、油格、集气管、风柜、净化器拆装清洗。

	
	
	烟管
	9.7
	米
	
	
	

	
	
	风柜
	1
	台
	
	
	

	
	
	油烟净化器
	0
	台
	
	
	

	4
	盘龙区政务中心
	烟罩
	9
	米
	
	
	烟罩、油网、油格、集气管、风柜、净化器拆装清洗。

	
	
	烟管
	9
	米
	
	
	

	
	
	风柜
	1
	台
	
	
	

	
	
	油烟净化器
	1
	台
	
	
	

	5
	盘龙区纪委
	烟罩
	7.5
	米
	
	
	烟罩、油网、油格、集气管、风柜、净化器拆装清洗。

	
	
	烟管
	0
	米
	
	
	

	
	
	风柜
	1
	台
	
	
	

	
	
	油烟净化器
	1
	台
	
	
	

	6
	盘龙区财政局（清洗难点：风机.净水器在天花板顶上空间小。）
	烟罩
	5
	米
	
	
	烟罩、油网、油格、集气管、风柜、净化器拆装清洗。

	
	
	烟管
	5
	米
	
	
	

	
	
	风柜
	1
	台
	
	
	

	
	
	油烟净化器
	1
	台
	
	
	


主要配件报价一览表
主要零配件明细

	主要零配件明细

	序号
	材料名称
	规格型号
	保修期
	单位
	维修单价/元
	备注

	1
	灶具风机
	550W
	1年
	台
	￥680.00
	

	2
	灶具主汽阀
	DN15
	3个月
	个
	￥270.00
	

	
	灶具明火阀
	1/4波子制
	3个月
	个
	￥160.00
	

	3
	摇摆水龙头
	
	3个月
	个
	￥80.00
	

	4
	铸铁锅圈
	口径48（小口）
	1年
	个
	￥280.00
	

	5
	灶具风阀
	
	3个月
	个
	￥110.00
	

	6
	铜球阀
	DN15
	3个月
	个
	￥110.00
	

	7
	铜球阀
	DN20
	3个月
	个
	￥120.00
	

	8
	4寸炉头
	4寸
	1年
	套
	￥650.00
	

	9
	炒灶节能控制器
	
	6个月
	套
	￥1,200.00
	

	10
	电子点火开关
	
	3个月
	个
	￥55.00
	

	11
	防水点火开关
	φ22
	3个月
	个
	￥64.00
	

	12
	红色点火开关
	φ22
	3个月
	个
	￥64.00
	

	13
	高压包
	
	3个月
	个
	￥118.00
	

	14
	点火针
	
	3个月
	个
	￥35.00
	

	15
	波纹管
	15*800mm
	3个月
	米
	￥61.00
	

	16
	镀锌接头
	
	1年
	个
	￥15.00
	

	17
	十字针阀
	
	3个月
	个
	￥90.00
	

	18
	碟阀
	DN15
	3个月
	个
	￥75.00
	

	19
	蒸柜拉手
	
	3个月
	个
	￥120.00
	

	20
	浮球阀
	
	3个月
	个
	￥80.00
	

	21
	点火棒
	
	3个月
	根
	￥55.00
	

	22
	止回阀
	
	3个月
	个
	￥85.00
	

	23
	摇摆水龙头
	
	6个月
	个
	￥80.00
	

	24
	高压软管
	500cm
	3个月
	根
	￥66.00
	

	25
	高压软管
	800cm
	3个月
	根
	￥78.00
	

	26
	蒸柜门把手
	不锈钢
	3个月
	个
	￥80.00
	

	27
	煤气皮管
	
	不保
	米
	￥32.00
	

	28
	电磁灶类
	
	
	
	
	

	29
	机芯
	15KW
	1年
	套
	￥3,550.00
	

	30
	炒灶线盘
	15KW
	1年
	个
	￥1,600.00
	

	31
	微晶板
	Ø430mm
	3个月
	块
	￥850.00
	

	32
	风扇
	
	3个月
	个
	￥220.00
	

	33
	水阀
	
	3个月
	个
	￥109.00
	

	34
	重力脚
	
	1年
	个
	￥160.00
	

	35
	蒸柜门拉手
	
	3个月
	个
	￥160.00
	

	36
	减压阀
	
	3个月
	个
	￥82.00
	

	37
	煲仔炉微晶板
	300*300mm
	3个月
	块
	￥350.00
	

	38
	煲仔炉线盘
	
	1年
	个
	￥720.00
	

	39
	蒸柜线盘
	30KW
	1年
	个
	￥2,600.00
	

	40
	钢件
	
	
	
	
	

	41
	包钢脚
	
	3个月
	个
	￥27.00
	

	42
	吊轮
	
	3个月
	个
	￥33.00
	

	43
	重力脚
	
	1年
	个
	￥77.00
	

	44
	全钢脚
	
	1年
	个
	￥62.00
	

	45
	轮子
	4寸
	3个月
	个
	￥76.00
	

	46
	温控器开关
	
	3个月
	个
	￥79.00
	

	47
	烤箱发热管
	
	3个月
	根
	￥142.00
	

	48
	烟罩灯管
	
	不保
	根
	￥70.00
	

	49
	灯泡
	
	不保
	个
	￥11.00
	

	50
	去水器
	
	1年
	套
	￥108.00
	

	51
	快开水龙头
	
	3个月
	个
	￥142.00
	

	52
	滤油片
	
	1年
	片
	￥303.00
	

	53
	帆布密封条
	
	3个月
	米
	￥50.00
	

	54
	蒸饭车胶条
	
	3个月
	根
	￥112.00
	

	55
	蒸柜门扣
	
	3个月
	个
	￥86.00
	

	56
	开水器发热管
	380V 12KW
	3个月
	根
	￥165.00
	

	57
	开水器发热管
	380V 9KW
	3个月
	根
	￥152.00
	

	58
	开水器发热管
	380V 6KW
	3个月
	根
	￥140.00
	

	59
	单U发热管
	220V 2KW
	3个月
	根
	￥118.00
	

	60
	单U发热管
	220V 1KW
	3个月
	根
	￥112.00
	

	61
	双U发热管
	380V 4KW
	3个月
	根
	￥157.00
	

	62
	双U发热管
	380V 3KW
	3个月
	根
	￥152.00
	

	63
	双U发热管
	220V 4KW
	3个月
	根
	￥157.00
	

	64
	双U发热管
	220V 3KW
	3个月
	根
	￥152.00
	

	65
	交流接触器
	380V 2510
	3个月
	个
	￥198.00
	

	66
	交流接触器
	220V 2510
	3个月
	个
	￥198.00
	

	67
	交流接触器
	380V 3210
	3个月
	个
	￥279.00
	

	68
	温控器
	30-110度
	3个月
	个
	￥118.00
	

	69
	温控器
	0-300度
	3个月
	个
	￥165.00
	

	70
	综合保护器
	
	3个月
	个
	￥298.00
	

	71
	陶瓷灯头
	
	3个月
	个
	￥34.00
	

	72
	石英灯管
	220V 300W
	3个月
	根
	￥52.00
	

	73
	冰柜门扣
	
	3个月
	个
	￥102.00
	

	74
	门铰链
	
	3个月
	个
	￥118.00
	

	75
	空开
	2P或3P/63A
	3个月
	个
	￥146.00
	

	76
	长征绞肉机刀片
	
	3个月
	个
	￥83.00
	

	77
	豆浆机砂轮
	
	6个月
	个
	￥298.00
	

	78
	炒灶熄保
	
	3个月
	套
	￥680.00
	

	79
	煲仔炉熄保
	
	3个月
	套
	￥380.00
	

	80
	炒灶点火针
	
	1个月
	根
	￥100.00
	

	81
	汤炉熄保
	
	3个月
	套
	￥680.00
	

	
	合计：
	
	
	
	￥21,926.00
	


供应商：（公章）        
法定代表人或委托代理人：  （签字或盖章）
填表时间：        年     月     日
（1.2）投标报价说明
1、本报价的币种为  人民币  。（保留小数点后两位）
2、供应商需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。
三、技术部分格式（综合评分）
（一）服务方案评审
内容由供应商自行按照招标文件的要求拟写提交。

（二）服务质量承诺评审
内容由供应商自行按照招标文件的要求拟写提交。

（三）人员配置评审
内容由供应商自行按照招标文件的要求拟写提交。

（四）应急预案
内容由供应商自行按照招标文件的要求拟写提交。

（五）供应商认为还应提交的其他材料
内容由供应商自行按照招标文件的要求拟写提交。

第五章 评审办法

	条款号
	评审因素
	技术评审标准

	2.2.1
	分值构成
（满分100分）
	供应商的评审总得分＝F1＋F2
其中：F1、F2分别为遴选报价和技术部分2项评分因素的汇总得分。

	
	
	遴选报价F1：30分。

技术部分F2：70分。

	2.2.2
	遴选基准价计算方法
	即经初步审查合格满足本遴选招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

	2.2.3（1）
	磋商报价F1评审标准
	磋商报价评分计算公式
	F1=（遴选基准价/供应商的最终磋商报价即一次报价）×10


	2.2.3（2）
	技术部分F2评审标准
（以采购人的采购需求为准）
	服务方案评审评分（满分30分）
	具备国家质监局颁发的燃气燃烧器具安装维修资质证书，服务方案符合采购人实际工作情况，内容祥尽、完整、重点突出，且具有针对性强，得30分。
具备国家质监局颁发的燃气燃烧器具安装维修资质证书，服务方案基本符合采购人实际工作情况，内容较完整，有侧重点，得20分。
具备国家质监局颁发的燃气燃烧器具安装维修资质证书，服务方案较为符合采购人实际工作情况，内容基本完整，重点基本明确，得15分。
国家质监局颁发的燃气燃烧器具安装维修资质证书，服务方案一般符合采购人实际工作情况，内容缺漏，重点不明确，得10分。
无国家质监局颁发的燃气燃烧器具安装维修资质证书，无服务方案，得0分。

	
	
	服务质量承诺评审评分（满分10分）
	（1）投标人的服务质量承诺完善、合理、不空洞并且有完善措施的，得10分；
（2）投标人的服务质量承诺较为完善、合理，得7分；
（3）投标人的服务质量承诺基本完善，合理，得4分；
（4）投标人的服务质量承诺一般完善，合理，得1分；
（5）投标人无服务质量承诺，得0分。

	
	
	人员配置评审评分（满分15分）
	维修技术人员须持有相关证件，并严格按规范进行作业，具有非常丰富的维修经验，得15分。
维修技术人员须持有相关证件，并严格按规范进行作业，具有较为丰富的维修经验，得10分。
维修技术人员须持有相关证件，并严格按规范进行作业，具有基本的维修经验，得7分。
维修技术人员须持有相关证件，并严格按规范进行作业，具有一般的维修经验，得4分。
（5）维修技术人员未持有相关证件，无相关操作经验，得0分。

	
	
	应急预案评审评分（满分15分）

	应急预案完整、详细、各项工作安排祥尽合理、针对性、可行性较强，得15分。
应急预案较为完整、详细、各项工作安排较为合理，针对性，可行性良好，得10分。
应急预案基本完整、各项工作安排基本合理一般，具有一定针对性，具有一定可行性，得5分。
应急预案一般、各项工作安排合理一般，针对性，可行性一般，得1分。
无应急预案的，得0分。
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